## ZTI_ZS_Uzice
Investor: |  | STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV ZBOROVSKÁ 4602, 430 28, CHOMUTOV
Objekt: |  | PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA REKONSTRUKCI OBJEKTU č.p.98 CHELČICKÉHO, CHOMUTOV
Profese: |  | Zdravotně technické instalace - ZPĚTNÉ VYUŽITÍ DEŠŤOVÝCH VOD |  |  |  | Soupis výkonů / Leistungverzeichnis
DIN |  | POPIS | REVIZE | NÁZEV SOUPISU | SUMA
cena/CZK
Zdravotně technické instalace
0 |  | Zdravotně technické instalace |  |  | 0 | 0
0 |  | KANALIZACE - pouze změny oproti PD DPS Bc. Homolky 04/2020 |  |  | 0 | 0
0 |  | VODOVOD |  |  | 0 | 0
0 |  | Ostatní |  |  | 0 | 0
|  | Konečná cena /CZK/ bez DPH |  |  | 0 | 0
Prohlášení nabízejícího:
Zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky ( výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.
Zpracovatel nabídky je prověřil specifikace a výměry uvedené v soupisu výkonů s vlastní poptávkou . V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornil v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.
Jméno společnosti:
Zodpovědná osoba :
Podpis:
Datum:
|  | Zdravotně technické instalace |  |  | Autor: | Ing. Jan Mudruňka
Zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky ( výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.
Zpracovatel nabídky si prověřil specifikace a výměry uvedené v soupisu výkonů s vlastní poptávkou . V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornil v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.
Číslo pozice/ Nr. Position |  | POPIS VÝKONU/ Beschreibung der Leistungen | Měrná jednotka/ Maβeinheit | Množství/ Masse | Jednotková cena/ Einheitpreis | Cena/ Betrag CZK
Poznámka:
a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
d) součástí dodávky potrubních rozvodů a kabeláží je závěsný systém (stavebnicový nebo dle vlastního návrhu, včetně vypracování detailních výkresů) a nátěry doplňkových konstrukcí včetně označení zařízení, čerpadel, armatur, strojoven a rozváděčů
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční
f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
g) součástí nabídkové ceny jsou i veškerá protiprašná opatření, nutná k zajištění čistoty okolních prostor
REKAPITULACE
Zdravotně technické instalace
0 |  | KANALIZACE - pouze změny oproti PD DPS Bc. Homolky 04/2020 |  |  |  | 0
0 |  | VODOVOD |  |  |  | 0
0 |  | Ostatní |  |  |  | 0
|  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
| 1 | KANALIZACE - pouze změny oproti PD DPS Bc. Homolky 04/2020
| 01.0 | Dodávka a montáž potrubí, včetně kolen, oblouků, odboček, přechodů, ostatních tvarovek, těsnění a spojovacího materiálu, pomocných prací a materiálu, lešení, požárních ucpávek, uzemnění dle ČSN, čištění a stavebních přípomocí. Součástí dodávky je závěsný systém (stavebnicový nebo dle vlastního návrhu, včetně vypracování detailních výkresů) a nátěry doplňkových konstrukcí včetně označení zařízení, čerpadel, armatur a strojoven.
| 1.1 | Potrubí z trub PP system HT - odpadní DN 32 | m | 2 | 0 | 0
| 1.2 | Potrubí z trub PP system HT - odpadní DN 40 | m | 2 | 0 | 0
| 1.3 | Potrubí z trub PVC sytem KG - pro uložení v zemi DN 110 | m | 3 | 0 | 0
| 1.4 | Potrubí z trub PVC sytem KG - pro uložení v zemi DN 150 | m | 7 | 0 | 0
| 1.5 | Hloubení ryhy šířka 600mm, hloubka do 1,4m | m3 | 2.52 | 0 | 0
| 1.6 | Podsyp, obsyp potrubí - písek | m3 | 0.63 | 0 | 0
| 1.7 | Zásypání výkopu včetně hutnění | m3 | 1.71 | 0 | 0
| 1.8 | Vodorovné přemístění výkopu z hor. 1-4 na skládku dodavatele, vykládání, složení, uložení, nakládání a přemístění výkopku zpět na zásyp | m3 | 4.23 | 0 | 0
| 1.10 | Potrubí z trub PE-HD (PE100, SDR11, 1,6MPA) svařovaných výtlak DN 32 | m | 14 | 0 | 0
| 1.11 | Napojení přepadu automatické stanice | kpl | 1 | 0 | 0
| 1.12 | Napojení filtru výtlačného potrubí automatické stanice | kpl | 1 | 0 | 0
| 1.13 | Automatická Přečerpavací stanice Wilo HiDrainlift 3-35, 400W | kpl | 1 | 0 | 0
| 1.14 | Požární dotěsnění prostupů skrz požárně dělící konstrukce | kpl | 1 | 0 | 0
| 1.15 | Filtr dešťové vody AS-PURAIN PR 150, včetně redukcí | kpl | 1 | 0 | 0
0
| 1.16 | Betonová retenční nádrž EKOMONT SK 280 25, víko jímky ve standardním provedení pro pojez osobního auta D 400 o objemu 25m3 | kpl | 1 | 0 | 0
| 1.17 | Jádrové vrty prostupů potrubí dešťové kanalizace a průchodky sacího potrubí, včetně vodotěsného utěsnění předpřipraveného PVC KG potrubí | ks | 3 | 0 | 0
| 1.18 | Dodatečný vnitřní nátěr betonové nádrže krystalickým nátěrem | kpl | 1 | 0 | 0
| 1.19 | Doprava betoné nádrže na místo montáže, včetně koordinace její usazení do jámy. | kpl | 1 | 0 | 0
| 1.20 | Jeřábová manipulace s betonovou nádrží do připravené jámy | hod | 2 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
| 2 | VODOVOD
| Pozn.V1 | Projekt pitného vodovodu z dokumentace ZTI pana Bc. Homolky (04/2020) byl změněn za účelem napojení vybraných zařizovacích předmětů (Wc, pisoáry, výlevka) pro zpětného využití dešťových vod. Tj. byly provedeny změny tras a dimenzí vnitřního rozvodu studené vody.
| Pozn.V2 | veškeré armatury musejí mít atest na pitnou vodu
| 2.1 | Elektrický zásobníkový ohřívač závěsný včetně izolace elektrická patrona 2,2KW/ 230V včetně montážního materiálu 5L | kpl | 7 | 0 | 0
| 2.2 | Elektrický zásobníkový ohřívač závěsný včetně izolace elektrická patrona 2,2KW/ 230V včetně montážního materiálu 10L | kpl | 4 | 0 | 0
| 2.4 | Elektrický zásobníkový ohřívač závěsný včetně izolace elektrická patrona 2,2KW/ 230V včetně montážního materiálu 45L | kpl | 4 | 0 | 0
| 2.5 | Elektrický zásobníkový ohřívač závěsný včetně izolace elektrická patrona 2,2KW/ 230V včetně montážního materiálu 80L | kpl | 2 | 0 | 0
| 2.6 | Potrubí z trub PPr PN 16 - svařovaných, vč. nosného materiálu D 20x2,3 | m | 192 | 0 | 0
| 2.7 | Potrubí z trub PPr PN 16 - svařovaných, vč. nosného materiálu D 25x2,8 | m | 176 | 0 | 0
| 2.8 | Potrubí z trub PPr PN 16 - svařovaných, vč. nosného materiálu D 32x2,9 | m | 92.3 | 0 | 0
| 2.9 | Potrubí z trub PPr PN 16 - svařovaných, vč. nosného materiálu D 40x3,7 | m | 53.3 | 0 | 0
| 2.10 | Potrubí z trub PPr PN 16 - svařovaných, vč. nosného materiálu D 50x4,6 | m | 15.6 | 0 | 0
| 2.11 | Potrubí z trub PPr PN 16 - svařovaných, vč. nosného materiálu D 63x5,8 | m | 52 | 0 | 0
| 2.12 | Trubky ocelové závitové běžné, spojováné závitem, ČSN 42 5710,materiál 11 353.1 - hutní atest. PN 40. Pozinkované uvnitř i napovrchu DN 50 | m | 42 | 0 | 0
| 2.13 | Trubky ocelové závitové běžné, spojováné závitem, ČSN 42 5710,materiál 11 353.1 - hutní atest. PN 40. Pozinkované uvnitř i napovrchu DN 40 | m | 10 | 0 | 0
| 2.14 | Trubky ocelové závitové běžné, spojováné závitem, ČSN 42 5710,materiál 11 353.1 - hutní atest. PN 40. Pozinkované uvnitř i napovrchu DN 32 | m | 8 | 0 | 0
| 2.15 | Trubky ocelové závitové běžné, spojováné závitem, ČSN 42 5710,materiál 11 353.1 - hutní atest. PN 40. Pozinkované uvnitř i napovrchu DN 25 | m | 14 | 0 | 0
| 2.16 | Tepelné izolace PE - MIRELON, potrubí PPr PN10-návlekové hadice DN 20 x 9mm | m | 202 | 0 | 0
| 2.17 | Tepelné izolace PE - MIRELON, potrubí PPr PN10-návlekové hadice DN 25 x 9mm | m | 185 | 0 | 0
| 2.18 | Tepelné izolace PE - MIRELON, potrubí PPr PN10-návlekové hadice DN 32 x 9mm | m | 97 | 0 | 0
| 2.19 | Tepelné izolace PE - MIRELON, potrubí PPr PN10-návlekové hadice DN 40 x 9mm | m | 56 | 0 | 0
| 2.20 | Tepelné izolace PE - MIRELON, potrubí PPr PN10-návlekové hadice DN 50 x 9mm | m | 17 | 0 | 0
| 2.21 | Tepelné izolace PE - MIRELON, potrubí PPr PN10-návlekové hadice DN 63 x 9mm | m | 55 | 0 | 0
m
| 2.22 | Tepelné izolace PE - MIRELON, potrubí pozink-návlekové hadice DN 50 x 9mm | m | 45 | 0 | 0
| 2.23 | Tepelné izolace PE - MIRELON, potrubí pozink-návlekové hadice DN 40 x 9mm | m | 11 | 0 | 0
| 2.24 | Tepelné izolace PE - MIRELON, potrubí pozink-návlekové hadice DN 32 x 9mm | m | 9 | 0 | 0
| 2.25 | Tepelné izolace PE - MIRELON, potrubí pozink-návlekové hadice DN 25 x 9mm | m | 15 | 0 | 0
| 2.26 | Vodoměrná sestava dle stantartu SCVK, ventil DN 50, mezikus pro instalaci vodoměru | kpl | 1 | 0 | 0
| 2.27 | ventil DN50 | ks | 1 | 0 | 0
| 2.28 | Filtr závitový, PN16 DN 50 | ks | 1 | 0 | 0
| 2.28 | Filtr závitový, PN16 DN 32 s vypouštěním | ks | 1 | 0 | 0
| 2.29 | Zpětná klapka DN 50 | ks | 1 | 0 | 0
| 2.30 | Zpětná klapka DN 32 | ks | 1 | 0 | 0
| 2.30 | Zpětná klapka DN 25 | ks | 2 | 0 | 0
| 2.31 | Zpětná klapka DN 20 | ks | 4 | 0 | 0
| 2.32 | Zpětná klapka DN15 | ks | 11 | 0 | 0
| 2.33 | Uzavírací kulový kohout závitové, pro pitnou vodu DN 50 | kpl | 1 | 0 | 0
| 2.34 | Uzavírací kulový kohout závitové, pro pitnou vodu DN 25 | kpl | 9 | 0 | 0
| 2.35 | Uzavírací kulový kohout závitové, pro pitnou vodu DN 20 | kpl | 8 | 0 | 0
| 2.36 | Uzavírací kulový kohout závitové, pro pitnou vodu DN 15 | kpl | 23 | 0 | 0
| 2.37 | Uzavírací plastový kulové kohouty závitové, pro pitnou vodu DN 20 | kpl | 3 | 0 | 0
| 2.38 | Uzavírací plastový kulové kohouty závitové, pro pitnou vodu DN 25 | kpl | 6 | 0 | 0
| 2.39 | Uzavírací plastový kulové kohouty závitové, pro pitnou vodu DN 32 | kpl | 3 | 0 | 0
| 2.40 | Uzavírací plastový kulové kohouty závitové, pro pitnou vodu DN 20 + koncovka s vněj. závitem | kpl | 1 | 0 | 0
| 2.41 | Vypouštěcí kohout DN 15 | kpl | 28 | 0 | 0
| 2.42 | Manometr (0 - 1,0 MPa) | kpl | 3 | 0 | 0
| 2.43 | Uzavírací kulový kohout rohový 1/2" | kpl | 92 | 0 | 0
| 2.44 | Přechod PPr / vnitřní závit dvojitý pro napojení nástěnné baterie 1/2" - výlevka | kpl | 4 | 0 | 0
| 2.45 | Přechod PPr / vnitřní závit dvojitý pro napojení nástěnné baterie 1/2" - sprcha | kpl | 2 | 0 | 0
| 2.46 | Ohebné hadice pro napojení zařizovacích předmětů 1/2" - 0,5m | kpl | 114 | 0 | 0
| 2.47 | Ohebné hadice pro napojení zařizovacích předmětů 3/4" - 0,5m | kpl | 8 | 0 | 0
| 2.48 | Uzavírací kulový kohout pračkový | kpl | 5 | 0 | 0
| 2.49 | Hydrantový systém zapuštěný do zdi, plná dvířka. Tvarově stálá hadice D19 - 30m. | kpl | 5 | 0 | 0
| 2.50 | Požární dotěsnění prostupů skrz požárně dělící konstrukce | kpl | 1 | 0 | 0
| 2.51 | Tlaková zkouška systému pitného a úžitkového vodovodu včetně protokolu | kpl | 1 | 0 | 0
| 2.52 | proplach systému pitného a úžitkového vodovodu a následná definfekce systému | kpl | 1 | 0 | 0
| 2.53 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 | 0 | 0
0
| 2.54 | Tlaková nádova Reflex Refil DE 100/10 | ks | 1 | 0 | 0
| 2.55 | Automatická stanice Asio RAIN MASTER FAVORIT 40 Q= 110 L/min, H=55m, El. Příkon 1,25kW, včetně pověšení, a napojení | kpl | 1 | 0 | 0
| 2.56 | Čerpací sada přídavného sání RMF-LP | kpl | 1 | 0 | 0
| 2.57 | RMD-24 Modul ukazatele stavu hladiny vody v retenční nádrži | kpl | 1 | 0 | 0
| 2.58 | Elektro rozvaděč technologie automatické stanice, včetně bezpečného jištění, montáže a kabeláže pro napojení spotřebičů | kpl | 1 | 0 | 0
| 3 | Zařizovací předměty
| Pozn.Z1 | Viz projektová dokumentace pana ve stupni DPS pana Bc. Homolky 04/2020. Tato dokumentace počty a druhy zařizovacích předmětů neměnila.
|  | CELKEM |  |  |  | 0
| 3 | Ostatní
| 3.1 | Zaškolení obsluhy | ks | 1 | 0 | 0
| 3.2 | Uvedení do provozu | ks | 1 | 0 | 0
| 3.3 | Revize mechanických částí zařízení | ks | 1 | 0 | 0
| 3.4 | Revize elektro částí zařízení | ks | 1 | 0 | 0
| 3.5 | Zařízení staveniště, lešení | ks | 1 | 0 | 0
| 3.6 | Energie, úklid, odpady | ks | 1 | 0 | 0
| 3.7 | Dokumentace potřebná k přejímce kolaudaci | ks | 1 | 0 | 0
| 3.8 | Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci. | ks | 1 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
|  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0