## FoT-template
Plynofikace objektu |  |  |  | Archivní číslo: | D1.4b 07
Chelčického 28 |  |  |  | Datum | 2020-04-27
CHOMUTOV |  |  |  | Počet formátů | 1
Poř. č. | Popis, druh | Jednotka | Množství | Jedn.cena (Kč) | Cena (Kč)
DOMOVNÍ PLYNOVOD
1 | Potrubní rozvody - vnitřní
Potrubí vč.uzemění,normalizovaného upevnění, pomocného, spojovacího a těsnícího materiálu, čištění, lešení, tvarovek, ucpávek, zednických výpomocí, dodat a montovat.
Trubky ocel. Závitové ČSN 42 5710
mat. 11 353.1-OSV
1.01 | 3/8" (DN10) | m | 3 | 0 | 0
1.02 | 3/4" (DN 15) | m | 37 | 0 | 0
1.03 | 1" (DN 20) | m | 40 | 0 | 0
1.03 | 1 1/4" (DN 25) | m | 8 | 0 | 0
1.04 | 1 1/2" (DN 40) | m | 10 | 0 | 0
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla, ČSN 42 5710, materiál 11 353.1 - hutní atest. PN 40.
1.05 | 2" (DN 50) | m | 25 | 0 | 0
1.06 | 5" (DN 125) - Akumulační prostor včetně příslušenství | m | 2.5 | 0 | 0
Přechod trubkový bezešvý přímý, PN 40, ČSN 13 23 80, materiál 11.353.1 - hutní atest
1.07 | DN 10/15 | ks | 1 | 0 | 0
1.07 | DN 15/20 | ks | 1 | 0 | 0
1.08 | DN 25/40 | ks | 2 | 0 | 0
Trubkový oblouk 30° - 1.5xDN
mat. 11 353.1 - OSV
1.10 | DN 50 | ks | 1 | 0 | 0
Trubkový oblouk 60° - 1.5xDN
mat. 11 353.1 - OSV
1.11 | DN 50 | ks | 1 | 0 | 0
Trubkový oblouk 90° - 1.5xDN
mat. 11 353.1 - OSV
1.12 | DN 15 | ks | 10 | 0 | 0
1.13 | DN 20 | ks | 5 | 0 | 0
1.14 | DN 40 | ks | 6 | 0 | 0
1.15 | DN 50 | ks | 12 | 0 | 0
Ocelová chránička pro potrubí L = 750 mm
Tr. ocel. hladká ČSN 42 5715, mat. 11 353.1, včetně požárních ucpávek
1.16 | DN 25 | ks/set | 1 | 0 | 0
Ocelová chránička pro potrubí
Tr. ocel. hladká ČSN 42 5715, mat. 11 353.1, včetně požárních ucpávek
1.20 | DN 80 | ks/set | 2 | 0 | 0
2 | Armatury
Dodávka a montáž armatur a příslušenství včetně pomocných prací a materiálu, spojovacího materiálu, těsnění, uzemnění dle ČSN a lešení. Součástí dodávky je označení armatur.
Uzavírací kulový kohout závitový pro plyn
2.01 | 1" (DN 25) | ks | 2 | 0 | 0
2.02 | 2" (DN 50) | ks | 4 | 0 | 0
2.03 | Filtr plynový DN 50 PN 40 do 400°C těleso uhlíková ocel | ks | 1 | 0 | 0
2.04 | Membránový plynoměr ELSTER BK G25,včetně zkoušek a armatur | ks | 1 | 0 | 0
2.05 | Rozpěrka pro plynoměr g25, včetně příslušenství | ks | 1 | 0 | 0
2.06 | Nízkotlaký membránový uzávěr BAP DN50 - PN16-Solo-R, | ks | 1 | 0 | 0
2.07 | Manometr Æ160, 0 - 4kPa, včetně sestavy manometru s návarkem,kondezační smyčkou a tlakoměrným kohoutem M 20x1,6 | ks | 2 | 0 | 0
2.08 | Manometr Æ160, 0 - 10kPa, včetně sestavy manometru s návarkem,kondezační smyčkou a tlakoměrným kohoutem M 20x1,6 | ks | 2 | 0 | 0
2.08 | Regulátor tlaku WEISHAUPT FRS 507 ,DN40 , včetně armatur a zkoušek | ks | 2 | 0 | 0
3 | Nátěry syntetické
Základní nátěr 1x
3.01 | Potrubí DN 10 | m2 | 2 | 0 | 0
3.02 | DN 15 | m2 | 38 | 0 | 0
3.03 | DN 20 | m2 | 40 | 0 | 0
3.04 | DN 25 | m2 | 8 | 0 | 0
3.05 | DN 40 | m2 | 10 | 0 | 0
3.06 | DN 50 | m2 | 25 | 0 | 0
3.07 | Pomocný materiál a závěsy | m2 | 10 | 0 | 0
Vrchní nátěr 2x - žluť chromová, odstín 6200
3.08 | Potrubí DN 10 | m2 | 2 | 0 | 0
3.09 | DN 15 | m2 | 38 | 0 | 0
3.09 | DN 20 | m2 | 40 | 0 | 0
3.10 | DN 25 | m2 | 8 | 0 | 0
3.11 | DN 40 | m2 | 10 | 0 | 0
3.12 | DN 50 | m2 | 25 | 0 | 0
3.13 | Pomocný materiál a závěsy | m2 | 10 | 0 | 0
4 | OSTATNÍ
4.01 | Zhotovení prostupu do stávající podlahy/ stavení konstrukcí - jádrové vrtání Ø100 včetně následného utěsnění | komplet | 1 | 0 | 0
4.02 | Plynoměrová skříňka z pozinku, s horním a dolním odvětráváním.Se zámkem na trojhraný klíč, rozměr 650x500x250 | ks | 1 | 0 | 0
5 | Montážní dokumentace | kplt | 1 | 0 | 0
6 | Tlakové zkoušky potrubí | kplt | 1 | 0 | 0
7 | Výchozí revize zařízení | kplt | 2 | 0 | 0
8 | Stavebníí přípomoce | kplt | 1 | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
Specifikace materiálu