## ZTI
Investor: |  | STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV ZBOROVSKÁ 4602, 430 28, CHOMUTOV
Objekt: |  | PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA REKONSTRUKCI OBJEKTU č.p.98 CHELČICKÉHO, CHOMUTOV |  |  | Bc. JAN HOMOLKA Pátek 49, 291 01 Poděbrady autor: Jan Homolka datum zpracování: 04/2020
Profese: |  | D.1.4.e - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE |  |  |  | Soupis výkonů
1 | Pozn.1 | Zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky ( výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.
2 | Pozn.2 | Zpracovatel nabídky si prověřil specifikace a výměry uvedené v soupisu výkonů s vlastní poptávkou . V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornil v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.
Číslo pozice |  | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena CZK
Poznámka:
3 | Pozn.3 | a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
4 | Pozn.4 | b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
5 | Pozn.5 | c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
6 | Pozn.6 | d) součástí dodávky potrubních rozvodů a kabeláží je závěsný systém (stavebnicový nebo dle vlastního návrhu, včetně vypracování detailních výkresů) a nátěry doplňkových konstrukcí včetně označení zařízení, čerpadel, armatur, strojoven a rozváděčů
7 | Pozn.7 | e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční
8 | Pozn.8 | f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
9 | Pozn.9 | g) součástí nabídkové ceny jsou i veškerá protiprašná opatření, nutná k zajištění čistoty okolních prostor
REKAPITULACE
|  | KANALIZACE |  |  |  | 0
|  | VODOVOD - neoceňovat - viz změna PD - zpětné využití dešťových vod |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  | 0
|  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
10 | 1 | KANALIZACE
11 | Pozn.K1 | Dodávka a montáž potrubí, včetně kolen, oblouků, odboček, přechodů, ostatních tvarovek, těsnění a spojovacího materiálu, pomocných prací a materiálu, lešení, požárních ucpávek, uzemnění dle ČSN, čištění a stavebních přípomocí. Součástí dodávky je závěsný systém (stavebnicový nebo dle vlastního návrhu, včetně vypracování detailních výkresů) a nátěry doplňkových konstrukcí včetně označení zařízení, čerpadel, armatur a strojoven.
12 | 1.1 | Potrubí z trub PVC sytem KG - pro uložení v zemi DN 110 | m3 | 8 | 0 | 0
13 | 1.2 | Hloubení ryhy šířka 800mm, hloubka do 1m | m3 | 3.6 | 0 | 0
14 | 1.3 | Podsyp, obsyp potrubí - písek | m3 | 1.2 | 0 | 0
15 | 1.4 | Zásypání výkopu včetně hutnění | m3 | 2.4 | 0 | 0
16 | 1.5 | Odvoz nepotřebné zeminy | m3 | 1.2 | 0 | 0
17 | 1.6 | Potrubí z trub PP system HT - odpadní DN 32 | m | 5 | 0 | 0
18 | 1.7 | Potrubí z trub PP system HT - odpadní DN 40 | m | 61 | 0 | 0
19 | 1.8 | Potrubí z trub PP system HT - odpadní DN 50 | m | 73 | 0 | 0
20 | 1.9 | Potrubí z trub PP system HT - odpadní DN 70 | m | 90 | 0 | 0
21 | 1.10 | Potrubí z trub PP system HT - odpadní DN 110 | m | 183 | 0 | 0
22 | 1.11 | Potrubí z trub PP system HT - odpadní DN 125 | m | 45 | 0 | 0
23 | 1.12 | Potrubí z trub PP system HT - odpadní DN 150 | m | 6 | 0 | 0
24 | 1.13 | Potrubí z trub PP system HT - odpadní DN 200 | m | 22 | 0 | 0
25 | 1.14 | Potrubí z trub PE-HD (PE100, SDR11, 1,6MPA) svařovaných výtlak DN 40 | m | 16 | 0 | 0
26 | 1.15 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kpl | 1 | 0 | 0
27 | 1.16 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kpl | 48 | 0 | 0
28 | 1.17 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | kpl | 72 | 0 | 0
29 | 1.18 | Ventilační hlavice HL DN 110 | kpl | 4 | 0 | 0
30 | 1.19 | Ventilační hlavice HL DN 70 | kpl | 3 | 0 | 0
31 | 1.20 | Podomítkový kondenzační sifon | kpl | 7 | 0 | 0
32 | 1.21 | Přivzdušňovací ventil HL DN70 podomítková verze | kpl | 3 | 0 | 0
33 | 1.22 | Napojení kondenzátu od plynového kotle | kpl | 2 | 0 | 0
34 | 1.23 | Napojení kondenzátu VZT | kpl | 1 | 0 | 0
35 | 1.24 | Napojení kondenzátu split jednotky | kpl | 13 | 0 | 0
36 | 1.25 | Ponorné kalové čerpadlo včetně plovákového spínače. Umístěbní ve stávající šachtě | kpl | 1 | 0 | 0
37 | 1.26 | Podlahová vpust DN 75 umístění v betonové podlaze v kotelně, vč. spoj. A kotvícího materiálu vč. usazení | kpl | 1 | 0 | 0
38 | 1.27 | Požární dotěsnění prostupůskrz požárně dělící konstrukce | kpl | 1 | 0 | 0
39 | 1.28 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 | 0 | 0
40 | 1.29 | Zkouška těsnosti kanalizace dle ČSN, včetně protokolu | kpl | 1 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
41 | 2 | VODOVOD - neoceňovat - viz změna PD - zpětné využití dešťových vod
42 | Pozn. V1 | veškeré armatury musejí mít atest na pitnou vodu
43 | 2.1 | Elektrický zásobníkový ohřívač závěsný, včetně izolace elektrická patrona 2,2KW/ 230V, včetně montážního materiálu 5L | m | 7 |  | 0
44 | 2.2 | Elektrický zásobníkový ohřívač závěsný, včetně izolace elektrická patrona 2,2KW/ 230V, včetně montážního materiálu 10L | m | 4 |  | 0
45 | 2.4 | Elektrický zásobníkový ohřívač závěsný, včetně izolace elektrická patrona 2,2KW/ 230V, včetně montážního materiálu 45L | m | 4 |  | 0
46 | 2.5 | Elektrický zásobníkový ohřívač závěsný, včetně izolace elektrická patrona 2,2KW/ 230V, včetně montážního materiálu 80L | m | 2 |  | 0
47 | Pozn. V2 | Dodávka a montáž potrubí, včetně kolen, oblouků, odboček, přechodů, ostatních tvarovek, těsnění a spojovacího materiálu, pomocných prací a materiálu, lešení, požárních ucpávek, uzemnění dle ČSN, čištění a stavebních přípomocí. Součástí dodávky je závěsný systém (stavebnicový nebo dle vlastního návrhu, včetně vypracování detailních výkresů) a nátěry doplňkových konstrukcí včetně označení zařízení, čerpadel, armatur a strojoven.
48 | 2.6 | Potrubí z trub PPr PN 16 - svařovaných, vč. nosného materiálu D 20x2,3 | m | 192 |  | 0
49 | 2.7 | Potrubí z trub PPr PN 16 - svařovaných, vč. nosného materiálu D 25x2,8 | m | 136 |  | 0
50 | 2.8 | Potrubí z trub PPr PN 16 - svařovaných, vč. nosného materiálu D 32x2,9 | m | 65 |  | 0
51 | 2.9 | Potrubí z trub PPr PN 16 - svařovaných, vč. nosného materiálu D 40x3,7 | m | 26 |  | 0
52 | 2.10 | Potrubí z trub PPr PN 16 - svařovaných, vč. nosného materiálu D 50x4,6 | m | 6 |  | 0
53 | 2.11 | Potrubí z trub PPr PN 16 - svařovaných, vč. nosného materiálu D 63x5,8 | m | 52 |  | 0
54 | 2.12 | Trubky ocelové závitové běžné, spojováné závitem, ČSN 42 5710,materiál 11 353.1 - hutní atest. PN 40. Pozinkované uvnitř i napovrchu DN 50 | m | 42 |  | 0
55 | 2.13 | Trubky ocelové závitové běžné, spojováné závitem, ČSN 42 5710,materiál 11 353.1 - hutní atest. PN 40. Pozinkované uvnitř i napovrchu DN 40 | m | 10 |  | 0
56 | 2.14 | Trubky ocelové závitové běžné, spojováné závitem, ČSN 42 5710,materiál 11 353.1 - hutní atest. PN 40. Pozinkované uvnitř i napovrchu DN 32 | m | 8 |  | 0
57 | 2.15 | Trubky ocelové závitové běžné, spojováné závitem, ČSN 42 5710,materiál 11 353.1 - hutní atest. PN 40. Pozinkované uvnitř i napovrchu DN 25 | m | 14 |  | 0
58 | 2.16 | Tepelné izolace PE - MIRELON, potrubí PPr PN10-návlekové hadice DN 20 x 9mm | m | 202 |  | 0
59 | 2.17 | Tepelné izolace PE - MIRELON, potrubí PPr PN10-návlekové hadice DN 25 x 9mm | m | 143 |  | 0
60 | 2.18 | Tepelné izolace PE - MIRELON, potrubí PPr PN10-návlekové hadice DN 32 x 9mm | m | 69 |  | 0
61 | 2.19 | Tepelné izolace PE - MIRELON, potrubí PPr PN10-návlekové hadice DN 40 x 9mm | m | 28 |  | 0
62 | 2.20 | Tepelné izolace PE - MIRELON, potrubí PPr PN10-návlekové hadice DN 50 x 9mm | m | 7 |  | 0
63 | 2.21 | Tepelné izolace PE - MIRELON, potrubí PPr PN10-návlekové hadice DN 63 x 9mm | m | 55 |  | 0
64 | 2.22 | Tepelné izolace PE - MIRELON, potrubí pozink-návlekové hadice DN 50 x 9mm | m | 45 |  | 0
65 | 2.23 | Tepelné izolace PE - MIRELON, potrubí pozink-návlekové hadice DN 40 x 9mm | m | 11 |  | 0
66 | 2.24 | Tepelné izolace PE - MIRELON, potrubí pozink-návlekové hadice DN 32 x 9mm | m | 9 |  | 0
67 | 2.25 | Tepelné izolace PE - MIRELON, potrubí pozink-návlekové hadice DN 25 x 9mm | m | 15 |  | 0
68 | 2.26 | Vodoměrná sestava dle stantartu SCVK, ventil DN 50, mezikus pro instalaci vodoměru | kpl | 1 |  | 0
69 | 2.27 | ventil DN50 | ks | 1 |  | 0
70 | 2.28 | Filtr závitový, PN16 DN 50 | ks | 1 |  | 0
71 | 2.29 | Zpětná klapka DN 50 | ks | 1 |  | 0
72 | 2.30 | Zpětná klapka DN 25 | ks | 2 |  | 0
73 | 2.31 | Zpětná klapka DN 20 | ks | 4 |  | 0
74 | 2.32 | Zpětná klapka DN15 | ks | 11 |  | 0
75 | 2.33 | Uzavírací kulový kohout závitové, pro pitnou vodu DN 50 | kpl | 1 |  | 0
76 | 2.34 | Uzavírací kulový kohout závitové, pro pitnou vodu DN 25 | kpl | 9 |  | 0
77 | 2.35 | Uzavírací kulový kohout závitové, pro pitnou vodu DN 20 | kpl | 8 |  | 0
78 | 2.36 | Uzavírací kulový kohout závitové, pro pitnou vodu DN 15 | kpl | 22 |  | 0
79 | 2.37 | Uzavírací plastový kulové kohouty závitové, pro pitnou vodu DN 20 | kpl | 2 |  | 0
80 | 2.38 | Uzavírací plastový kulové kohouty závitové, pro pitnou vodu DN 25 | kpl | 1 |  | 0
81 | 2.39 | Uzavírací plastový kulové kohouty závitové, pro pitnou vodu DN 32 | kpl | 3 |  | 0
82 | 2.40 | Uzavírací plastový kulové kohouty závitové, pro pitnou vodu DN 20 + koncovka s vněj. závitem | kpl | 1 |  | 0
83 | 2.41 | Vypouštěcí kohout DN 15 | kpl | 26 |  | 0
84 | 2.42 | Manometr (0 - 1,0 MPa) | kpl | 2 |  | 0
85 | 2.43 | Uzavírací kulový kohout rohový 1/2" | kpl | 92 |  | 0
86 | 2.44 | Přechod PPr / vnitřní závit dvojitý pro napojení nástěnné baterie 1/2" - výlevka | kpl | 4 |  | 0
87 | 2.45 | Přechod PPr / vnitřní závit dvojitý pro napojení nástěnné baterie 1/2" - sprcha | kpl | 2 |  | 0
88 | 2.46 | Ohebné hadice pro napojení zařizovacích předmětů 1/2" - 0,5m | kpl | 114 |  | 0
89 | 2.47 | Ohebné hadice pro napojení zařizovacích předmětů 3/4" - 0,5m | kpl | 8 |  | 0
90 | 2.48 | Uzavírací kulový kohout pračkový | kpl | 5 |  | 0
91 | 2.49 | Hydrantový systém zapuštěný do zdi, plná dvířka. Tvarově stálá hadice D19 - 30m. Včetně montáže, spojovacího a montážního materiálu Napojení na rozvod požární vody | kpl | 5 |  | 0
92 | 2.50 | Požární dotěsnění prostupů skrz požárně dělící konstrukce | kpl | 1 |  | 0
93 | 2.51 | Tlaková zkouška celého systému včetně protokolu | kpl | 1 |  | 0
94 | 2.52 | proplach systému a následná definfekce systému včetně protokolu | kpl | 1 |  | 0
95 | 2.53 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
96 | 3 | Zařizovací předměty
97 | Pozn.Z1 | Zařizovací předměty a doplňky ve zvláštním oddílu
|  | CELKEM |  |  |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
|  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0