## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {4fd2254f-9350-48fc-9623-1c2439351e42}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 1000 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Zahradní | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: |  |  |  |  | 801 31 | [6 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Chomutov | [6 empty] | Datum: |  | 19. 11. 2021 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 00261891 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Statutární město Chomutov | [10 empty] | DIČ: |  | CZ00261891 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 62757296 | [14 empty] | False
|  |  | Kamila Možná | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Radek Fokt | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 1000
| Stavba: | [6 empty] | Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Zahradní
| Místo: | [6 empty] | Chomutov |  |  |  |  | Datum: |  | 19. 11. 2021
| Zadavatel: | [6 empty] | Statutární město Chomutov |  |  |  |  | Projektant: |  | Kamila Možná |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Radek Fokt
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {4fd2254f-9350-48fc-9623-1c2439351e42} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000} | 801 31
/ |  | 1000a |  |  |  | VZDUCHOTECHNIKA | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {d016f16c-8143-485b-bf59-a75ef70ad6c9} | {4fd2254f-9350-48fc-9623-1c2439351e42} | 8013112 | 2
/ |  | 1000b |  |  |  | ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {768f3e18-bab4-4106-897a-849eb366b545} | {4fd2254f-9350-48fc-9623-1c2439351e42} |  | 2
/ |  | 1000c |  |  |  | ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - ZELENÁ STŘECHA | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {866d7691-6906-457d-884c-18d6113dca02} | {4fd2254f-9350-48fc-9623-1c2439351e42} |  | 2
/ |  | Snížení energetické |  |  |  | VYTÁPĚNÍ | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {8f05e35b-7a41-4da6-9f33-ea51ac716c17} | {4fd2254f-9350-48fc-9623-1c2439351e42} | 8013112 | 2

## 1000a - VZDUCHOTECHNIKA
{d016f16c-8143-485b-bf59-a75ef70ad6c9}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Zahradní
Objekt:
1000a - VZDUCHOTECHNIKA
| KSO: |  | 8013112 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Chomutov |  |  | Datum: | 19. 11. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00261891
|  | Statutární město Chomutov |  |  |  | DIČ: | CZ00261891
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 62757296
|  | Kamila Možná |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Radek Fokt |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Zahradní
Objekt:
1000a - VZDUCHOTECHNIKA
Místo: |  |  | Chomutov |  |  | Datum: | 19. 11. 2021
Zadavatel: |  |  | Statutární město Chomutov |  |  | Projektant: | Kamila Možná
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Radek Fokt
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 728 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS) | [5 empty] | 0
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Zahradní
Objekt:
1000a - VZDUCHOTECHNIKA
Místo: |  |  | Chomutov |  |  | Datum: | 19. 11. 2021
Zadavatel: |  |  | Statutární město Chomutov |  |  | Projektant: | Kamila Možná
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Radek Fokt
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.3674 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.03285 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713411121R00 | Montáž izolace tepelná potrubí samolepící | m2 | 45 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.0279 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
2 | M | 283753531 | Mirelon pás izolační samolepící tl. 20 mm šířka 1000 mm | m | 45 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.00495 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
| D | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.7458 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 728613218R00 | Mtž kompaktní vzduchotechnické jednotky podstropní | kus | 7 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | M | AT728001001 | Vzduchotechnická jednotka kompkatní 1.1.a + 1.1.b, vč. MaR, popis viz TZ | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.196 | 1.176 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | M | AT728001002 | Vzduchotechnická jednotka kompkatní 1.1.c, vč. MaR, popis viz TZ | kus | 1 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.128 | 0.128 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 728411721R00 | Montáž vyústě textilní průměr do d 200 mm | m | 72 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: 20 kusů | [14 empty] | P | 1
7 | M | PŘ728001003 | Vyústka textilní, kruhová, l=3m, d160mm | kus | 14 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.00513 | 0.07182 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | M | PŘ728001004 | Vyústka textilní, kruhová, l=5m, d=200mm | kus | 6 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.0057 | 0.0342 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 728312122R00 | Montáž tlumiče kruhového do d 200 mm | kus | 4 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | M | PR460100100IM | Tlumič hluku pro kruhová potrubí, d200mm, l=900mm | kus | 4 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 728312123R00 | Montáž tlumiče kruhového do d 300 mm | kus | 24 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | M | PR460100110IM | Tlumič hluku pro kruhová potrubí, d250mm, l=600mm | kus | 6 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | M | PR460100120IM | Tlumič hluku pro kruhová potrubí, d250mm, l=900mm | kus | 18 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 728314121R00 | Montáž protidešť. žaluzie kruhové do d 300 mm | kus | 1 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | M | SP485100020IM | Protidešťová žaluzie plastová d200 | kus | 1 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 728314122R00 | Montáž protidešť. žaluzie kruhové do d 400 mm | kus | 6 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | M | SP485100035IM | Protidešťová žaluzie plastová, d315 | kus | 6 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 728212413R00 | Montáž klapky plechové kruhové do d 300 mm | kus | 6 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | M | PR550100070IM | Zpětná klapka púro kruhová potrubí, motýlková s pružinou, d250 | kus | 6 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 728212412R00 | Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm | kus | 26 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | M | PR420100080IM | Regulační klapka pro kruhová potrubí, d200 | kus | 12 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | M | PR420100060IM | Regulační klapka pro kruhová potrubí, d160 | kus | 14 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 728413522R00 | Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm | kus | 8 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | M | UCK500200342IM | Talířový ventil nerezový, d125 | kus | 8 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 728411312R00 | Montáž vyústě čtyřhranné do 0,08 m2 | kus | 48 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | M | 42972670185 | Vyústka pro kruh.potrubí, 200x75 mm, s regulací, průtok 70-135 m3/h | kus | 48 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.00513 | 0.24624 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 728415111R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační dveřní do 0,04 m2 | kus | 38 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | M | RF550100020IM | Dveřní mřížka 450x85 mm | kus | 38 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 728212714R00 | Montáž střišky nebo hlavice plech.kruh.do d 400 mm | kus | 3 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | M | TV170100110IM | Výfuková hlavice d315mm | kus | 3 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | 728212712R00 | Montáž střišky nebo hlavice plech.kruh.do d 200 mm | kus | 1 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | M | TV170100070IM | Výfuková hlavice d200mm | kus | 1 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 728112112R00 | Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm | m | 288 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | M | 42981162 | Potrubí SPIRO d125 mm, vč. tvarovek | m | 6 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0108 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | M | 42981164 | Potrubí SPIRO d160 mm, vč. tvarovek | m | 70 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.00202 | 0.1414 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | M | 42981166 | Potrubí SPIRO d200 mm, vč. tvarovek | m | 212 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.00278 | 0.58936 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | 728112113R00 | Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm | m | 90 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | M | 42981168 | Potrubí SPIRO d250 mm, vč. tvarovek | m | 90 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 0.288 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | 728112114R00 | Montáž potrubí plechového kruhového do d 400 mm | m | 10 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | M | 42981170 | Potrubí SPIRO d315 mm, vč. tvarovek | m | 10 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.06 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | 998725101R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 2.746 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| D | 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 900 R02 | HZS - demontáž stávající vzduchotechniky ve vybraných místnostech - viz popis na výkrese | h | 16 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| P |  | Poznámka k položce: stavební dělník v tarifní třídě 5 | [14 empty] | P | 1
43 | K | 904 R01 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci - zaregulování a naprogramování větracích jednotek | h | 32 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| P |  | Poznámka k položce: Komplexni vyzkouseni | [14 empty] | P | 1
44 | K | 900 RT4 | HZS - zaškolení obsluhy | h | 8 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| P |  | Poznámka k položce: Práce v tarifní třídě 7 | [14 empty] | P | 1
| D | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.5887 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 971081321R00 | Vybourání otvorů příčky deskové 0,09 m2, tl. 10cm | kus | 7 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.01034 | 0.07238 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| P |  | Poznámka k položce: vybourání meziokenní výplně | [14 empty] | P | 1
46 | K | 971033331R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC | kus | 51 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.02534 | 1.2923 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | 972054241R00 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm | kus | 7 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.032 | 0.224 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 5.339 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 53.386 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 2.75 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 5.339 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 106.772 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | 979990101R00 | Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm | t | 5.339 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106

## 1000b - ARCHITEKTONICKO-S...
{768f3e18-bab4-4106-897a-849eb366b545}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Zahradní
Objekt:
1000b - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Chomutov |  |  | Datum: | 19. 11. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00261891
|  | Statutární město Chomutov |  |  |  | DIČ: | CZ00261891
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 62757296
|  | Kamila Možná |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Kamila Možná |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Zahradní
Objekt:
1000b - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Místo: |  |  | Chomutov |  |  | Datum: | 19. 11. 2021
Zadavatel: |  |  | Statutární město Chomutov |  |  | Projektant: | Kamila Možná
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Kamila Možná
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce | [5 empty] | 0
| 11 - Přípravné a přidružené práce | [5 empty] | 0
| 18 - Povrchové úpravy terénu | [5 empty] | 0
| 34 - Stěny a příčky | [5 empty] | 0
| 62 - Úprava povrchů vnější | [5 empty] | 0
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 784 - Malby | [5 empty] | 0
| 786 - Čalounické úpravy | [5 empty] | 0
| 94 - Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 0
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách | [5 empty] | 0
| 96 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 968 - vybourání otvorových výplní | [5 empty] | 0
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | [5 empty] | 0
| H99 - Ostatní přesuny hmot | [5 empty] | 0
| M46 - Průrazy | [5 empty] | 0
| S - Přesuny sutí | [5 empty] | 0
| 012VD - vrn | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Zahradní
Objekt:
1000b - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Místo: |  |  | Chomutov |  |  | Datum: | 19. 11. 2021
Zadavatel: |  |  | Statutární město Chomutov |  |  | Projektant: | Kamila Možná
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Kamila Možná
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 199.4383 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 0 | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 001111131VD | Zpětné osazení prvků na fasádě včetně úpravy uchycení | kompl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| D | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 21.1078 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 113107100RA0 | Odstranění bet.chodníčku vč. podkladu | m2 | 33.87 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.6232 | 21.1078 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| D | 18 | Povrchové úpravy terénu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.02934 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 180400010RA0 | Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva | m2 | 978 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.02934 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| D | 34 | Stěny a příčky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.0455 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 342280060RAA | Podhled zavěšený z desek sádrokartonových | m2 | 56 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.01867 | 1.0455 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| D | 62 | Úprava povrchů vnější |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 84.6863 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 622311014R00 | Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm | m | 420.21 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.11766 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 622311524RT1 | Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm s omítkou | m2 | 221.55 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.01588 | 3.5182 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 622311734RT3 | Zatepl.syst., fasáda, miner.desky tl. 140 mm s omítkou Silikon | m2 | 246.75 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.03173 | 7.8294 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 622311134RT3 | Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.140 mm s omítkou Silikon | m2 | 997.185 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.01348 | 13.4421 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 622311137RT3 | Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.220 mm s omítkou Silikon | m2 | 176.246 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.01461 | 2.575 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 622311737RT3 | Zatepl.syst., fasáda, miner.desky tl. 220 mm s omítkou Silikon | m2 | 28.819 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.03821 | 1.1012 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | m2 | 522.1 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.020884 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 620470112R00 | Vnější omítka tenkovrstvá silikonová bez pletiva tl. do 2 cm | m2 | 210.42 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.06379 | 13.4227 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 622421491R00 | Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou | m | 803.045 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.016061 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 622421492R00 | Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou | m | 1216.24 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.13379 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 622473187RT2 | Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty | m | 2019.285 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.30289 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 622421494R00 | Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan | m | 428.95 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.030027 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 622311353RT3 | Zatepl.systém, ostění, EPS F tl. 30 mm s omítkou Silikon | m2 | 478.141 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.01328 | 6.3497 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 622311730R00 | Zateplovací systém, ostění, miner.desky tl. 30 mm s omítkou Silikon | m2 | 26.68 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.02309 | 0.61604 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 622311563R00 | Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm | m2 | 107.238 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.00902 | 0.96729 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 622432112R00 | Omítka stěn marmolit střednězrnná | m2 | 72.4 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.00618 | 0.44743 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 622481113R00 | Potažení vnějších stěn sklotex. pletivem, vypnutí (obvod objektu do výšky 2m) | m2 | 730.8 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.00049 | 0.35809 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou | m2 | 1791 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.03582 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 622422211R00 | Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 20 % - předpoklad | m2 | 1791 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.01865 | 33.4021 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| D | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 19.7445 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 639570010RA0 | Okapový chodník kolem budovy z kačírku šířky 0,6 m vč. obrubníku | m | 56.45 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.34977 | 19.7445 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.7636 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 764900050RA0 | Demontáž oplechování parapetů | m | 367 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.00181 | 0.66427 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
26 | K | 764311821R00 | Demontáž oplechování stříšky | m2 | 7.11 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.00732 | 0.052045 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
27 | K | 764410310RAB | Oplechování parapetů z elox. hliníku včetně doplňků | m | 372.9 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.00242 | 0.90242 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
28 | K | 764211401R00 | Krytina hladká z Ti Zn - oplechování budníků | m2 | 8.177 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.01772 | 0.1449 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1926 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 766629302R00 | Montáž dveří plastových plochy do 2,70 m2 | kus | 3 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0036 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
30 | K | 611110027VD | Dveře plast 0,9x1,97m, 3 sklo, Umax=0,9W/m2K vč. doplňků | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.063 | 0.189 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
| D | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.251 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 767584811R00 | Demontáž doplňků větracích mřížek | kus | 146 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.146 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
32 | K | 767991106VD | Přestřešení vchodu systémové včetně kotvení 4,3x2,0m | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.03 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
33 | K | 767995153VD | Žebřík - montáž a výroba včetně kotvení | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66
34 | K | 767991106VD.1 | Přestřešení vchodu systémové včetně kotvení 1,6x2,0m | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.06 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68
35 | K | 767991106VD.2 | Přestřešení vchodu systémové včetně kotvení 3,4x2,0m | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.3375 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 771950010RA0 | Odstranění stávající dlažby, zřízení nové | m2 | 35 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.1525 | 5.3375 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72
| D | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.02184 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 784442001R00 | Malba disperzní interiér.HET Klasik,výška do 3,8 m | m2 | 56 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.02184 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74
| D | 786 | Čalounické úpravy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2096 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 786221100VD | Žaluzie předokenní lamelová, el. ovládaná, montáž + dodávka vč. zapojení | m2 | 241.92 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 1.2096 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
| D | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 52.9991 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 941941041R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m | m2 | 2359.71 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 43.3715 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | 941941291R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 | m2 | 9438.84 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.00097 | 9.1557 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | 941941841R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m | m2 | 2359.71 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 2359.71 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 | m2 | 9438.84 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.47194 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 2359.71 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | 998009101R00 | Přesun hmot lešení samostatně budovaného | t | 52.999 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| D | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.005221 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 952901110R00 | Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří | m2 | 522.1 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.005221 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.41047 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 3 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 5.319 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.07717 | 0.41047 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| D | 968 | vybourání otvorových výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.35 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 968111117VD | Demontáž přestřešení vchodů | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05 | 0.35 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | 968111108VD | Demontáž žebříku | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| D | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.1396 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 978059631R00 | Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 74.2 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.089 | 6.6038 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | 978041114R00 | Odstranění KZS EPS F tl. 140 mm s omítkou | m2 | 195.3 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.01365 | 2.6658 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | 978041103R00 | Odstranění KZS ostění, EPS F tl. 30 mm s omítkou | m2 | 65.954 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.01319 | 0.86993 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| D | H99 | Ostatní přesuny hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 161.086 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| D | M46 | Průrazy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.14432 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 460680021R00 | Průraz zdivem tloušťky 15 cm vč. začištění | kus | 32 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.00367 | 0.11744 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | 460680042R00 | Průraz bet. stropem tloušťky 30 cm vč. začištění | kus | 2 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.00565 | 0.0113 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | 460680044R00 | Průraz bet. střechou tloušťky 60 cm vč. začištění | kus | 2 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.00779 | 0.01558 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| D | S | Přesuny sutí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | 979082212R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m | t | 38.352 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | 979087113R00 | Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky | t | 38.352 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 38.352 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 728.687 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | 979999999R00 | Poplatek za skládku | t | 38.352 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| D | 012VD | vrn |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | 012111111VD | Zařízení staveniště | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | 012111113VD | Provozní vlivy | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | 012221105VD | Dokumentace skutečného provedení | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130

## 1000c - ARCHITEKTONICKO-S...
{866d7691-6906-457d-884c-18d6113dca02}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Zahradní
Objekt:
1000c - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - ZELENÁ STŘECHA
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Chomutov |  |  | Datum: | 19. 11. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00261891
|  | Statutární město Chomutov |  |  |  | DIČ: | CZ00261891
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 62757296
|  | Kamila Možná |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Kamila Možná |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Zahradní
Objekt:
1000c - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - ZELENÁ STŘECHA
Místo: |  |  | Chomutov |  |  | Datum: | 19. 11. 2021
Zadavatel: |  |  | Statutární město Chomutov |  |  | Projektant: | Kamila Možná
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Kamila Možná
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce | [5 empty] | 0
| 38 - Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů | [5 empty] | 0
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 0
| 712 - Izolace střech (živičné krytiny) | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 728 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 763 - Dřevostavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách | [5 empty] | 0
| H99 - Ostatní přesuny hmot | [5 empty] | 0
| S - Přesuny sutí | [5 empty] | 0
| 012VD - vrn | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Zahradní
Objekt:
1000c - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - ZELENÁ STŘECHA
Místo: |  |  | Chomutov |  |  | Datum: | 19. 11. 2021
Zadavatel: |  |  | Statutární město Chomutov |  |  | Projektant: | Kamila Možná
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Kamila Možná
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 120.5835 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 0 | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 001001109VD | Hromosvod (prodloužení úchytů, příp. výměna lan, revize) | kompl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| D | 38 | Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 45.8183 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 389381001RT3 | Nadbetonování prefabrikovaných konstrukcí | m3 | 15.795 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 2.5698 | 40.5901 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 417351111R00 | Bednění nabdetonávky, obě strany - zřízení | m | 105.3 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.04965 | 5.2281 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 417351113R00 | Bednění nadbetonávky, obě strany - odstranění | m | 105.3 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| D | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 28.0438 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 639571215R00 | Kačírek pro střechy tl. 150 mm | m2 | 114.3 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.24 | 27.432 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 55343632 | Kačírková lišta DEK nerezová | m | 437 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.0014 | 0.6118 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| D | 712 | Izolace střech (živičné krytiny) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 28.2953 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 712378004R00 | Závětrná lišta VIPLANYL | m | 351 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.00184 | 0.64584 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
8 | K | 712378006R00 | Rohová lišta vnější VIPLANYL | m | 351 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.00076 | 0.26676 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
9 | K | 712378007R00 | Rohová lišta vnitřní VIPLANYL | m | 702 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.00076 | 0.53352 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
10 | K | 712110011VD | Dodávka a osazení střešní vpusti TOPWET | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.135 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
11 | K | 28348306 | Šachta pro zelené střechy TopWet | kus | 9 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.054 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
12 | K | 712378101RT4 | Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC pro DN 125 mm | kus | 33 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.0013 | 0.0429 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
13 | K | 712378003R00 | Okapnice VIPLANYL | m | 50 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.00184 | 0.092 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
14 | K | 712310901R00 | Vyrovnání podkladu dle rozsahu nerovností | m2 | 1470 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
15 | K | 712341559R00 | Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením | m2 | 1645.5 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.57593 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
16 | K | 628522691 | Pás modifikovaný asfalt Glastek AL 40 mineral | m2 | 1892.25 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 8.5151 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
17 | K | 712382111R00 | Krytina střech kotvením | m2 | 1470 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0147 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
18 | K | 55326205 | Plech poplastovaný fólií MAPEPLAN T | m2 | 1690.5 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.0055 | 9.2978 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
19 | K | 712391171R00 | Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie | m2 | 2940 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
20 | K | 69366198 | Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP | m2 | 1690.5 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.50715 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
21 | K | 69366197 | Geotextilie FILTEK 200 g/m2 š. 200cm 100% PP | m2 | 1690.5 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.3381 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
22 | K | 711823111R00 | Položení nopové fólie vodorovně | m2 | 1470 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
23 | K | 28323125 | Fólie nopová DEKDREN T20 GARDEN tl. 1,0 mm š. 1,2m | m2 | 1690.5 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 1.6905 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
24 | K | 712121120VD | Pokládka střešní rohože a rozprostření substrátu | m2 | 1470 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
25 | K | 00590010 | Rozchodníková rohož | m2 | 1543.5 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 1.5435 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
26 | K | 10371520 | Substrát střešní extenzivní | m3 | 161.7 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.025 | 4.0425 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.7925 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 713141312R00 | Izolace tepelná střech do tl.160 mm,1vrstva,kotvy | m2 | 120.3 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
28 | K | 28375485 | Deska polystyrenová XPS | m3 | 13.835 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.035 | 0.48423 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
29 | K | 713141312R00 | Izolace tepelná střech do tl.160 mm,1vrstva,kotvy | m2 | 175.5 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
30 | K | 28375766.A | Deska izolační polystyrén EPS | m3 | 20.183 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.40366 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
31 | K | 713141326R00 | Izolace tepelná střech do tl.250 mm,2vrstvy,kotvy | m2 | 831.6 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
32 | K | 28375705 | Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm | m3 | 209.563 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.025 | 5.2391 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
33 | K | 713141327R00 | Izolace tepelná střech do tl.300 mm,2vrstvy,kotvy | m2 | 457.5 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66
34 | K | 28375705 | Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm | m3 | 124.898 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.025 | 3.1225 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68
35 | K | 713141312R00 | Izolace tepelná střech do tl.160 mm,1vrstva,kotvy | m2 | 180 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70
36 | K | 28375705 | Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm | m3 | 30.24 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.756 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72
37 | K | 28355469 | Páska těsnicí illbruck TN011 | m | 461.15 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74
38 | K | 713141322R00 | Izolace tepelná střech do tl.160 mm,2vrstvy,kotvy - spádové klíny | m2 | 299.832 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
39 | K | 28375705 | Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm | m3 | 31.482 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.78705 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78
| D | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.74246 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 721221124VD | Demontáž odvětrávacích hlavic a komínků kanalizace | kus | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
41 | K | 721210823R00 | Demontáž střešní vpusti DN 125 | kus | 8 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.02011 | 0.16088 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82
42 | K | 721242111R00 | Lapač střešních splavenin | kus | 6 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.0758 | 0.4548 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84
43 | K | 721242803R00 | Demontáž lapače střešních splavenin | kus | 6 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.02113 | 0.12678 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86
| D | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01485 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 728618211R00 | Ventilační turbína | kus | 5 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.00297 | 0.01485 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| D | 763 | Dřevostavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.4159 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 763613212R00 | M.záklopu desek nad tl.18 mm | m2 | 260.6 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.010424 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90
46 | K | 606233006 | Překližka vodovzdorná bříza tl. 21 mm jak. S/BB | m2 | 299.69 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.0147 | 4.4054 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.4605 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 764321820R00 | Demontáž oplechování atiky | m | 339 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.00426 | 1.4441 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94
48 | K | 764900035RA0 | Demontáž podokapních žlabů půlkruhových | m | 50 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.00464 | 0.232 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96
49 | K | 764351837R00 | Demontáž háků, sklon do 45° | kus | 64 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.00069 | 0.04416 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98
50 | K | 764359811R00 | Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45° | kus | 11 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.00115 | 0.01265 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100
51 | K | 764454801R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm | m | 24 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.00226 | 0.05424 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 102
52 | K | 764556711R00 | Demontáž kruhové zděře D 75 a 100 | kus | 24 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.00095 | 0.0228 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104
53 | K | 764323830R00 | Demont. oplech. okapů, živičná krytina, rš 330 mm | m | 50 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 0.16 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106
54 | K | 764554410RAB | Odpadní trouby z TiZn plechu kruhové | m | 24 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.00159 | 0.03816 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108
55 | K | 764551492R00 | Montáž zděře | m | 24 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 0.01392 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110
56 | K | 5535128520 | Objímka | kus | 24 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112
57 | K | 764251405R00 | Žlaby z Ti Zn plechu, podok. | m | 50 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.00346 | 0.173 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114
58 | K | 764252492R00 | Montáž háků | kus | 64 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0032 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116
59 | K | 55351590 | Hák žlabový vč. kompresní těsnící pásky | kus | 64 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.064 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118
60 | K | 764359312R00 | Kotlík kónický | kus | 11 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.00061 | 0.00671 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120
61 | K | 764441291R00 | Montáž chrliče | kus | 10 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 122
62 | K | 283482185 | Chrlič Topwet | kus | 10 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.00442 | 0.0442 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124
63 | K | 764330010RA0 | Příponka z plechu RŠ 150mm | m | 50 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.00294 | 0.147 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126
| D | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | 952901411R00 | Vyčištění ostatních objektů - střecha | m2 | 1469.1 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| D | H99 | Ostatní přesuny hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 118.323 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| D | S | Přesuny sutí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | 979082212R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m | t | 2.26 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | 979087113R00 | Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky | t | 2.26 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 2.26 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 42.94 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | 979999999R00 | Poplatek za skládku | t | 2.26 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| D | 012VD | vrn |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
71 | K | 012111111VD | Zařízení staveniště | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | 012111113VD | Provozní vlivy | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | K | 012221105VD | Dokumentace skutečného provedení | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146

## Snížení energetické - VYT...
{8f05e35b-7a41-4da6-9f33-ea51ac716c17}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Zahradní
Objekt:
Snížení energetické - VYTÁPĚNÍ
| KSO: |  | 8013112 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Chomutov |  |  | Datum: | 19. 11. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00261891
|  | Statutární město Chomutov |  |  |  | DIČ: | CZ00261891
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 62757296
|  | Kamila Možná |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Radek Fokt |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Zahradní
Objekt:
Snížení energetické - VYTÁPĚNÍ
Místo: |  |  | Chomutov |  |  | Datum: | 19. 11. 2021
Zadavatel: |  |  | Statutární město Chomutov |  |  | Projektant: | Kamila Možná
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Radek Fokt
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 150VD - Regulace | [5 empty] | 0
| 734 - Armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS) | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Zahradní
Objekt:
Snížení energetické - VYTÁPĚNÍ
Místo: |  |  | Chomutov |  |  | Datum: | 19. 11. 2021
Zadavatel: |  |  | Statutární město Chomutov |  |  | Projektant: | Kamila Možná
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Radek Fokt
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.06728 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 150VD | Regulace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0484 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 150001 | Demontáž stávajícího regulačního systému | sada | 4 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.02 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 15000015 | Přemístění vybouraných hmot - regulace, H do 6 m | t | 0.02 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 150003VD | Zaškolení obsluhy | hod | 8 |  | 0 | HZS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 150004VD | Montáž regulace 1 okruh | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | M | 150404VD | Regulátor s adaptabilní funkcí | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.008 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | M | 1500003VD | Vodiče a úložný materiál pro propojení regulačního systému | sada | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | M | 150403VD | Ovládací panel regulačního systému | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | M | 150401VD | Teplotní čidlo prostorové | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0008 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | M | 357161627 | Rozvodnice pro regulační systém | kus | 4 |  | 0 | RTS I / 2017 |  | základní |  | 0 | 0.0039 | 0.0156 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 150002VD | Naprogramování regulace | kus | 4 |  | 0 | HZS |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 998736101R00 | Přesun hmot pro regulaci, výšky do 6 m | t | 0.028 |  | 0 | RTS I / 2017 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| D | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01888 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 734100812R00 | Demontáž stávajícího servopohonu | kus | 4 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.00152 | 0.00608 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
13 | K | 734295132R00 | Servopohon pro stávající ventil | kus | 2 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.0019 | 0.0038 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
14 | K | 734221672RT2 | Hlavice ovládání ventilů termostat. integrované teplotní čidlo | kus | 15 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0018 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
| P |  | Poznámka k položce: uvažována výměna cca 20% instalovaných hlavic | [14 empty] | P | 1
15 | K | 734221672RT3 | Hlavice ovládání ventilů termostat. oddálené teplotní čidlo | kus | 15 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0021 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
| P |  | Poznámka k položce: uvažována výměna cca 20% instalovaných hlavic | [14 empty] | P | 1
16 | K | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | t | 0.014 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
17 | K | 734291962R00 | Demontáž Hlavice ovládání term.ventilů | kus | 30 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.0051 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
18 | K | 734890801R00 | Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m | t | 0 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
| D | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 735000912R00 | Vyregulování ventilů s termost.ovládáním | kus | 86 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
| D | 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci - funkční zkoušky | h | 24 |  | 0 | RTS I / 2020 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: Topná zkouška | [14 empty] | P | 1

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST