## Rekapitulace
Ján Choma
Příkrá 900, 438 01 Žatec, tel. 603 207937, e-mail: jan.choma@tiscali.cz
Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768
|  | Nabídka číslo: |  |  |  |  | N-2019/0006
|  | Název: |  |  |  |  | VYBUDOVÁNÍ CYKLISTICKÉ STEZKY CHOMUTOV
Elektroinstalace cyklostezky
Rekapitulace
| Kap. |  | Popis položky | [8 empty] | Základ DPH | Základ 21,00%
| A. |  | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
| 1. |  | C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ | [8 empty] | 0 | 0
| 2. |  | Podíl přidružených výkonů 4,80% z C21M a navázaného materiálu | [8 empty] | 0 | 0
| 3. |  | C46M - Zemní práce - MONTÁŽ | [8 empty] | 0 | 0
| 4. |  | Podíl přidružených výkonů 1,60% z C46M | [8 empty] | 0 | 0
| 5. |  | Výchozí revize elektro - MONTÁŽ | [8 empty] | 0 | 0
| 6. |  | MATERIÁL | [8 empty] | 0 | 0
| 7. |  | Podružný materiál 5,00% | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | CELKEM URN | [8 empty] | 0 | 0
| B. |  | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
| 8. |  | Inženýrská činnost 5,00% | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | CELKEM VRN | [8 empty] | 0 | 0
| Σ |  | REKAPITULACE CELKEM | [8 empty] | 0 | 0
[6 empty] | Základ DPH |  | DPH |  |  | Celkem s DPH
| Sazba 21,00% |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Celkem: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Děkujeme za Vaši zakázku. Těšíme se na další spolupráci.
| vypracoval: |  |  | neznámý pracovník
| e-mail: |  |  | jan.choma@tiscali.cz
| dne: |  |  | 22.3.2019

## Položky všech ceníků
Ján Choma
Příkrá 900, 438 01 Žatec, tel. 603 207937, e-mail: jan.choma@tiscali.cz
Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768
C21M - Elektromontáže
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [6 empty] | Popis položky |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč] | DPH [%]
| 1 |  | 210100001 | [6 empty] | ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2 |  |  | 0 | 102,00 | ks | 0 | 21,00
| 2 |  | 210100003 | [6 empty] | ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 16mm2 |  |  | 0 | 116,00 | ks | 0 | 21,00
| 3 |  | 210202011 | [6 empty] | 444 23 15 - 150W SHC na výložník |  |  | 0 | 10,00 | ks | 0 | 21,00
| 4 |  | 210202011 | [6 empty] | 444 23 15 - 150W SHC na výložník |  |  | 0 | 12,00 | ks | 0 | 21,00
| 5 |  | 210204011 | [6 empty] | stožár ocelový do délky 12m |  |  | 0 | 4,00 | ks | 0 | 21,00
| 6 |  | 210204011 | [6 empty] | stožár ocelový do délky 12m |  |  | 0 | 10,00 | ks | 0 | 21,00
| 7 |  | 210204103 | [6 empty] | výložník ocelový 1-ramenný do hmotnosti 35kg |  |  | 0 | 10,00 | ks | 0 | 21,00
| 8 |  | 210204107 | [6 empty] | výložník ocelový 3-ramenný do hmotnosti 70kg |  |  | 0 | 4,00 | ks | 0 | 21,00
| 9 |  | 210204201 | [6 empty] | elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh |  |  | 0 | 10,00 | ks | 0 | 21,00
| 10 |  | 210204203 | [6 empty] | elektrovýzbroj stožáru pro 3 okruhy |  |  | 0 | 4,00 | ks | 0 | 21,00
| 11 |  | 210220021 | [6 empty] | uzemění v zemi FeZn do 120 mm2 vč. svorek, propojení a izolace spojů |  |  | 0 | 380,00 | m | 0 | 21,00
| 12 |  | 210220301 | [6 empty] | svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SR 03) |  |  | 0 | 14,00 | ks | 0 | 21,00
| 13 |  | 210220301 | [6 empty] | svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SR 03) |  |  | 0 | 30,00 | ks | 0 | 21,00
| 14 |  | 210810005 | [6 empty] | CYKY-CYKYm 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (VU) |  |  | 0 | 260,00 | m | 0 | 21,00
| 15 |  | 210810013 | [6 empty] | CYKY-CYKYm 4Bx10mm2 (CYKY 4J10) 750V (VU) |  |  | 0 | 540,00 | m | 0 | 21,00
| 16 |  | 216010053 | [6 empty] | trubka instalační KOPOFLEX průměr 63mm |  |  | 0 | 500,00 | m | 0 | 21,00
| 0 | [16 empty] | 0
Celkem za ceník:
|  | Cena: |  | 0 |  |  |  | Kč
Základ DPH
| Základ 21,00% | [5 empty] | 0
| Celkem: | [5 empty] | 0
0
C46M - Zemní práce
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [6 empty] | Popis položky |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč] | DPH [%]
| 1 |  | 460050003 | [6 empty] | Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř. 3 |  |  | 0 | 10,00 | kus | 0 | 21,00
| 2 |  | 460050023 | [6 empty] | Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 13 m na rovině ručně v hornině tř. 3 |  |  | 0 | 4,00 | kus | 0 | 21,00
| 3 |  | 460080014 | [6 empty] | Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění |  |  | 0 | 5,00 | m3 | 0 | 21,00
| 4 |  | 460200163 | [6 empty] | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š. 35 cm, hl. 80 cm, v hornině tř. 3 |  |  | 0 | 430,00 | m | 0 | 21,00
| 5 |  | 460200303 | [6 empty] | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š. 50 cm, hl. 120 cm, v hornině tř. 3 |  |  | 0 | 8,00 | m | 0 | 21,00
| 6 |  | 460300006 | [6 empty] | Hutnění zeminy vrstvy 20cm |  |  | 0 | 65,00 | m3 | 0 | 21,00
| 7 |  | 460421001 | [6 empty] | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl. 5 cm nad kabel, bez zakrytí, š. lože do 65 cm |  |  | 0 | 438,00 | m | 0 | 21,00
| 8 |  | 460490012 | [6 empty] | Fólie výstražná z PVC šířky 33cm |  |  | 0 | 438,00 | m | 0 | 21,00
| 9 |  | 460560163 | [6 empty] | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny tř. 3 |  |  | 0 | 430,00 | m | 0 | 21,00
| 10 |  | 460560303 | [6 empty] | Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny tř. 3 |  |  | 0 | 8,00 | m | 0 | 21,00
| 11 |  | 460600023 | [6 empty] | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m |  |  | 0 | 10,00 | m3 | 0 | 21,00
| 12 |  | 460600031 | [6 empty] | Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každý další 1 km |  |  | 0 | 10,00 | m3 | 0 | 21,00
| 13 |  | 460620013 | [6 empty] | Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř. 3 |  |  | 0 | 219,00 | m2 | 0 | 21,00
| 0 | [16 empty] | 0
Celkem za ceník:
|  | Cena: |  | 0 |  |  |  |  | Kč
Základ DPH
| Základ 21,00% | [5 empty] | 0
| Celkem: | [5 empty] | 0
Výchozí revize elektro
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [6 empty] | Popis položky |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč] | DPH [%]
| 1 |  | 320410002 | [6 empty] | Celk.prohl.el.zaříz.a vyhot.rev.zp.do 250.tis.mont. |  |  | 0 | 1,00 | objem | 0 | 21,00
| 2 |  | 320410010 | [6 empty] | Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x25mm2 |  |  | 0 | 23,00 | kabel | 0 | 21,00
| 3 |  | 320410017 | [6 empty] | Měření odporu nulových smyček 3-fáz.vedení 3x380V |  |  | 0 | 1,00 | okruh | 0 | 21,00
| 4 |  | 320410018 | [6 empty] | Měření zemního odporu pro 1 zemnič |  |  | 0 | 14,00 | zemnič | 0 | 21,00
| 0 | [16 empty] | 0
Celkem za ceník:
|  | Cena: |  | 0 |  |  |  | Kč
Základ DPH
| Základ 21,00% | [5 empty] | 0
| Celkem: | [5 empty] | 0
Materiály
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [6 empty] | Popis položky |  |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč] | DPH [%]
| 1 | [8 empty] | beton C 16/20 |  |  | 0 | 7 | m3 | 0 | 21,00
| 2 | [8 empty] | příruba ke stožáru KR 400 |  |  | 0 | 4 | ks | 0 | 21,00
| 3 | [8 empty] | stožárové pouzdro SP 315/1000 |  |  | 0 | 10 | ks | 0 | 21,00
| 4 | [8 empty] | svorka připojovací SP |  |  | 0 | 14 | KS | 0 | 21,00
| 5 | [8 empty] | trubka instalační KOPOFLEX průměr 63mm |  |  | 0 | 500 | m | 0 | 21,00
| 6 |  | 01051 | [6 empty] | A - Příkon celého svítidla: 20 W, Teplota chromatičnosti: 2700 K (S-U), Světelný zdroj: Samsung LH351B, Počet a typ LED modulu: 2 x ST-16, Optika: Kompozitní reflektorová,CRI (Ra): (min) 82 %, Operační teplota: - 40°C / 80°C, Napájecí napětí: 210 - 240 VAC, Nárazový proud 40 A, Celková světlená efektivita svítidla: 90,7 % (S-U), 87,5 % (S-P), Kmitočet 45-60 Hz, Krytí IP65, Kód IK IK10, Odolnost EMC ANO, Přepěťová ochrana ANO, Tepelná pojistka ANO, Životnost 75000 hodin*, Barva Přírodní hliník, Parková optika / optika pro třídy M, Světelný tok (lm) 2744, Účinnost (lm/W) 137 |  |  | 0 | 10 | ks | 0 | 21,00
| 7 |  | 01051 | [6 empty] | B - Příkon celého svítidla: 60 W, Teplota chromatičnosti: 2700 K (S-U), Světelný zdroj: Samsung LH351B, Počet a typ LED modulu: 2 x ST-16, Optika: Kompozitní reflektorová,CRI (Ra): (min) 82 %, Operační teplota: - 40°C / 80°C, Napájecí napětí: 210 - 240 VAC, Nárazový proud 40 A, Celková světlená efektivita svítidla: 90,7 % (S-U), 87,5 % (S-P), Kmitočet 45-60 Hz, Krytí IP65, Kód IK IK10, Odolnost EMC ANO, Přepěťová ochrana ANO, Tepelná pojistka ANO, Životnost 75000 hodin*, Barva Přírodní hliník, Parková optika / optika pro třídy M, Světelný tok (lm) 7030, Účinnost (lm/W) 117 |  |  | 0 | 12 | ks | 0 | 21,00
| 8 |  | 01069 | [6 empty] | Osvětlovací stožár bezpaticový – třístupňový 133/89/60, výška dříku 6m, součet výšky dříku a vetknutí 6,8m, Použit - osvětlení sadů, parků, pěších zón a vedlejších komunikací, Povrchová úprava - žárové zinkování podle normy DIN EN ISO 1461, Provedení - spodní část dříku nad zemí je opatřena otvorem s dvířky pro montáž svorkovnice a elektropříslušenství, ve spodní části dříku pro vetknutí je zhotoven 2x otvor pro průchod kabelů, Varianta stožáru - vetknutý |  |  | 0 | 10 | ks | 0 | 21,00
| 9 |  | 01069 | [6 empty] | Osvětlovací stožár bezpaticový - uliční, třístupňový 219/159/114, výška dříku 12m, součet výšky dříku a vetknutí 13,5m, Použit - osvětlení větších prostor a hlavních městských komunikaci a dálničních komunikací, Povrchová úprava - žárové zinkování podle normy DIN EN ISO 1461, Provedení - spodní část dříku nad zemí je opatřena otvorem s dvířky pro montáž svorkovnice a elektropříslušenství, ve spodní části dříku pro vetknutí je zhotoven 2x otvor pro průchod kabelů, Varianta stožáru - přírubový |  |  | 0 | 4 | ks | 0 | 21,00
| 10 |  | 01094 | [6 empty] | Výložník k osvětlovacím stožárům 1ramenný, výška výložníku 0,2m, vyložení 0,5m, Povrchová úprava - žárové zinkování podle normy DIN EN ISO 1461, Provedení - jedná se o jednoduchý lomený výložník, který se nasazuje na vrchní stupeň dříku a fixuje pomocí 3 šroubů M10 |  |  | 0 | 10 | ks | 0 | 21,00
| 11 |  | 01120 | [6 empty] | Výložník k osvětlovacím stožárům 3ramenný 120°, výška výložníku 0,25m, vyložení 2,5m, Povrchová úprava - žárové zinkování podle normy DIN EN ISO 1461, Provedení - jedná se o výložník, který se nasazuje na vrchní stupeň dříku a fixuje se ve zvolené po |  |  | 0 | 4 | ks | 0 | 21,00
| 12 |  | 01154 | [6 empty] | elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh |  |  | 0 | 10 | ks | 0 | 21,00
| 13 |  | 01156 | [6 empty] | elektrovýzbroj stožáru pro 3 okruhy |  |  | 0 | 4 | ks | 0 | 21,00
| 14 |  | 01402 | [6 empty] | drát FeZn průměr 10mm |  |  | 0 | 380 | m | 0 | 21,00
| 15 |  | 01473 | [6 empty] | svorka spojovací SS |  |  | 0 | 30 | ks | 0 | 21,00
| 16 |  | 02944 | [6 empty] | CYKY 4Bx10mm2 (CYKY 4J10) |  |  | 0 | 540 | m | 0 | 21,00
| 17 |  | 33914 | [6 empty] | CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) |  |  | 0 | 260 | m | 0 | 21,00
| 18 |  | 90001 | [6 empty] | kopaný písek |  |  | 0 | 15.5 | m3 | 0 | 21,00
| 19 |  | 90006 | [6 empty] | Krycí folie červena š. 0,3m |  |  | 0 | 438 | ks | 0 | 21,00
| 0 | [16 empty] | 0
Celkem za materiály:
|  | Cena: |  | 0 |  |  |  |  | Kč
Základ 21,00%
| Prořez 7,00% |  |  |  | 0
Základ DPH
| Základ 21,00% | [5 empty] | 0
| Celkem: | [5 empty] | 0