OBSAH SOUHRNNÉ TECHNICKÉ ZPRÁVY:

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území,,

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

g) ochrana území podle jiných právních předpisů1) - památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 	současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 	průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

b) účel užívání stavby

c) trvalá nebo dočasná stavba

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 	na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 	podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů - kulturní památka apod.

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 	plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 	dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 	energetické náročnosti budov apod.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

j) orientační náklady stavby

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 	řešení

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

b) konstrukční a materiálové řešení

c) mechanická odolnost a stabilita

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

b) výčet technických a technologických zařízení

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

b) ochrana před bludnými proudy

c) ochrana před technickou seizmicitou

d) ochrana před hlukem

e) protipovodňová opatření

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

c) doprava v klidu

d) pěší a cyklistické stezky

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

b) použité vegetační prvky

c) biotechnická opatření

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

B.7 Ochrana obyvatelstva

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

b) odvodnění staveniště

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Jedná se o nové rekonstrukci kuchyněk a jejich následné dispoziční uspořádání kuchyňské technologie. Tvoří jej dvoupodlažní podsklepená budova. Stavba je umístěna na p.č. 6125/138 v k.ú. Chomutov I (652458) v majetku Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 01 Chomutov. Hlavní část řešení spočívá v úpravě povrchu stěn, podlah, stropů a nové uspořádání kuchyňské technologie vůči požadavkům investora. Okolní terén je převážně rovinatého charakteru, tvoří jej zatravněné plochy se vzrostlou zelení a zpevněné plochy ze zámkové dlažby kolem objekt. Příjezd do areálu je po asfaltové komunikaci. Areál je oplocen.

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

Stavba je v souladu s územním plánem. Jedná se pouze o rekonstrukci interiéru.

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby

Dokumentace je v souladu s územně plánovací dokumentací.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

PD neřeší. Na řešenou stavbu nebyla vydána žádná výjimka z obecných požadavků na využívání území

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Všechny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zapracovány do této PD. Veškerá stanoviska bude obsahovat část E. Dokladová část.

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

V rámci přípravy a zpracování projektové dokumentace byly provedeny prohlídky a zaměření dotčeného objektu. Zjištěné skutečnosti posloužily jako podklad pro zpracování této PD. Další průzkumy, vzhledem k charakteru stavby, není nutné zajišťovat.

Projektant provedl průzkum zájmového území z hlediska zjištění neočekávaných skutečností a vlivů, které by mohli negativně ovlivnit průběh návrhu a realizace stavby. Během prohlídek území byla pořízena podrobná fotodokumentace. Ta je uložena u zpracovatele této projektové dokumentace a dále byla v digitální podobě předána stavebníkovi.

g) ochrana území podle jiných právních předpisů - památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.

Stavba je situována mimo CHKO České středohoří a mimo funkční biokoridory.

V řešeném území se nenachází žádné kulturní nemovité památky, stavba neleží v chráněných územích dle zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Památkový zákon).

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

V řešeném území nejsou evidována žádná ložiska surovin, chráněná ložisková území ani poddolovaná území. Stavba je situována mimo záplavové území.

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Realizace stavby nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky, ochranu okolí, ani na odtokové poměry v území.

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nepožaduje se provádění asanace, demolice či kácení dřevin.

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

V souvislosti s řešenou stavbou nejsou požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. Jedná se rekonstrukci interiéru. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha nádvoří.

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

PD neřeší jedná se o rekonstrukci interiéru.

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba nebude mít žádné požadavky na podmiňující stavby a jiná opatření. Stavba nebude mít věcné ani časové vazby na okolní investice.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

Informace o parcele:

Parcelní číslo:			6125/138

Stavební objekt:                            č.p. 5265 – stavba občanského vybavení

Obec:					Chomutov (562971)

Katastrální území:			Chomutov I (652458)

Číslo LV:				1

Výměra [m2]:			5439

Typ parcely:				Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:				DKM

Určení výměry:			Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku:			zastavěná plocha a nádvoří

Vlastnické právo:		Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 01 Chomutov.

Způsob ochrany nemovitosti:	Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany

Seznam BPEJ:		Parcela nemá evidované BPEJ.

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Realizací stavby nedojde ke vzniku nových ochranných a bezpečnostních pásem.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o rekonstrukci interiéru.

b) účel užívání stavby

Objekt bude sloužit jako prostor pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže. Jedná se o zázemí pro děti školního věku. Rekonstrukcí se užívání stavby nemění.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Vzhledem k charakteru stavby nejsou stanoveny žádné výjimky. Bezbariérové užívání stavby je navrženo dle příslušných norem zabezpečující bezbariérové užívání těchto prostor. Přístavba je situována v úrovní okolního terénu. Veškeré vstupy budou bezprahové. Přechody mezi jednotlivými podlahovinami budou řešeny podlahovou lištou.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Všechny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zapracovány do této PD v části E.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů - kulturní památka apod.

Budova není kulturní památkou ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

PD neřeší.

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Jedná se o klasickou rekonstrukci interiéru v objektu pro občanskou vybavenost. Svým rozsahem nebude nijak výjimečnou náročnost na spotřeby médií ani ostatní jiné spotřeby.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Stavba nemá zvláštní nároky na provádění z hlediska časového průběhu výstavby nebo náročnosti koordinace výstavby. Předpokládaný termín zahájení stavby je IIIQ/2022, odhadovaný termín dokončení je IIIQ/2022.

Postup výstavby bude probíhat běžným způsobem daným druhem stavby, s návazností a souběhem jednotlivých pracovních operací. Budou dodržovány technologické postupy stanovené výrobci materiálů.

j) orientační náklady stavby

Přesné stanovení ceny bude dáno výběrovým řízením na zhotovitele stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

PD neřeší.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Jedná se o vnitřní úpravy jídelny a kuchyně. Budou zde probíhat běžné udržovací práce ve smyslu výměny povrchů konstrukcí. Nový návrh kuchyňské technologie a s tím související navazující profese VZT, ZTI a elektroinstalace.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Objekt bude určen jako zázemí pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Vstup do objektu bude stávající. PD neřeší. Přechody mezi řešenými místnostmi budou bezprahové řešeny přechodovou lištou.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Při užívání stavby budou dodržovány všechny platné předpisy a zákony o bezpečnosti při užívání staveb.

Pro stavbu jsou navrženy a budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí a bezpečnost při udržování stavby.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Stavebně-technické řešení je detailně popsáno v technické zprávě stavební části této projektové dokumentace.

b) konstrukční a materiálové řešení

Konstrukční řešení není předmětem PD. V projektové dokumentaci se nezasahuje do nosných zdí ani zde nebudou probíhat jiné stavební práce, které by muselo řešit stavebně konstrukční řešení. Druhy materiálů a barev ve smyslu obkladů stěn nebo nášlapných vrstev vybere investor s vysoutěženým dodavatel.

c) mechanická odolnost a stabilita

V souladu s § 156 Zákona č.183/2006 Sb. mohou být pro stavbu navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

Materiály a výrobky navržené v projektové dokumentaci stavby vykazují na základě mechanických a fyzikálních vlastností udávaných jejich jednotlivými výrobci a dodavateli dostatečnou odolnost a stabilitu ke splnění daného účelu stavby v souladu s nařízení vlády č.163/2002 Sb. v platném znění, zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády č.163/2002 Sb., nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění.

Při stavebních pracích nebudou zasaženy nosné konstrukce objektu.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

Technické řešení je specifikováno v technické zprávě stavební části této projektové dokumentace.

b) výčet technických a technologických zařízení

Vše je zohledněno v této PD část D.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

PD neřeší.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

PD neřeší.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Stavba ani její zařízení nebude mít negativní účinky na životní prostředí, nebude zdrojem hluku, otřesů a vibrací. Během výstavby budou beze zbytku dodržovány ustanovení vyhlášky č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášek č. 601/2006 Sb., č. 207/1991 Sb. a č.101/2005 Sb.

Hygienické, sociální a provozně-kancelářské zařízení bude umístěno v provozovně dodavatele (staveništní buňka, mobilní WC). Stravování zaměstnanců není uvažováno přímo na staveništi, bude řešeno individuálně.

Lékařská péče zaměstnanců bude zajištěna místními zdravotnickými zařízeními.

Požární zabezpečení staveniště po dobu výstavby bude zajištěno vyšším dodavatelem stavby pro všechny účastníky výstavby za předem dohodnutých podmínek s jednotlivými subdodavateli.

Pravidla bezpečnosti práce stanoví vyhláška 601/2006 Sb.

Hygienická opatření - stavební část

Použité předpisy a technické normy:

- zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení daných platnou vyhláškou ČÚBP

- základní povinnosti zaměstnavatelů definované zákonem č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) v oblasti bezpečnosti práce, v pojetí starého a nového zákoníku v oblasti BOZP

- hlavní povinnosti stanovené zaměstnavatelům zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

PD neřeší.

b) ochrana před bludnými proudy

Bludné proudy se vyskytují při stejnosměrném napájení. Objekt je napájen střídavým proudem, a proto riziko bludných proudů nevzniká a není potřeba stanovovat žádná opatření k eliminaci těchto bludných proudů.

c) ochrana před technickou seizmicitou

V blízkosti dotčeného objektu se nenachází žádná zařízení, která by mohla způsobit nadměrné zatížení technickou seizmicitou (vibracemi). Průmyslové objekty v blízkosti objektu neohrožují své okolí vznikem nadměrných vibrací.

V blízkosti objektu se nenachází ani žádné zařízení, kde by probíhaly trhací práce (kamenolom). I toto nebezpečí zde tedy nehrozí.

d) ochrana před hlukem

Předmětem stavebních úprav není řešení ochrany proti hluku a vibracím. Stávající konstrukce splňují požadavky na kročejovou a vzduchovou neprůzvučnost. Zvláštní požadavky na snížení hladiny hluku v obytných místnostech nebyly investorem požadovány.

Stavba ani její zařízení nemá negativní účinky na životní prostředí, není zdrojem hluku, otřesů a vibrací.

-stavební činnost během výstavby stavebními mechanizmy, hlučné práce včetně nákladní a automobilové dopravy budou realizovat v pracovních dnech od 7.00 - 16.00 hod.

- veškeré stavební činnosti budou realizovány tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným hlukem a prachem.

e) protipovodňová opatření

Beze změn. Protipovodňová opatření nejsou řešena. Stavba je umístěna mimo povodňové pásmo.

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Stavba není situována v poddolovaném území.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

PD neřeší venkovní přípojky jedná se o rekonstrukci interiéru.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Vodovod: Objekt je zásoben vodou ze stávající vodovodní přípojky. Teplá voda je do objektu dopravena dálkovým vytápěním horkovodem/parovodem.

Vodovodní potrubí v kuchyni bude vedeno pod stropem k jednotlivým stoupacím potrubím. Na patě (odbočce) každého stoupacího potrubí budou osazeny uzávěry vody.

Kanalizace: Připojovací potrubí bude provedeno z plastového polypropylenového potrubí a tvarovek pro horkou odpadní vodu typ HT-systém (např. OSMA), které je těsněné v hrdlech naformátovaným těsnicím kroužkem. Bude vedeno ve spadu min. 3%. Jednotlivá připojovací potrubí budou napojena na stávající odpadní potrubí. Připojovací potrubí bude vedeno převážné v předstěnách případně v drážce ve zdi nebo v podlaze.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu se realizací stavby nemění. Příjezd k objektu bude řešen po stávající asfaltové komunikaci.

Příjezd ke stavbě bude po stávajících komunikacích bez zvláštních úprav či omezení. Příjezdovou komunikaci bude zhotovitel stavby během stavebních prací udržovat v čistotě.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Objekt je napojen na stávající dopravní infrastrukturu asfaltovým povrchem.

c) doprava v klidu

PD neřeší.

d) pěší a cyklistické stezky

Tato PD neřeší pěší a cyklistické stezky.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

Po provedení stavebních prací budou pozemky narušené stavbou uvedené do původního stavu.

b) použité vegetační prvky

PD neřeší.

c) biotechnická opatření

PD neřeší.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Samotná realizace stavby se v zásadě neprojeví negativním způsobem na životním prostředí v okolí stavby.

V průběhu stavebních prací bude prováděn pravidelný úklid objektu a okolí, aby nedocházelo ke znečišťování volného prostranství stavebním odpadem, stavební odpad bude pravidelně ze staveniště odvážen. Po ukončení stavebních prací zhotovitel stavby předloží příslušnému odboru životního prostředí doklad o způsobu naložení se vzniklým stavebním odpadem.

Stavba nebude mít žádný vliv na zhoršení zdraví jejich uživatelů, stavebně-technické řešení počítá s použitím standardních atestovaných stavebních materiálů a výrobků.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Realizace stavby si nevyžádá kácení vzrostlé zeleně. Stavba nemá vliv na zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině. Vzhledem k umístění stavby nedojde k narušení ekologických funkcí a vazeb v krajině.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

PD neřeší. Objekt není situován v chráněném území Natura 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Řešený stavební záměr podléhá procesu posuzování vlivu na životní prostředí na základě zákona č. 100/2001  Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). Projekt a stavební práce bude respektovat podmínky DOSS.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

PD neřeší.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nejsou řešena žádná ochranná a bezpečnostní pásma, nejsou stanoveny žádné podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

B.7 Ochrana obyvatelstva

PD neřeší. V rámci stavby se nepožadují, a tudíž ani nenavrhují zařízení určená pro účely civilní ochrany.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Zabezpečení elektrické energie – ze stávajícího el. rozvaděče v objektu.

Zabezpečení zdroje vody - Voda, potřebná pro provoz stavby, bude odebírána

z objektu. Měření spotřeby vody bude dle potřeby zajišťovat podružný vodoměr. Přesné místo odběru určí zástupce stavebníka.

Telefon - Bude využita síť mobilních telefonů dodavatelem.

Vnitrostaveništní plochy:

- sociální zázemí:

Předpokládá se max. 4-6 pracovníků a 1 technik. Šatny pro pracovníky zajistí zhotovitel ve svých objektech mimo staveniště a pracovníci budou na staveniště dováženi dopravou zhotovitele. Jako denní místnost bude přistavena stavební buňka. WC pro potřebu výstavby bude řešeno jako mobilní v blízkosti staveniště.

- skladové plochy:

Jako sklad materiálu a nářadí lze využít stavební buňku. Hotové výrobky a materiály větších rozměrů budou přiváženy na stavbu v době jejich použití, bez delšího skladování.

- stavební odpad:

V prostoru staveniště bude umístěn kontejner či jiné nádoby pro stavební odpad a suť. Kontejner na stavební odpad musí být svým rozměrem a objemem přiměřený množství a charakteru stavebního odpadu a bude umístěn na nezbytně nutnou dobu na místě, které je pro toto umístění vhodné vzhledem k místu vzniku stavebního odpadu. Pokud není stavební odpad odkládán do kontejneru na stavební odpad, musí být průběžně odvážen.

- ohrazení staveniště:

Staveniště bude řádně ohrazeno proti vstupu nepovolaných osob. Dále musí být staveniště označeno výstražnými značkami zákazu vstupu. Staveniště musí být uspořádáno tak, aby nedocházelo k ohrožení zaměstnanců a osob a byl zaručen bezpečný pohyb dopravních prostředků i chodců. Pro vstup do objektu budou po dobu realizace stavby využity vchodové dveře z protějšího průčelí.

Ohrazení a vybavení staveniště se bude řídit Nařízením vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, Nařízením vlády č.  178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů a dalšími platnými předpisy a ČSN.

- Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob

Areál je oplocen. Pro vniknutí nepovolaných osob bude řešeno ohrazením staveniště.

- stavební lešení:

Stavba zajistí lešení pro vylití šikmé stropní desky. Požadavky na pracovní lešení uvádí platné ČSN.

Lešení se navrhuje s ohledem na funkční požadavky, bezpečnost pracovníků, komunální bezpečnost a ekonomické využití. Konstrukce každého lešení musí být technicky dokumentována. Technická dokumentace musí být podle charakteru konstrukce zpracována v takovém rozsahu a do takové hloubky, aby spolehlivě:

a) prokázala požadované vlastnosti konstrukce lešení po stránce statické, funkční a pracovní bezpečnosti;

b) umožnila bezpečné provedení konstrukce lešení (montáž, demontáž, přemísťování, popř. výrobu) a bezpečné používání a údržbu lešení.

b) odvodnění staveniště

Vzhledem k charakteru stavby není nutné zajišťovat odvodnění staveniště.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Beze změn. Objekt je napojen na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.

Dopravní trasy pro přesun materiálů, hmot a odpadu jsou dány přilehlými komunikacemi bez zvláštních úprav či omezení. Dodavatel bude komunikace řádně udržovat. Pro odvoz a likvidaci odpadu se předpokládá ekonomicky úsporná dovozní vzdálenost. Kovový odpad bude svážen do sběrných surovin v okolí. Doprava materiálu a pohyb pracovníků bude zhotovitelem realizována tak, aby nedošlo k nadměrnému křížení nebo kontaktu s veřejně přístupnými plochami.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Není nutné zajišťovat speciální ochranu okolních staveb a pozemků. Řešená stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní pozemky či stavby.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Vzhledem k charakteru stavby není nutné zajišťovat speciální ochranu okolí staveniště. Realizace stavby si nevyžádá asanace, demolice ani kácení vzrostlé zeleně, jedná se o stavební úpravy stávajících objektů. Staveniště bude řádně ohrazeno dle platných předpisů o bezpečnosti práce.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Není nutné zajišťovat zábor veřejného prostranství.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Vzhledem k charakteru stavby se nenavrhují bezbariérové obchozí trasy.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Stavební odpad bude členěn na nebezpečný a ostatní. Nebezpečný odpad bude zhotovitelem stavby předán organizaci oprávněné pro likvidaci nebezpečného odpadu, ostatní odpad zhotovitel uloží na skládku. Odpady dále využitelné budou vytříděny a dále nabídnuty ke zpracování organizacím zabývajícím se sběrem a výkupem odpadů. Nevyužitelné odpady budou uloženy na skládku.

Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 541/2020 Sb.  o odpadech s účinností od  1.1.2021 a prováděcí vyhlášky č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů a posuzování vlastností odpadů s účinností od 27.1.2021, přičemž katalog odpadů uvedený jako příloha k vyhlášce č. 93/2016 Sb., je i nadále v platnosti a to do roku 2023.

A dále od 7.8.2021 také platí nová vyhl. č. 273/2021 Sb.,  o podrobnostech nakládání s odpady, která v přechodných ustanoveních  konkretizuje účinnost  vyhl.č. 383/2001 Sb., (do 31.12.2022), vyhl. č.  294/2005 Sb., a vyhl. č. 130/2019 Sb. (obě do 31.12.2023).

Provozovatel bude, jako původce odpadů, splňovat povinnosti původců odpadů dle platných zákonů o odpadech. Produkce odpadů se předpokládá převážně v kategorii “O“ (ostatní), tedy odpadů, které nevyžadují zvláštní podmínky při zacházení s nimi. Po ukončení prací bude proveden úklid a vyčištění dotčených prostor.

Dopravní trasy pro přesun materiálů, hmot a odpadu jsou dány přilehlými komunikacemi bez zvláštních úprav či omezení. Dodavatel bude komunikace řádně udržovat. Pro odvoz a likvidaci odpadu se předpokládá ekonomicky úsporná dovozní vzdálenost. Kovový odpad bude svážen do sběrných surovin v okolí. Doprava materiálu a pohyb pracovníků bude zhotovitelem realizována tak, aby nedošlo k nadměrnému křížení nebo kontaktu s veřejně přístupnými plochami.

Předpokládané množství stavebního odpadu:

Vysvětlivky:

- způsob nakládání:

1- využito (jako palivo, regenerace, recyklace atd.)

2- odstranění (skládkování, biologická úprava, spalování atd.)

- kategorie odpadu:

O - ostatní

N – nebezpečný

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

PD neřeší.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Hluk a vibrace

Stavební práce a doprovodné činnosti související se stavbou budou prováděny v souladu s platnými právními předpisy na ochranu proti hluku a vibracím. Okolí stavby bude zatěžováno stavební činností pouze minimálně a krátkodobě. Vzhledem k rozsahu stavby nebudou hodnoty stavebního hluku představovat vliv na zdraví obyvatel a nebudou překročeny nejvyšší přípustné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku. Způsob použití stavebních mechanismů v území bude záviset na dodavatelské stavební firmě, tento vliv bude zřejmý omezenou dobu, pouze po dobu stavby. Při použití hlučných zařízení firma omezí práce na nezbytné minimum.

Ovzduší

V období výstavby je nutno počítat s plošnými a liniovými zdroji znečištění ovzduší. Za plošný zdroj znečištění (především prašnosti) je nutno považovat samotný prostor stavby. Liniovým zdrojem znečištění je doprava stavebního materiálu. Celkový rozsah znečištění bude vzhledem k velikosti stavby však minimální.

Odpady

Stavební odpad bude členěn na nebezpečný a ostatní. Nebezpečný odpad bude zhotovitelem stavby předán organizaci oprávněné pro likvidaci nebezpečného odpadu, ostatní odpad zhotovitel uloží na skládku. Odpady dále využitelné budou vytříděny a dále nabídnuty ke zpracování organizacím zabývajícím se sběrem a výkupem odpadů. Nevyužitelné odpady budou uloženy na skládku.

Fauna a flóra

Nepožaduje se kácení vzrostlých dřevin.

Půdní fond

Bez zásahu do půdního fondu.

Voda

Provoz stavby nezpůsobí ohrožení podzemní vody. Stavbou se nemění charakter odvodnění území.

Záření

Stavba nemá zdroje záření. V objektu se nebudou provozovat žádné zdroje ionizujícího záření s radioaktivními zářiči. V rámci stavby se nemusí navrhovat opatření ochrany zdraví před nepříznivými účinky záření.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Úkolem této projektové dokumentace bylo vytvořit optimálních předpoklady pro

bezpečnou a zdraví nezávadnou realizaci stavby. Navržená stavba, při dodržování všech

dotčených bezpečnostních předpisů, vyhovuje zásadám bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci. Není nutné stanovovat žádná speciální bezpečnostní opatření. Způsob bezpečného

provádění prací je stanoven technickými normami, předpisy, technologickými či pracovními

postupy a směrnicemi (viz níže).

Rámcová bezpečnostní opatření pro předmětnou stavbu

Základní povinnosti zaměstnavatele:

- pro zajištění bezpečnosti práce na stavbě zajistí zhotovitel před zahájením prací

prokazatelné seznámení všech pracovníků s polohou skrytých zařízení, upozorní je

na případné odchylky a vyjmenuje případná rizika.

- zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při

práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví. Zajišťovat

bezpečnost a ochranu zdraví při práci musí zaměstnavatel zajišťovat i u osob, které

se s jeho vědomím zdržují na pracovišti

- školit, ověřovat znalosti a prakticky zaučit pracovníky o bezpečném provádění prací v potřebném rozsahu

- zaměstnavatel je povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a

přijímat opatření k jejich odstranění,

- vybavit zaměstnance a osoby, které se na pracovišti zdržují se souhlasem

zhotovitele, odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP) na

základě posouzení rizik v případech, kdy tato rizika nelze odstranit. Zhotovitel

poskytuje OOPP dle skutečných potřeb zaměstnanců (s ohledem na mimořádné

opotřebení či znečištění)

- plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou

zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a vzájemně

spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; s přijatými

opatřeními seznamovat příslušné pracovníky.

- vybavit pracoviště prostředky pro poskytnutí první pomoci a v případě úrazu zajistit

její včasné poskytnutí,

- zajistit pravidelnou údržbu, úklid a čištění používaných prostor.

- zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, přístroje a nářadí byly

z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou

používány. Vybavení musí být pravidelně a řádně udržováno a kontrolováno

- zajistit řádné osvětlení pracovišť

Základní povinnosti pracovníků:

- pracovníci jsou povinni dodržovat technologické a pracovní postupy, pravidla a

pokyny pro obsluhu strojů a zařízení, používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro práci určeny.

- pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny

nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a dodržovat zásady spolupráce

s ostatními zaměstnanci,

- dodržovat právní a ostatní předpisy

Bezpečnost práce při bouracích pracích

- Rozsah samotných bouracích prací a demontáží viz výkresová část této PD.

Bourací práce musí být prováděny tak, aby v průběhu prací nedošlo k ohrožení

bezpečnosti, života a zdraví osob, k porušení stability stavby nebo její částí. Při

bouracích pracích musí pracovníci vždy používat ochranné přilby a další

bezpečnostní pomůcky. Suť bude odstraňována neprodleně a nepřetržitě tak, aby

nedocházelo k porušování bezpečnosti, přetěžování stropních konstrukcí a aby

neomezoval další průběh bouracích prací. Zneškodňování sutě a odpadového

materiálu bude prováděno dle zákona o odpadech a jeho souvisejících předpisů

(viz výše). Dodavatel stavby zajistí opatření proti nadměrné prašnosti a hlučnosti při bouracích pracích.

- Bourací práce nad sebou jsou zakázány, pokud nejsou stanoveny podmínky

k zabezpečení pracovníků v technologickém postupu. Technologický postup zajistí

před zahájením bouracích prací dodavatel stavby na základě průzkumu staveniště

a za podmínek stanovených v příslušných právních předpisech. Technologický

postup musí obsahovat návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací,

pracovní postupy pro jednotlivé pracovní činnosti, způsob odstraňování materiálu,

způsob svislé a vodorovné dopravy, skladování materiálu, zajištění staveniště a

pracoviště, použití pomocných stavebních konstrukcí, stanovení osobních

ochranných pracovních prostředků. Bourací práce nad sebou smí být prováděny

pouze za stálého dozoru odpovědného pracovníka.

- Bourání nosných částí konstrukce se provádí zásadně shora dolů, při ručním

bourání ze zvýšených pracovních podlah musí být provedena opatření stanovená

pro práce ve výškách. Bourání nesmí být přerušeno, pokud není zajištěna stabilita

bourané konstrukce, nebo její části.

Práce ve výšce:

- Při montáži, demontáži a užívání lešení je třeba dodržovat zásady, které jsou blíže

specifikovány v předpisu pro stavbu lešení ČSN 73 8101 – lešení, společná

ustanovení

- Na montáž lešení je možné použít jen nepoškozené části dílců

- Montovat a demontovat lešení mohou jen pracovníci, kteří jsou způsobilí vykonávat práce ve výškách, prošli instruktáží a zkouškou prokázali požadované vědomosti montážního postupu. Do užívání se mohou konstrukce odevzdat, až když jsou úplně ukončené a vybavené.

- Pracovníci vykonávající práce na lešení musí být poučeni o tom, že nejsou

kompetentní upravovat konstrukci lešení.

- O převzetí lešení do užívání se vykoná zápis do stavebního deníku. Prostory okolo lešení, které mohou být ohroženy jeho provozem, je třeba patřičně chránit technicky nebo provozně. Šířka ochranného prostoru závisí na výšce lešení a je určena příslušnou normou.

- Před pádem je nutné chránit nejen pracovníky, ale i veškerý materiál, nářadí a

pomůcky. Ty musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách tak, aby byly po

celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem nejen

během práce, ale i po jejím skončení

- lešení je možné založit pouze na takovém terénu, který odpovídá zatížení vlastního lešení i jeho budoucího provozu - možnost zřícení lešení

- lešení musí být pevné a stabilní, musí být kotveno a úhlopříčně vyztuženo

- zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné

lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2

m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti

propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné

výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje

výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou.

- podlahy lešení musí být zhotoveny ze schválených podlahových dílců, zajištěných

proti posunutí

- pro výstupy na lešení se užívají žebříky, které musí přesahovat podlahu, na kterou

se vystupuje, nejméně o 1,1 m

- nejmenší výška patra lešení smí být nejméně 1,8 m, podchodná výška lešení pro

veřejný provoz nejméně 2,1 m

- lešení smí být používáno až po jeho úplném dokončení a předání. To musí být

provedeno písemně

- nad vstupy bude provedena záchytná stříška. Pod konstrukcí záchytné stříšky musí být zachována nejmenší světlá výška 2,1m. Pro záchytné stříšky platí ČSN 73 8106.

- Záchytná stříška, popř. podlaha nad podchodem, musí být tak těsná, aby

nepropadávala stavební suť nebo jiný materiál. V případě možnosti prosakování

kapalin a rozstřikování hmot (vápno, malta apod.) musí být podlaha nebo záchytná

stříška pokryta krytinou, která chrání před tímto ohrožením.

- Při montáži, demontáži a provozu lešení musí být trvale zabezpečen nutný

manipulační prostor a volný přistup k požárním hydrantům, vodním a plynovým

uzávěrům, veřejným signalizačním, poplašným, telekomunikačním, energetickým a jiným zařízením.

- Prvky konstrukce lešení, vyčnívající nebo zasahující v přízemní části lešení do

prostoru komunikace (nosné sloupky, přesahující konce podélníků nebo příčníků,

ztužidla apod.), musí být výrazně barevně označeny.

- ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně:

a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m,

b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m,

c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m,

d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m.

Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější

hranou volného okraje pracoviště ve výšce.

Legislativa

Při provádění stavební činnosti a provozu stavby je povinnost řídit se pokyny a

ustanoveními předpisů, ve znění pozdějších předpisů:

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost

- a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- Vyhl. č. 101/2005 Sb., Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště

a pracovní prostředí

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví

zaměstnanců při práci

- Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

- a další

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Tato část PD neřeší celkové bezbariérové užívání stavby.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Beze změn.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Stavba nemá zvláštní nároky na provádění z hlediska časového průběhu výstavby nebo náročnosti koordinace výstavby. Předpokládaný termín zahájení stavby je IIIQ/2022, odhadovaný termín dokončení je IIIQ/2022.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Postup výstavby bude probíhat běžným způsobem daným druhem stavby, s návazností a souběhem jednotlivých pracovních operací. Budou dodržovány technologické postupy stanovené výrobci materiálů.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

PD neřeší.