STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Zborovská 4602

430 28 Chomutov

Česká republika

V Praze, dne 15.08.2022

| Vyřizuje: | Přenosilová Monika | Telefon: | +420 725 963 394 | E-mail: | prenosilova@silnicegroup.com |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Věc:	Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Obnova povrchu vozovky v ul. Pod Strážištěm, Chomutov – ÚSEK 2“.

__________________________________________________________________________________________

Podle poskytnuté zadávací dokumentace má být posunuta uliční vpusť UV11 k obrubníku. Aktuálně se nachází ve vzdálenosti cca 1-2 metry od hrany vozovky.

V základním soupisu prací byl tento posun UV vyjádřen těmito položkami:

|  | D | 8 | Trubní vedení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | K | 890331851 | Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 ze železobetonu | m3 | 5,100 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/890331851 |  |  |
|  | VV |  | 5,1 |  | 5,100 |
| 17 | K | 894411111 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200 | kus | 1,000 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894411111 |  |  |

Zadavatel v dalším soupisu prací doplnil k těmto položkám v souvislosti s dodatečnou informací s platností od 12.08.2022 následující položky:

| 18 | M | 59224063 | dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 100x115x15cm | kus | 1,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | M | 59224050 | skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm | kus | 1,000 |
| 20 | M | 59224051 | skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm | kus | 1,000 |
| 21 | M | 59224052 | skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm | kus | 1,000 |
| 22 | M | 59224135 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x90x60mm | kus | 1,000 |
| 23 | M | 59224167 | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná | kus | 1,000 |
| 24 | M | 28661935 | poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400 | kus | 1,000 |

DOTAZY:

- Domnívá se zadavatel, že všechny výše uvedené položky skutečně vyjadřují „posuv UV11 k obrubě“, jak je např. uvedeno na situaci k předmětnému úseku č. 2?

- V případě, že zadavatel trvá na ocenění posunu UV11 uvedenými položkami pro kanalizační šachty a neupraví soupis prací, upraví alespoň specifikaci prefabrikátů? V součtu uvedených prefabrikátů by se mělo jednat přibližně o výšku 3,50 metru od dna potrubí. V položce 894411111 je však uváděna výška vstupu do 1,50 metru. Navíc je podle popisu položky dno v provedení s obložením.

- V případě, že uvedené položky nevyjadřují posunutí UV11, vysvětlí zadavatel, co tyto položky znamenají a doplní položku(y) pro posunutí UV11, což představuje minimálně vybourání UV, zřízení nové UV včetně specifikace prefabrikátů a propojení UV příslušným potrubím do kanalizačního řádu, popř. šachty a souvisejících zemních prací.

__________________________________________________________________________________________

V poskytnutých soupisech prací nejsou pro jednotlivé položky uváděny výpočty, jakým způsobem zadavatel postupoval a určil výměry. Uchazeč provedl kontrolu soupisu prací a myslí si, že minimálně v souvislosti s bouráním a odstraněním stávajících povrchů, podkladů a obrubníků nevyjadřují hodnoty uvedené v položkách správné množství (poplatky za skládky, doprava odpadů).

DOTAZY:

- Doplní zadavatel výpočty množství jednotlivých položek soupisu prací, aby bylo všem uchazečům zřejmé, jak bylo jejich množství určeno?

- Poskytne zadavatel bilanci odpadů, aby mohli uchazeči řádně provést své výpočty a správně ocenit veškeré náklady na realizaci VZ a zároveň vyhovět požadavku zadavatele ohledně kompletnosti nabídkové ceny?

__________________________________________________________________________________________

Součástí zakázky je odstranění stávajících asfaltových povrchů a podkladů frézováním. Nikde v zadávací dokumentaci ani v soupisu prací není uvedeno, jak se má s tímto odpadem, případně stavebním materiálem dále nakládat.

DOTAZY:

- Určí zadavatel, jam má být naloženo s odstraněným a odfrézovaným materiálem, aby bylo vyhověno platným předpisům v souvislosti s nakládáním s odpady?

- Protože v zadávací dokumentaci není nijak specifikováno, zda odfrézované asfaltové vrstvy neobsahují zvýšené množství nebezpečných látek, garantuje zadavatel, že se nejedná o nebezpečný odpad a nevzniknou tak uchazečům další, v zadávací dokumentaci neuvedené a do ceny zakázky nezahrnuté náklady?

__________________________________________________________________________________________

V soupisu prací je uvedena položka:

| 7 | K | 181311103 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 120,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181311103 |  |  |
|  | VV |  | "zelené plochy" |  |  |
|  | VV |  | bude použita zemina z výkopku |  |  |
|  | VV |  | 120 |  | 120,000 |
|  | VV |  | Součet |  | 120,000 |

DOTAZ:

- Upřesní zadavatel jaká „zemina z výkopku“ má být použita na „zelené plochy“, když součástí zakázky není žádná skrývka ornice ani není uveden žádný jiný zdroj materiálu?

- Doplní zadavatel do soupisu prací náklady na nákup, popř. určí zemník, odkud bude materiál na stavbu dopraven, popř. doplní do soupisu prací položku k nákupu zeminy?

__________________________________________________________________________________________

Dle sdělení zadavatele v souvislosti s dodatečnou informací s platností od 12.08.2022, byly v upraveném soupisu prací na základě dotazů uchazečů upraveny a doplněny některé jeho položky.

Jedná se celkem již asi o 4 dotazy uchazečů o VZ. Doposud však nebyly tyto konkrétní dotazy ani odpovědi zadavatele na tyto dotazy zveřejněny, aby bylo všem účastníkům zřejmé, o jaké úpravy zadávací dokumentace se vlastně jedná a aby nemohl být nikdo z nich tímto nezveřejněním uveden v omyl nebo dokonce diskriminován při tvorbě svých nabídek.

DOTAZ:

Zveřejní zadavatel jednotlivé dotazy uchazečů a odpovědi zadavatele, na jejichž základě byl již 2x upraven soupis prací? Změny v soupisu prací představují změnu zadávací dokumentace, a proto je také nutné provést adekvátní posun termínu pro podání nabídek.

__________________________________________________________________________________________

Žádáme zadavatele o úpravu soupisu prací a o doplnění ZD o příslušné dokumenty. Následně žádáme i o zveřejnění opraveného soupisu prací. V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídky.

Účastník: 				SILNICE GROUP a.s.

Sídlo:					Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČ/DIČ: 					622 42 105 / CZ62242105

Kontaktní osoba: 			Monika Přenosilová

Mobil:					+420 725 963 394

E-mail:					prenosilova@silnicegroup.com

Tel.:					+420 221 862 400