## Specifikace svítidel
Název zakázky: „Rekonstrukce veřejného osvětlení - Statutární město Chomutov - 1. etapa“ | [6 empty] | Příloha č. 8
Třída | Konfigurace | Označení výpočtu | Počet svítidel (celkem) | Typ svítidla* | Příkon / svítidlo [W] | Celkový příkon [W]
M3 | 1 | Úsek č. 100 | 136 |  |  | 0
M5 |  | Úsek č. 200 | 8 |  |  | 0
M4 |  | Úsek č. 300 | 50 |  |  | 0
P5 |  | Úsek č. 400 | 6 |  |  | 0
P3 |  | Úsek č. 500 | 13 |  |  | 0
P3 |  | Úsek č. 600 | 5 |  |  | 0
P3 |  | Úsek č. 700 | 11 |  |  | 0
P5 |  | Úsek č. 800a | 40 |  |  | 0
P5 |  | Úsek č. 800b | 6 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 900 | 80 |  |  | 0
M5 |  | Úsek č. 1010a | 28 |  |  | 0
M5 |  | Úsek č. 1010b | 2 |  |  | 0
P3 |  | Úsek č. 1020 | 7 |  |  | 0
P3 |  | Úsek č. 1030 | 12 |  |  | 0
P3 |  | Úsek č. 1040a | 48 |  |  | 0
P3 |  | Úsek č. 1040b | 2 |  |  | 0
P3 |  | Úsek č. 1050a | 8 |  |  | 0
P3 |  | Úsek č. 1050b | 2 |  |  | 0
P3 |  | Úsek č. 1060a | 10 |  |  | 0
P3 |  | Úsek č. 1060b | 6 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 1070 | 25 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 1080a | 20 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 1080b | 4 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 1090 | 22 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 1100 | 48 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 1110 | 4 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 1120 | 17 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 1130 | 12 |  |  | 0
P5 |  | Úsek č. 1140 | 7 |  |  | 0
P5 |  | Úsek č. 1150 | 33 |  |  | 0
P5 |  | Úsek č. 1160 | 19 |  |  | 0
P5 |  | Úsek č. 1170a | 58 |  |  | 0
P5 |  | Úsek č. 1170b | 2 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 1200 | 24 |  |  | 0
M5 |  | Úsek č. 1300 | 10 |  |  | 0
M5 |  | Úsek č. 1400 | 12 |  |  | 0
C4 |  | Úsek č. 1500 | 19 |  |  | 0
M5 |  | Úsek č. 1600 | 2 |  |  | 0
M3 |  | Úsek č. 1700 | 4 |  |  | 0
M4 |  | Úsek č. 1800 | 2 |  |  | 0
* Typ svítidla se musí shodovat s katalogovým listem
Celkový počet svítidel: |  |  | 824 |  | Celkový instalovaný příkon soustavy [W]: | 0
[5 empty] | Počet hodin provozu soustavy VO/rok [hod]: | 4130
|  |  | Celková roční spotřeba elektrické energie řešené soustavy VO [kWh/rok]: |  |  | 0
|  |  | Celková roční spotřeba elektrické energie řešené soustavy VO v kWh nesmí překročit hodnotu: |  |  | 84289
Podpis oprávněné osoby: