## Analýza užití energie původní
Příloha k Energetickému posudku SC 1.1.2
MODERNIZACE STRAVOVACÍHO PROSTORU MN DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Realizovaná opatření v rámci projektu (vstupující do výpočtu): |  |  | Rekonstrukce kuchyně ZŠ a MŠ Chomutov, ulice Palachova č.p.4881
Výměna technologie | ano
Výměna/nová VZT | ano
Osvětlení | ano
Další | ne
Bilance spotřeby energie: | Do analýzy užití energie ve výchozím stavu musí vstupovat spotřeby všech zařízení/spotřebičů (od rychlovarné konvice po myčku nádobí apod.) v řešeném technologickém uzlu, včetně spotřeby VZT a osvětlení v případě návrhu těchto opatření v Energetické posudku. Do navrhovaného stavu musí vstupovat spotřeby opět všech zařízení (měněných i neměněných, které zůstávají) v řešeném technologickém uzlu.
Do analýzy nesmí vstupovat spotřeba, respektive úspora na vytápění, a to ani prostřednictvím VZT. Program/výzva neřeší energetickou náročnost budovy.
Do navrhovaného stavu nelze započítat zařízení, které je nově pořízeno před podáním žádosti, před zpracováním Eneregtického posudku (např. r 2023), musí být vždy započítáno do výchozího stavu.
V analýze není možné přepočítávat výchozí stav na nové využívání technologií, zvýšennou výrobu jídel, zpracovaný objem prádla apod. (dle typu řešného technologického uzlu). Výchozí stav je počítán dle skutečnosti.
ANALÝZA UŽITÍ ENERGIE – BILANCE PŘÍNOSŮ PROJEKTU
STRUKTURA SPOTŘEBY ENERGIE - v řádcích analýzy budou uvedeny všechny jednotlivé spotřebiče na technologickém uzlu |  |  |  | Spotřeba energie
|  |  |  | Výchozí stav |  | Navrhovaný stav |  | Rozdílová bilance
(výchozí stav mínus navrhovaný stav)
|  |  |  | MWh/rok | tis. Kč/rok | MWh/rok | tis. Kč/rok | MWh/rok | tis. Kč/rok
CELKEM |  |  |  | 16.265 | 121.336 | 10.947 | 81.665 | 5.318 | 39.671
Analýza podle energonositelů
Elektrická energie |  |  |  | 16.265 | 121.336 | 10.947 | 81.665 | 5.318 | 39.671
Zemní plyn |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SZTE, teplo z prostředí aj. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Analýza podle spotřebičů
Poř. číslo | Energonositel | Zařízení-původní/nové | Spotřebič
1 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | Lázeň elektrická | 0.15 |  |  |  |  | 0
2 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | Profi lednice LIEBHERR 3x | 0.72 |  |  |  |  | 0
3 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | Konvektomat 19,9 | 2.388 |  |  |  |  | 0
4 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | Varný kotel ALBA | 1.68 |  |  |  |  | 0
5 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | Kráječ chleba | 0.0034 |  |  |  |  | 0
6 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | Vodní lázeň | 0.45 |  |  |  |  | 0
7 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | Lednice-výdejní | 0.18 |  |  |  |  | 0
8 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | Lednice stará | 0.16 |  |  |  |  | 0
9 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | Mikrovlnná trouba | 0.096 |  |  |  |  | 0
10 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | Mixer tyčový | 0.032 |  |  |  |  | 0
12 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | Mrazák pultový | 0.072 |  |  |  |  | 0
13 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | Mrazák | 1.2 |  |  |  |  | 0
14 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | Myčka INDESIT | 0.6 |  |  |  |  | 0
15 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | Pánev elektrická | 0.72 |  |  |  |  | 0
16 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | Varná stolička | 0.6 |  |  |  |  | 0
17 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | Automatická pračka SAMSUNG | 0.138 |  |  |  |  | 0
18 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | Robot R2b | 0.055 |  |  |  |  | 0
19 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | Robot univerzální | 0.12 |  |  |  |  | 0
20 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | Robot CL50 | 0.011 |  |  |  |  | 0
21 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | Rychlovarná konvice | 0.088 |  |  |  |  | 0
22 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | Sporák elektrický | 1.96 |  |  |  |  | 0
23 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | Škrabka zeleniny | 0.033 |  |  |  |  | 0
24 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | Šlehač ruční | 0.009
25 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | VZT | 1.6
25 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | Osvětlení | 3.2
27 | Elektrická energie | Původní /odstraněno
28 | Elektrická energie | Původní /odstraněno
29 | Elektrická energie | Původní /odstraněno
30 | Elektrická energie | Původní /odstraněno
31 | Elektrická energie | Původní /odstraněno
32 | Elektrická energie | Původní /odstraněno
33 | Elektrická energie | Původní /odstraněno
34 | Elektrická energie | Původní /odstraněno
35 | Elektrická energie | Původní /odstraněno
36 | Elektrická energie | Původní /odstraněno
37 | Elektrická energie | Původní /odstraněno
38 | Elektrická energie | Původní /odstraněno
39 | Elektrická energie | Původní /odstraněno
40 | Elektrická energie | Původní /odstraněno
41 | Elektrická energie | Původní /odstraněno
42 | Elektrická energie | Původní /odstraněno
43 | Elektrická energie | Původní /odstraněno
44 | Elektrická energie | Původní /odstraněno
45 | Elektrická energie | Původní /odstraněno
46 | Elektrická energie | Původní /odstraněno
47 | Elektrická energie | Původní /odstraněno
48 | Elektrická energie | Původní /odstraněno
49
50
[8 empty] | 0 | 0
Výpočet primární energie z neobnovitelných zdrojů
Energonositel | Před realizací projektu |  |  | Po realizací projektu
| Dodaná energie | Faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů | Primární energie z neobnovitelných zdrojů | Dodaná energie |  | Faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů | Primární energie z neobnovitelných zdrojů
| MWh/rok |  | MWh/rok | MWh/rok |  |  | MWh/rok
Elektrická energie | 11.465 | 2.6 | 29.809 | 7.747 | 2.6 | 2.6 | 167.768
Zemní plyn
SZTE, teplo z prostředí aj.
Celkem | 11.465 | 2.6 | 29.809 | 7.747 | 2.6 | 2.6 | 167.768
Snížení primární energie z neobnovitelných zdrojů:
Celkové snížení primární energie z neobnovitelných zdrojů
| % | MWh/rok
Celkové snížení | 32.4 | 9.667
Pozn:. Do snížení primární energie z neobnovitelných zdrojů není možné započítat úsporu za vytápění.
Indikátory ISKP
Kód indikátoru | Název indikátoru |  | Měrná jednotka | Výchozí hodnota | Cílová hodnota | Snížení | Snížení v %
323000 | Snížení konečné spotřeby energie podpořených zařázení |  | GJ/rok | vždy= 0,00 | 18 | 18 | 32
327161 | Počet veřejné infrastruktury, kde došlo k úspoře primární en. z neobnovitelných zdrojů (tzn. počet energetických uzlů) |  | ks | vždy= 0,00 | 1 | 1 | 100
327006 | Roční spotřeba primární energie v ostatních případech |  | MWh/rok | 29.809 | 20.142 | 9.667 | 32
SDP - SPECIFICKÉ DATOVÉ POLOŽKY
Kód | Název |  |  | Číslo/Text
05_010 | Emise skleníkových plynů před realizací projektu (tun / rok) |  |  | 13,9879 / (tun / rok)
05_011 | Emise skleníkových plynů po realizaci projektu (tun/rok) |  |  | 9,41442/ (tun / rok)
05_012 | Snížení emisí skleníkových plynů (tun/rok) |  |  | 4,57348/ (tun / rok) |  | 0
05_013 | Snížení emisí skleníkových plynů (%) |  |  | 32/ % |  | 0
05_014 | Spotřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů před realizaci projektu (GJ/rok) |  |  | 107/ (GJ/rok) |  | 0
05_015 | Spotřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů po realizaci projektu (GJ/rok) |  |  | 72,5/ (GJ/rok) |  | 0
05_016 | Snížení spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů (%) |  |  | 32 / % |  | 0
05_017 | Konečná spotřeba energie před realizací projektu (GJ/rok) |  |  | 58/ (GJ/rok) |  | 0
05_018 | Konečná spotřeba energie po realizaci projektu (%) |  |  | 40/ (GJ/rok) |  | 0
05_019 | Snížení konečné spotřeby energie (GJ/rok) |  |  | 18/ (GJ/rok) |  | 0
05_020 | Snížení konečné spotřeby energie (%) |  |  | 32 |  | 0
05_024 | Typ infrastruktury |  |  | vzdělávání |  | 0
05_033 | NPV – čistá současná hodnota (tis. Kč) |  |  | -2744
05_034 | Reálná doba návratnosti (roky) |  |  | 110.3 |  | 0
05_035 | IRR - vnitřní výnosové procento (%) |  |  | -12
05_036 | Snížení spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů (GJ/rok) |  |  | 34.8 |  | 0
05_037 | Nový výkon vzduchotechnické jednotky (jednotek) (m3 h-1) |  |  | 8100 |  | 0
V rámci projektu bude zajištěno zavedení energetického managementu, v souladu s „Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu" (tzn. technologický uzel bude samostaně měřen).
Nebudou instalovány spotřebiče pro neprofesionální použití (zařízení pro domácnost) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU.
Budou instalovány spotřebiče splňující nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče.
Note on E29: Popis spotřebiče vychází z Energetického posudku a Projektové dokumentace, popř. Stavebně technologické studie.
Note on B97: Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 30 % primární energie z neobnovitelných zdrojů oproti původnímu stavu na řešeném technologickém uzlu, infrastruktuře. POZOR!!! Každý technolgický uzel musí plnit podmínku 30% úspory samostně. (Např. když je na jedné žádosti řešena PRÁDELNA a GASTROPROVOZ, jedná se dva technolocké uzly)
Note on C106: Hodnotu uveďte na dvě desetinná místa.
Note on C107: Počet ks = počet technologických uzlů. Např. gastro provoz a prádelna budou 2ks.
Note on C108: Hodnotu uveďte na dvě desetinná místa.

## Data
Ano | Elektrická energie | Původní /odstraněno
Ne | Zemní plyn | Původní/zůstává
| SZTE, teplo z prostředí aj. | Nové

## Analýza užití energie nové
Příloha k Energetickému posudku SC 1.1.2
MODERNIZACE STRAVOVACÍHO PROSTORU MN DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Realizovaná opatření v rámci projektu (vstupující do výpočtu): |  |  | Rekonstrukce kuchyně ZŠ a MŠ Chomutov, ulice Palachova č.p. 4881
Výměna technologie | ano
Výměna/nová VZT | ano
Osvětlení | ano
Další | ne
Bilance spotřeby energie: | Do analýzy užití energie ve výchozím stavu musí vstupovat spotřeby všech zařízení/spotřebičů (od rychlovarné konvice po myčku nádobí apod.) v řešeném technologickém uzlu, včetně spotřeby VZT a osvětlení v případě návrhu těchto opatření v Energetické posudku. Do navrhovaného stavu musí vstupovat spotřeby opět všech zařízení (měněných i neměněných, které zůstávají) v řešeném technologickém uzlu.
Do analýzy nesmí vstupovat spotřeba, respektive úspora na vytápění, a to ani prostřednictvím VZT. Program/výzva neřeší energetickou náročnost budovy.
Do navrhovaného stavu nelze započítat zařízení, které je nově pořízeno před podáním žádosti, před zpracováním Eneregtického posudku (např. r 2023), musí být vždy započítáno do výchozího stavu.
V analýze není možné přepočítávat výchozí stav na nové využívání technologií, zvýšennou výrobu jídel, zpracovaný objem prádla apod. (dle typu řešného technologického uzlu). Výchozí stav je počítán dle skutečnosti.
ANALÝZA UŽITÍ ENERGIE – BILANCE PŘÍNOSŮ PROJEKTU
STRUKTURA SPOTŘEBY ENERGIE - v řádcích analýzy budou uvedeny všechny jednotlivé spotřebiče na technologickém uzlu |  |  |  | Spotřeba energie
|  |  |  | Výchozí stav |  | Navrhovaný stav |  | Rozdílová bilance
(výchozí stav mínus navrhovaný stav)
|  |  |  | MWh/rok | tis. Kč/rok | MWh/rok | tis. Kč/rok | MWh/rok | tis. Kč/rok
CELKEM |  |  |  | 16.265 | 121.336 | 10.947 | 81.665 | 5.318 | 39.671
Analýza podle energonositelů
Elektrická energie |  |  |  | 16.265 | 121.336 | 10.947 | 81.665 | 5.318 | 39.671
Zemní plyn |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SZTE, teplo z prostředí aj. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Analýza podle spotřebičů
Poř. číslo | Energonositel | Zařízení-původní/nové | Spotřebič
1 | Elektrická energie | Nové | Váha příjmová 300 kg |  |  | 0.01 |  |  | 0
2 | Elektrická energie | Nové | Podstavná chladnička 134 litrů |  |  | 0.08 |  |  | 0
3 | Elektrická energie | Nové | Škrabka brambor 20 L |  |  | 0.011 |  |  | 0
4 | Elektrická energie | Nové | Podstavná chladnička 134 litrů |  |  | 0.08 |  |  | 0
5 | Elektrická energie | Nové | Digitální mrazící skříň 670 l |  |  | 0.204 |  |  | 0
6 | Elektrická energie | Nové | Digitální mrazící skříň 670 l |  |  | 0.08 |  |  | 0
7 | Elektrická energie | Nové | Digitální mrazící skříň 670 l |  |  | 0.08 |  |  | 0
8 | Elektrická energie | Nové | Digitální mrazící skříň 670 l |  |  | 0.08 |  |  | 0
9 | Elektrická energie | Nové | Podstolová myčka nádob |  |  | 1.34 |  |  | 0
10 | Elektrická energie | Nové | Digitální mrazící skříň 670 l |  |  | 0.08 |  |  | 0
12 | Elektrická energie | Nové | Chladící stůl s dvířky |  |  | 0.02 |  |  | 0
13 | Elektrická energie | Nové | RE 22 - Univerzální šlehací a hnětací stroj |  |  | 0.112 |  |  | 0
14 | Elektrická energie | Nové | Inteligentní multifunkční váha |  |  | 0.014 |  |  | 0
15 | Elektrická energie | Nové | Konvektomat 10GN 1/1 |  |  | 0.76 |  |  | 0
16 | Elektrická energie | Nové | Elektrický bojlerový konvektomat |  |  | 0.38 |  |  | 0
17 | Elektrická energie | Nové | Elektrický rychlovarný kotel |  |  | 0.44 |  |  | 0
18 | Elektrická energie | Nové | Tlaková pánev, 100 litrů |  |  | 0.984 |  |  | 0
19 | Elektrická energie | Nové | Indukční sporák |  |  | 1.12 |  |  | 0
20 | Elektrická energie | Nové | Pánev, 100 litrů, kapacita 2 x GN 1/1 |  |  | 0.984 |  |  | 0
21 | Elektrická energie | Nové | Vyhřívaný vozík |  |  | 0.126 |  |  | 0
22 | Elektrická energie | Nové | Pojízdný ohřevný talířový zásobník |  |  | 0.03 |  |  | 0
23 | Elektrická energie | Nové | Chladicí digitální skříň 670 l |  |  | 0.006 |  |  | 0
24 | Elektrická energie | Nové | Myčka provozního nádobí |  |  | 0.588
25 | Elektrická energie | Nové | Pojízdný výdejní vozík s vyhřívanou vanou na 2GN 1/1 |  |  | 0.138
25 | Elektrická energie | Nové | VZT |  |  | 1.6
27 | Elektrická energie | Nové | Osvětlení |  |  | 1.6
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
[8 empty] | 0 | 0
Výpočet primární energie z neobnovitelných zdrojů
Energonositel | Před realizací projektu |  |  | Po realizací projektu
| Dodaná energie | Faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů | Primární energie z neobnovitelných zdrojů | Dodaná energie |  | Faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů | Primární energie z neobnovitelných zdrojů
| MWh/rok |  | MWh/rok | MWh/rok |  |  | MWh/rok
Elektrická energie | 11.465 | 2.6 | 29.809 | 7.747 | 2.6 | 2.6 | 167.768
Zemní plyn
SZTE, teplo z prostředí aj.
Celkem | 11.465 | 2.6 | 29.809 | 7.747 | 2.6 | 2.6 | 167.768
Snížení primární energie z neobnovitelných zdrojů:
Celkové snížení primární energie z neobnovitelných zdrojů
| % | MWh/rok
Celkové snížení | 32.4 | 9.667
Pozn:. Do snížení primární energie z neobnovitelných zdrojů není možné započítat úsporu za vytápění.
Indikátory ISKP
Kód indikátoru | Název indikátoru |  | Měrná jednotka | Výchozí hodnota | Cílová hodnota | Snížení | Snížení v %
323000 | Snížení konečné spotřeby energie podpořených zařázení |  | GJ/rok | vždy= 0,00 | 18 | 18 | 32
327161 | Počet veřejné infrastruktury, kde došlo k úspoře primární en. z neobnovitelných zdrojů (tzn. počet energetických uzlů) |  | ks | vždy= 0,00 | 1 | 1 | 100
327006 | Roční spotřeba primární energie v ostatních případech |  | MWh/rok | 29.809 | 20.142 | 9.667 | 32
SDP - SPECIFICKÉ DATOVÉ POLOŽKY
Kód | Název |  |  | Číslo/Text
05_010 | Emise skleníkových plynů před realizací projektu (tun / rok) |  |  | 13,9879 / (tun / rok)
05_011 | Emise skleníkových plynů po realizaci projektu (tun/rok) |  |  | 9,41442/ (tun / rok)
05_012 | Snížení emisí skleníkových plynů (tun/rok) |  |  | 4,57348/ (tun / rok) |  | 0
05_013 | Snížení emisí skleníkových plynů (%) |  |  | 32/ % |  | 0
05_014 | Spotřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů před realizaci projektu (GJ/rok) |  |  | 107/ (GJ/rok) |  | 0
05_015 | Spotřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů po realizaci projektu (GJ/rok) |  |  | 72,5/ (GJ/rok) |  | 0
05_016 | Snížení spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů (%) |  |  | 32 / % |  | 0
05_017 | Konečná spotřeba energie před realizací projektu (GJ/rok) |  |  | 58/ (GJ/rok) |  | 0
05_018 | Konečná spotřeba energie po realizaci projektu (%) |  |  | 40/ (GJ/rok) |  | 0
05_019 | Snížení konečné spotřeby energie (GJ/rok) |  |  | 18/ (GJ/rok) |  | 0
05_020 | Snížení konečné spotřeby energie (%) |  |  | 32 |  | 0
05_024 | Typ infrastruktury |  |  | vzdělávání |  | 0
05_033 | NPV – čistá současná hodnota (tis. Kč) |  |  | -2744
05_034 | Reálná doba návratnosti (roky) |  |  | 110.3 |  | 0
05_035 | IRR - vnitřní výnosové procento (%) |  |  | -12
05_036 | Snížení spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů (GJ/rok) |  |  | 34.8 |  | 0
05_037 | Nový výkon vzduchotechnické jednotky (jednotek) (m3 h-1) |  |  | 8100 |  | 0
V rámci projektu bude zajištěno zavedení energetického managementu, v souladu s „Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu" (tzn. technologický uzel bude samostaně měřen).
Nebudou instalovány spotřebiče pro neprofesionální použití (zařízení pro domácnost) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU.
Budou instalovány spotřebiče splňující nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče.
Note on E29: Popis spotřebiče vychází z Energetického posudku a Projektové dokumentace, popř. Stavebně technologické studie.
Note on B97: Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 30 % primární energie z neobnovitelných zdrojů oproti původnímu stavu na řešeném technologickém uzlu, infrastruktuře. POZOR!!! Každý technolgický uzel musí plnit podmínku 30% úspory samostně. (Např. když je na jedné žádosti řešena PRÁDELNA a GASTROPROVOZ, jedná se dva technolocké uzly)
Note on C106: Hodnotu uveďte na dvě desetinná místa.
Note on C107: Počet ks = počet technologických uzlů. Např. gastro provoz a prádelna budou 2ks.
Note on C108: Hodnotu uveďte na dvě desetinná místa.

## List1
Změkčovač vody
Příjmová váha
Profesionální chladnička
Profesionální chladnička 2x0,565
Profesionální chladnička
Profesionální chladnička
Chladící box 2 kW
Osvětlení chl.boxu
Chladící box 2 kW
Osvětlení chl.boxu
Chladící box 2 kW
Osvětlení chl.boxu
Chladící box 2 kW
Osvětlení chl.boxu
Chladící box 2 kW
Osvětlení chl.boxu
Profesionální chladnička 3x0,2 kw
Miskovací stroj
Univerzální robot
Řezačka masa
Chlazený stůl
Univerzální robot
Dělička těsta
Udržovací varná skřín
Elektro-bateriový vozík
Šoker
Lednice
Profesionální chladnička 4x0,185 kw
Granulová myčka
Elektr.konvektomat
Elektr. Multifunkční pánev
Multifunkční indukční sporák
Multifunkční varné zařízení
Elektr. Multifunkční pánev
Multifunkční indukční sporák
Konvektomat elektrický
Konvektomat elektrický
Závěsná digestoř
Nástěnná digestoř
Nástěnná digestoř
Pásová myčka nádobí
Pásový dopravník
Závěsná digestoř
Řezačka masa
Automatické formovací zařízení
VZT
Osvětlení