## TL
SLEPÝ ROZPOČET
D.1.4.1 - VZDUCHOTECHNIKA
4
3
2
1
0 |  | 2024-07-31 | Zadávací dokumentace |  | Krajcová |  | Šiman |  | Krajcová
Číslo Number |  | Datum Date | Popis Description |  | Navrhl Made by |  | Kontroloval Checked by |  | Schválil Appproved by
|  |  |  | INELSEV Servis s.r.o. | KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
|  |  |  | Záluží 1 | Boženy Němcové 552/32
|  |  |  | 436 01 Litvínov | 430 01 Chomutov
|  |  |  | Česká republika |  | Česká republika
[5 empty] | DCC Kód/DCC Code: |  | Číslo dokumentu/Document No:
| ZD |  |  |  | G01-TS04 |  |  | D1-4-1_IS24058_ |  | 612b

## Slepý rozpočet
SLEPÝ ROZPOČET
Akce: | Umístění klimatizačního zařízení do objektu budovy Kina Svět Chomutov, KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
poř.č. | popis | počet | m.j. | cena za m.j | cena celkem
1 | Klimatizace kanceláří v 1.NP až 4.NP
1.1 | Venkovní jednotka o výkonu 56 kW (3f, 400 V, 50 A) | 1 | ks | 0 | 0
1.2 | Vnitřní nástěnná jednotka o výkonu 1,6 kW | 2 | ks | 0 | 0
1.3 | Vnitřní nástěnná jednotka o výkonu 3,6 kW | 2 | ks | 0 | 0
1.4 | Vnitřní nástěnná jednotka o výkonu 7,1 kW | 5 | ks | 0 | 0
1.5 | Vnitřní kazetová jednotka o výkonu 7,1 kW | 1 | ks | 0 | 0
1.6 | Vnitřní kazetová jednotka o výkonu 8,2 kW | 1 | ks | 0 | 0
1.7 | Čelní panel ke kazetovým jednotkám | 2 | ks | 0 | 0
1.8 | Přepínač teplotních režimů zima/léto | 1 | ks | 0 | 0
1.9 | Infra ovladač | 11 | ks | 0 | 0
1.10 | Y-Rozbočka (souštový chl. výkon pod 22,4 kW) | 7 | ks | 0 | 0
1.11 | Y-Rozbočka (souštový chl. výkon pod 44,8 kW) | 2 | ks | 0 | 0
1.12 | Y-Rozbočka (souštový chl. výkon pod 95,2 kW) | 1 | ks | 0 | 0
1.13 | Předizolované CU potrubí chladiva 6x1 mm | 25 | bm | 0 | 0
1.14 | Předizolované CU potrubí chladiva 10x1 mm | 50 | bm | 0 | 0
1.15 | Předizolované CU potrubí chladiva 12x1 mm | 25 | bm | 0 | 0
1.16 | Předizolované CU potrubí chladiva 16x1 mm | 50 | bm | 0 | 0
1.17 | Předizolované CU potrubí chladiva 22x1 mm | 5 | bm | 0 | 0
1.18 | CU potrubí chladiva 28x1 mm | 10 | bm | 0 | 0
1.19 | Izolace tl. 13 mm pro CU potrubí chladiva 28x1 mm | 10 | bm | 0 | 0
1.20 | Komunikační kabeláž JYTY 2x1 mm2 | 150 | bm | 0 | 0
1.21 | Potrubí kondenzátu | 80 | bm | 0 | 0
1.22 | Čerpadlo kondenzátu pro nástěnné klimatizace | 9 | ks | 0 | 0
1.23 | Žlab pro vedení Cu potrubí ve vnitřním prostoru | 100 | bm | 0 | 0
1.24 | Žlab pro vedení Cu potrubí ve venkovním prostoru | 3 | bm | 0 | 0
1.25 | Betonové silniční obrubníky 250x100x1000 mm | 3 | ks | 0 | 0
1.26 | Protipožární ucpávky (prostup stropem) | 4 | ks | 0 | 0
1.27 | Chladivo R410A | 7 | kg | 0 | 0
1.28 | Montážní práce | 792 | hod. | 0 | 0
1.29 | Stavební přípomoce (prostup zdí Porotherm do Ø200 mm, začištění prostupů, výmalba po prostupech, atp.) | 12 | kpl | 0 | 0
1.30 | Stavební přípomoce (prostup železobetonovou kcí jádrové vrtání do Ø200 mm, začištění prostupů, výmalba po prostupech, atp.) | 4 | kpl | 0 | 0
1.31 | Stavební přípomoce (ostatní drobné zednické práce atp.) | 1 | kpl | 0 | 0
1.32 | Dveřní mřížka 445x82 mm | 3 | ks | 0 | 0
| Cena za zař.č.1 v Kč bez DPH |  |  |  | 0
2 | Klimatizace promítací místnosti v 3.NP
2.1 | Venkovní jednotka o výkonu 15,5 kW (3f, 400 V, 20 A) | 1 | ks | 0 | 0
2.2 | Vnitřní nástěnná jednotka o výkonu 1,5 kW | 1 | ks | 0 | 0
2.3 | Vnitřní nástěnná jednotka o výkonu 7,0 kW | 2 | ks | 0 | 0
2.4 | Infra ovladač | 3 | ks | 0 | 0
2.5 | Distribuční box pro 3 vnitřní jednotky | 1 | ks | 0 | 0
2.6 | Předizolované CU potrubí chladiva 6x1 mm | 50 | bm | 0 | 0
2.7 | Předizolované CU potrubí chladiva 10x1 mm | 50 | bm | 0 | 0
2.8 | Předizolované CU potrubí chladiva 12x1 mm | 25 | bm | 0 | 0
2.9 | Předizolované CU potrubí chladiva 19x1 mm | 25 | bm | 0 | 0
2.10 | Komunikační kabeláž JYTY 4x1 mm2 | 100 | bm | 0 | 0
2.11 | Potrubí kondenzátu | 50 | bm | 0 | 0
2.12 | Čerpadlo kondenzátu pro nástěnné klimatizace | 3 | ks | 0 | 0
2.13 | Žlab pro vedení Cu potrubí ve vnitřním prostoru | 50 | bm | 0 | 0
2.14 | Žlab pro vedení Cu potrubí ve venkovním prostoru | 3 | bm | 0 | 0
2.15 | Betonové silniční obrubníky 250x100x500 mm | 2 | ks | 0 | 0
2.16 | Protipožární ucpávky (prostup stropem) | 1 | ks | 0 | 0
2.17 | Chladivo R410A | 1 | kg | 0 | 0
2.18 | Montážní práce | 216 | hod | 0 | 0
2.19 | Stavební přípomoce (prostup zdí Porotherm do Ø200 mm, začištění prostupů, výmalba po prostupech, atp.) | 1 | kpl | 0 | 0
2.20 | Stavební přípomoce (prostup železobetonovou kcí jádrové vrtání do Ø200 mm, začištění prostupů, výmalba po prostupech, atp.) | 3 | kpl | 0 | 0
2.21 | Stavební přípomoce (ostatní drobné zednické práce atp.) | 1 | kpl | 0 | 0
| Cena za zař.č.2 v Kč bez DPH |  |  |  | 0
3 | Pomocný materiál, ostatní
3.1 | Montážní, spojovací, těsnící a závěsový materiál | 70 | kg | 0 | 0
3.2 | Pronájem jeřábu | 2 | dny | 0 | 0
3.3 | Pronájem lešení | 30 | dnů | 0 | 0
3.4 | Doprava materiálu a osob | 1 | kpl | 0 | 0
3.5 | Technické zajištění | 1 | kpl | 0 | 0
3.6 | Zkoušky, uvedení do provozu, zaregulování | 48 | hod | 0 | 0
3.7 | Zaškolení obsluhy | 8 | hod | 0 | 0
3.8 | Projektová dokumentace skutečného provedení (AS-BUILT VZT) | 24 | hod | 0 | 0
3.9 | Předávací technická dokumentace (PTD VZT) | 4 | hod | 0 | 0
3.10 | Zavedení evidenční knihy chlazení | 2 | ks | 0 | 0
| Cena za zař.č.3 v Kč bez DPH |  |  |  | 0
| Cena celkem v Kč bez DPH |  |  |  | 0
| DPH 21 % |  |  |  | 0
| Cena celkem v Kč včetně DPH |  |  |  | 0