TECHNICKÁ SPECIFIKACE

pro veřejnou zakázku malého rozsahu

„Pořízení dobíjecí stanice pro Sociální služby Chomutov“

- Musí být splněny tyto podmínky:

- Podporovány jsou pouze dobíjecí stanice, které jsou schopné zajistit řízení výkonu nabíjení dle aktuálního stavu sítě, aktuální spotřeby elektřiny a rezervovaného příkonu v daném odběrném místě.

- Návrh instalace by měl minimalizovat požadavky na posilování distribuční sítě na hladině nízkého napětí.

- Dobíjecí stanice, její příslušenství a elektroinstalace musí být navrženy a provedeny dle platných norem (včetně plnění požadavků na elektromagnetickou kompatibilitu a vyzařovaný výkon s ohledem na zdraví osob a jiná zařízení).

- Vedení elektrických rozvodů, poloha dobíjecí stanice a případná současná i plánovaná výsadba stromů musí být umísťována ve vzájemném souladu.

| Nabízená dobíjecí stanice | vyplní účastník |
| --- | --- |
| - značka |  |
| - model |  |
| - výrobce |  |

| vyplní účastník |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - jmenovitý proud |  | hodnota |  |
| - nabíjecí výkon (kW) |  | hodnota |  |
| - nabíjecí výkon vyhledávání (kW) |  | hodnota |  |
| - vstupní napětí (V) |  | hodnota |  |
| - uživatelské rozhraní |  | hodnota |  |
| - typ konektoru |  | hodnota |  |
| - počet fází |  | hodnota |  |
| - zámek zásuvky |  | A/N |  |
| - konektivita |  | typ kabelu |  |
| - čtečka RFID karet |  | A/N |  |
| - způsob instalace |  | popis |  |
| - barva |  | popis |  |
| - rozměry |  | hodnota |  |
| - záruka (v letech) |  | hodnota |  |
| - bezdrátový modul dynamického řízení výkonu |  | typ |  |
| - proudový chránič kategorie A s jističem |  | typ |  |
| - integrovaný nabíjecí kabel spirálový (vč. délky) |  | typ, hodnota |  |
| - integrovaný nabíjecí kabel přímý (vč. délky) |  | typ, hodnota |  |
| - modul dynamického řízení výkonu drátový |  | typ |  |
| - vlastní logo SoS Chomutov na stanici |  | A/N |  |

| Ceník prací | vyplní účastník |
| --- | --- |

| vyplní účastník |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - odborná prohlídka místa |  | komplet |  |
| - základní instalace dobíjecí stanice vč. materiálu |  | komplet |  |
| - elektro revize dobíjecí stanice |  | komplet |  |
| - zaškolení pracovníků |  | komplet |  |

V ………………………………… dne ………………………………          ……………………………….…………………………

razítko, podpis