Zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukce a modernizace učeben ve vazbě na klíčové kompetence přírodní vědy, technické a řemeslné obory, komunikace v cizích jazycích a práci s digitálními technologiemi na ZUŠ T. G. M. a SVČ – Domeček v Chomutově.

Upřesnění předmětu díla na základě prohlídek na místě plnění dne 12. 1. 2017 v ZUŠ Chomutov a SVČ Chomutov.

ZUŠ Chomutov

Modernizace učeben

- učebna pro práci s digitálními technologiemi v návaznosti na náplň činnosti hudebních oborů školy

- dispoziční návrh vybavení učebny – nábytek, IT vybavení (na základě požadavků investora)

- elektroinstalace, návrh osvětlení, zastínění

- stavební úpravy – podlaha, příp. podhled, hygienický koutek, omítky, povrch. úprava stěn

- měření akustiky v místnosti a v návaznosti na výsledek měření návrh akustických úprav a  jejich zapracování do projektové dokumentace

- bezbariérový vstup a pohyb po učebně

Počet žáků: 16

Strukturovaná kabeláž (LAN, WLAN) pro celý objekt ZUŠ Chomutov, napojení na Metropolitní síť

Řešení bezbariérovosti

- přístupová rampa do objektu z ulice Smetanova,

- svislá výtahová plošina mezi 1.NP a 2.NP, posouzení únosnosti stropu 1.PP v místě budoucí plošiny,

- 2x šikmá schodišťová plošina,

- 1x bezbariérová toaleta v 1.NP

SVČ Chomutov

Modernizace učeben –

- učebna pro výuku cizích jazyků

- dispoziční návrh vybavení učebny – nábytek, IT vybavení (na základě požadavků investora)

- elektroinstalace, návrh osvětlení, zastínění

- stavební úpravy – podlaha, příp. podhled, hygienický koutek, omítky, povrch. úprava stěn

- měření akustiky v místnosti a v návaznosti na výsledek měření návrh akustických úprav a

jejich zapracování do projektové dokumentace - pokud bude potřeba dle požadavku KHS

- bezbariérový vstup a pohyb po učebně

- zapracování protiradonových opatření vyplývajících z radonového posudku (zajišťuje SVČ)

Počet žáků: 10

- učebna pro práci s digitálními technologiemi

- dispoziční návrh vybavení učebny – nábytek, IT vybavení (na základě požadavků investora)

- elektroinstalace, návrh osvětlení, zastínění

- stavební úpravy – podlaha, příp. podhled, hygienický koutek, omítky, povrch. úprava stěn

- měření akustiky v místnosti a v návaznosti na výsledek měření návrh akustických úprav a jejich zapracování do projektové dokumentace - pokud bude potřeba dle požadavku KHS

- bezbariérový vstup a pohyb po učebně

- zapracování protiradonových opatření vyplývajících z radonového posudku (zajišťuje SVČ)

Počet žáků: 15

- řemeslná dílna

- dispoziční návrh vybavení učebny – nábytek, vybavení (na základě požadavků investora)

- elektroinstalace, návrh osvětlení, zastínění

- stavební úpravy – bourací práce, zednické práce, podlaha, příp. podhled, hygienický koutek,

omítky, povrch. úprava stěn

- měření akustiky v místnosti a v návaznosti na výsledek měření návrh akustických úprav a jejich zapracování do projektové dokumentace - pokud bude potřeba dle požadavku KHS

- bezbariérový vstup a pohyb po učebně

- zapracování protiradonových opatření vyplývajících z radonového posudku (zajišťuje SVČ)

Počet žáků: 8

Strukturovaná kabeláž (LAN, WLAN) pro celý objekt SVČ Chomutov, napojení na Metropolitní síť

Řešení bezbariérovosti

- 3x šikmá schodišťová plošina,

- 1x bezbariérová toaleta v 1.NP – v rámci kompletní rekonstrukce sociálního zařízení

Rekonstrukce sociálního zařízení v 1.NP pavilonu B – kompletní rekonstrukce stávajícího soc. zařízení, vybudování WC pro chlapce, dívky a OOSP.