| Číslo položky | Popis jednotlivých prací – POLOŽKOVÝ ROZPOČET | Množství dle projektu | Měrná jednotka | Jednotková cena | Sleva | Celková cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chlazení |  |  |  |  |  |
| I. | ZAŘÍZENÍ |  |  |  |  |  |
|  | IT racky s chlazením |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Meziracková chladící jednotka | 2 | kpl |  |  |  |
|  | Zdroj chladu |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Bloková chladicí jednotka | 2 | ks |  |  |  |
| 1.4. | Napojení jednotek zdroje chladu na rozvody, plnění, odvzdušnění, elektro, | 2 | ks |  |  |  |
| 1.5. | Sada pro doplňování glykolu (nádoba 200 l, ruční čerpadlo, potrubní propojení) | 1 | ks |  |  |  |
| 1.6. | Membránová expanzní nádoba | 1 | ks |  |  |  |
| II. | ARMATURY |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Armatury závitové, vč. připojovacích šroubení |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Ruční regulační ventil DN25, včetně měřících nástavců | 2 | ks |  |  |  |
| 2.2.2. | Ruční regulační ventil DN40, včetně měřících nástavců | 4 | ks |  |  |  |
| 2.2.3. | Kulový kohout 6/4" | 2 | ks |  |  |  |
| 2.2.4. | Zpětná klapka 6/4" | 2 | ks |  |  |  |
| 2.2.5. | Filtr 6/4" | 2 | ks |  |  |  |
| 2.2.6. | Trojcestný směšovací ventil, kv = 10 m3/h, servopohon: napájení 24 V DC, ovládání pohonu z mezirackové jednotky | 2 | ks |  |  |  |
| 2.2.7. | Kulový kohout se zajištěním MK1“ | 1 | ks |  |  |  |
| 2.2.8. | Kohout plnící a vypouštěcí 3/4" | 10 | ks |  |  |  |
| 2.2.9. | Odvzušňovací ventil 3/8" | 8 | ks |  |  |  |
| 2.2.10. | Teploměr -30-50°C | 2 | ks |  |  |  |
| 2.2.11. | Tlakoměr 0-600kPa, včetně man. smyčky a 3-cest. man. kohoutu | 1 | ks |  |  |  |
| 2.2.12. | Nerezová flexibilní tlaková hadice DN5/4“, 500mm | 4 | ks |  |  |  |
| 2.2.13. | Nerezová flexibilní tlaková hadice DN6/4“, 500mm | 4 | ks |  |  |  |
| 2.2.14. | Montáž závitových armatur | 40 | ks |  |  |  |
| 2.3. | Armatury přírubové, vč. protipřírub |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Uzavírací klapka se servopohonem DN40 | 2 | ks |  |  |  |
| 2.3.2. | Montáž přírubových armatur | 2 | ks |  |  |  |
| III. | POTRUBÍ | 1 | kpl. |  |  |  |
| 3.1. | Plastové potrubí PE100, SDR11, do DN50 (vč. kolen, spojek, redukcí a kotvení) |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Oplechování potrubí Al plechem ve venkovním prostoru |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Oplechování armatur snímatelným krytem |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Plastové potrubí - odpad kondenzátu | 1 | kpl. |  |  |  |
| 3.4.1. | Napojení jednotek na odpad kondenzátu |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Odpad kondenzátru vč. tvarovek (PVC, DN35) |  |  |  |  |  |
| IV. | IZOLACE TEPELNÉ |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Tepelné izolace | 1 | kpl. |  |  |  |
| 4.2. | Izolační závěsy | 1 | kpl. |  |  |  |
| V. | OSTATNÍ | 1 | kpl. |  |  |  |
| 5.1. | Monitoring technologie chlazení |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Nemrznoucí kapalina |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Orientační štítky, značky apod. |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Zkoušky (tlaková, dilatační, funkční zkouška), vč. vystavení protokolů |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Hydraulické seřízení systému pomocí měřícího přsítroje, vč. vystavení protokolů |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Dokumentace skutečného provedení |  |  |  |  |  |
| 5.7. | Stěhování jednotek na místo |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Vnistrostaveništní doprava a přesun hmot |  |  |  |  |  |
| 5.9. | Mimostaveništní doprava (doprava materiálu, jednotek na stavbu apod.) |  |  |  |  |  |
| 5.10. | Stavební průrazy pro vedení potrubí, vč.jejich zapravení (2 ks) |  |  |  |  |  |
| 5.11. | Posun stávajících rackových skříní |  |  |  |  |  |
| 5.12. | Školení obsluhy, provozní řád, provozní kniha |  |  |  |  |  |
| 5.13. | Připojení k elektrické síti, doplnění rozvaděče, uzemnění, revize |  |  |  |  |  |
| VI. | DEMONTÁŽ SPLIT JEDNOTEK | 2 | kpl |  |  |  |
|  | Demontáž stávajících split-jednotek (vnitřní+venkovní). Ekologická likvidace včetně chladiva. Demontáž propojovacího potrubí. |  |  |  |  |  |
| CELKEM CENA ZA VŠECHNY POLOŽKY bez DPH |  |  |  |  |  |  |