Předmětem plnění se v rámci zpracování příslušného stupně PD rozumí dále:

- místní šetření, fotodokumentace

- obstarání inženýrské činnosti ve fázi zabezpečení projektové přípravy stavby pro územní řízení/stavební řízení.

- Zabezpečení stavebního průzkum konstrukcí

- Zpracování soupisu stavebních prací a položkového rozpočtu dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

- zajištění pravomocných povolení či řádných ohlášení dle charakteru stavby

- Zabezpečení projednání potřených stanovisek a vyjádření, komunikace se správci technické, případně dopravní infrastruktury včetně zajištění potřebných souhlasů s činností v ochranných pásmech, povolení vstupu na dotčené pozemky či budovy atp.

- Zajištění příslušných pravomocných či obdobných aktů podle předpisů stavebního práva a předpisů souvisejících, o kterých uchazeč při vynaložení příslušné odborné péče měl nebo mohl vědět.

- Případné nutné zábory pro vytyčení inženýrských sítí, pro průzkumy apod.

Dokumentace stavby podle stavebního zákona a souvisejících předpisů musí být zpracována osobami, které mají oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě podle Zákona 
č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Projektová dokumentace bude použita (kromě účelu podle stavebního zákona) též jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce, musí tedy být zpracována tak, aby na jejím základě mohlo být provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby, tj. minimálně do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky na zhotovení stavby, a to v rozsahu zákona o zadávání veřejných zakázek a souvisejících prováděcích předpisů.

Komentář k soupisu stavebních prací:

Každá položka soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude obsahovat pořadové číslo, číselné zatřídění (pokud je možné danou položku zatřídit) podle „Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací“ vydaných ÚRS Praha nebo RTS Brno, dále popis položky jednoznačně vymezující druh, technické vlastnosti a kvalitu požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k provedení stavby, měrnou jednotku a počet měrných jednotek.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude kromě tištěné formy zpracován v elektronické formě. Jednotkové ceny a výsledné nabídkové ceny příslušných položek – závazná část soupisu (výkazu) bude uzamčena před neoprávněnými zásahy uchazečů tak, aby nebylo možno měnit rozsah položek, jejich popis, výměry resp. množství nebo jejich klasifikaci.

Výkaz výměr nesmí obsahovat konkrétní názvy výrobků, výrobců a jiná označení, která jasně definují konkrétní výrobek.

Oceněný položkový rozpočet bude rozsahem a členěním odpovídat soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a bude obsahovat vždy sumarizaci ceny příslušného stavebního objektu v Kč a závěrečnou sumarizaci celkové ceny stavby bez DPH a vč. DPH. Jednotlivé položky výkazu výměr budou oceněny s využitím aktualizovaného „Seznamu směrných cen a sazeb přímých nákladů stavebních prací“ vydaného ÚRS Praha aktuálního v době zpracování DZS:

Vymezení předmětu díla prostřednictvím klasifikace zboží, služeb a stavebních prací bude obsahovat kód CPV, textový popis, měrnou jednotku a rozsah resp. množství a to v podrobnostech minimálně na úrovni jednotlivých stavebních objektů a druhu stavebních prací, dodávek a služeb.

Předmět plnění veřejné zakázky předá dodavatel objednateli v těchto počtech vyhotovení:

- Pravomocné stavební povolení či příslušný dokument podle stavebního zákona a souvisejících předpisů resp. příslušného povolení či souhlas podle zvláštních právních předpisů a to vždy v 1 originále a 3 prostých kopiích a 4 tištěné pare dokumentace pro ohlášení stavby, z toho 1 pare s grafickou přílohou ověřenou stavebním úřadem + 1x elektronicky na nosiči dat.

- Energetický posudek resp. průkaz energetické náročnosti budov zpracovaný v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb., o Energetické náročnosti budov v 1 originále a 3 prostých kopiích a + 1x elektronicky na nosiči dat.

Dokumentace bude dodavatelem v elektronické a tištěné podobě tak, jak stanoví příslušná smlouva o dílo, minimálně však takto:

- Dokumentace bude vyhotovena v programu AutoCAD a exportována do souboru typu*.PDF.

- U textové, obrazové dokumentace a tabulek budou použity formáty:

*.DOC pro MS Word (pro textové dokumenty),

*.XLS pro MS Excel (pro tabulkové dokumenty),

*.JPG (pro obrazové dokumenty)

- Položkový rozpočet stavby musí být předložen v pdf a v elektronické podobě ve formátu XML (.esoupis, .xc4, Excel VZ) nebo obdobného výstupu z rozpočtového softwaru.

Každý z dokumentů musí být zpracován tak, aby z něj bylo možno pořizovat vícetisky. Elektronická podoba odevzdání bude totožná s tištěnou podobou.

Oceněný položkový rozpočet stavby a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr budou odevzdány v otevřeném dokumentu ve formátu XML. U výkazu výměr budou zamknuty buňky kromě buněk pro zadání nabídkových cen.

Výkaz výměr a položkový rozpočet budou rozděleny na části :

- Zateplení ( obálka budovy, obvodové stěny, střešní konstrukce, výměna oken )

- TZB - Systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla