## rekapitulace
Zařízení | Popis | Cena elementů | Cena potrubí | Montáž elementů | Montáž potrubí | Cena celkem | Váha elementů | Váha potrubí | Váha celkem
VZDUCHOTECHNIKA - REKAPITULACE
1 | Velká hala - levá část
2 | Velká hala - pravá část
3 | Malá hala
4 | Demontáže A OSTATNÍ
Celkem vzduchotechnika
Celková rekapitulace
Převod
Náklady na dopravu (xx% z ceny dodávek VZT)
Přesun strojů a zařízení (xx Kč/kg)
Přesun potrubí xx Kč/kg)
Podíl přidružených výkonů (xx% z ceny montáže VZT)
Zednické výpomoci (xx% z ceny montáže VZT)
Komlexní vyzkoušení (72.0 hodin poxx Kč)
Zaregulování VZT (32.0 hodin po xx Kč)
Zaškolení obsluhy 16.0 hodin po xxKč)
CELKEM:
| CELKEM ZAKÁZKA: |  |  | 0 |  | XXXXXXX

## ceny
Zař./Poz. | Platí OD | Platí DO | Ceník | Položka | Počet | MJ | Dodávka jedn. | Celkem | Montáž jedn. | Celkem | Váha jedn. | Celkem | Dodavatel
1 |  |  |  | Velká hala - levá část
1.001 | 2017-11-01 | 2017-11-03 | Klima_1Q11 | Větrací jednotka AeroMaster Cirrus 5x6 | 1 | ks | [6 empty] | 0
1.002 | 2017-11-01 | 2017-11-03 | Klima_1Q11 | Regulace (frekvenční měniče | 1 | ks | [6 empty] | 0
1.003 | 2017-11-01 | 2017-11-03 | Klima_1Q11 | Kondenzační jednotka HCSU 5004 XRV-K | 2 | ks | [6 empty] | 0
1.003a | 2017-11-01 | 2017-11-03 | Klima_1Q11 | komunikační modul DX-AHU-113.15 | 2 | ks | [6 empty] | 0
1.004 | 2017-11-01 | 2017-11-03 | Klima_1Q11 | Cu potrubí chladiva vč. izolace a příslušenství | 36 | bm | [6 empty] | 0
1.005 | 2017-10-09 | 2017-11-03 | TROX_1Q11 | Dýza s dalekým dosahem DUK-F 400 | 36 | ks | [6 empty] | 24
1.006 | 2017-06-09 | 2017-09-12 | Mandík_4Q09 | Vyústka nastavitelná VNM 1A/R1 560x280 - TPM 015/01 | 36 | ks | [6 empty] | 20
1.007 až 009 |  |  |  | NEOBSAZENO | 0 | [7 empty] | 0
1.010 až | 2017-08-06 | 2017-10-09 | Lindab_3Q10 | Potrubí čtyřhranné-rovné SK I s=0,5-0,8mm pozink plech | 53 | m2 | [6 empty] | 14
1.029 | 2017-08-06 | 2017-10-09 | Lindab_3Q10 | Potrubí čtyřhr.-tvarovky SK I s=0,5-0,8mm pozink plech | 84 | m2 | [6 empty] | 14
1.031 | 2017-11-01 | 2017-11-03 | Klima_1Q11 | Tepelná izolace potrubí tl.40mm s obalem ALU fólií | 145 | m2 | [6 empty] | 0
1.030 | 2017-06-01 | 2017-10-06 | M-art_1Q09 | Spiro potrubí pozink D 400 | 18 | bm | [6 empty] | 18
1.032 | 2017-11-01 | 2017-11-03 | Klima_1Q11 | Protihluková izolace potrubí tl.80mm s ALU fólií | 12 | m2 | [6 empty] | 0
CELKEM
2 |  |  |  | Velká hala - pravá část
2.001 | 2017-11-01 | 2017-11-03 | Klima_1Q11 | Větrací jednotka AeroMaster Cirrus 5x6 | 1 | ks | [6 empty] | 0
2.002 | 2017-11-01 | 2017-11-03 | Klima_1Q11 | Regulace (frekvenční měniče) | 1 | ks | [6 empty] | 0
2.003 | 2017-11-01 | 2017-11-03 | Klima_1Q11 | Kondenzační jednotka HCSU 5004 XRV-K | 2 | ks | [6 empty] | 0
2.003a | 2017-11-01 | 2017-11-03 | Klima_1Q11 | komunikační modul DX-AHU-113.15 | 1 | ks | [6 empty] | 0
2.004 | 2017-11-01 | 2017-11-03 | Klima_1Q11 | Cu potrubí chladiva včetně izolace a příslušenství | 36 | bm | [6 empty] | 0
2.005 | 2017-10-09 | 2017-11-03 | TROX_1Q11 | Dýza s dalekým dosahem DUK-F 400 | 36 | ks | [6 empty] | 24
2.006 | 2017-06-09 | 2017-09-12 | Mandík_4Q09 | Vyústka nastavitelná VNM 1A/R1 560x280 TPM 015/01 | 36 | ks | [6 empty] | 20
2.007-009 |  |  |  | NEOBSAZENO | 0 | [7 empty] | 0
2.010 až | 2017-08-06 | 2017-10-09 | Lindab_3Q10 | Potrubí čtyřhranné-rovné SK I s=0,5-0,8mm pozink plech | 55 | m2 | [6 empty] | 14
2.030 | 2017-08-06 | 2017-10-09 | Lindab_3Q10 | Potrubí čtyřhr.-tvarovky SK I s=0,5-0,8mm pozink plech | 85 | m2 | [6 empty] | 14
2.031 | 2017-06-01 | 2017-10-06 | M-art_1Q09 | Spiro potrubí pozink D 400 | 18 | bm | [6 empty] | 18
2.032 | 2017-11-01 | 2017-11-03 | Klima_1Q11 | Tepelná izolace potrubí tl.40mm s obalem ALU fólií | 147 | m2 | [6 empty] | 0
2.033 | 2017-11-01 | 2017-11-03 | Klima_1Q11 | Protihluková izolace tl.80mm s obalem ALU fólií | 12 | m2 | [6 empty] | 0
2.034 | 2017-11-01 | 2017-11-03 | Klima_1Q11 | Montážní, těsnící a spojovací materiál pro zař. 1+ 2 | 90 | kg | [6 empty] | 0
CELKEM
3 |  |  |  | Malá hala
3.001 | 2017-11-01 | 2017-11-03 | Klima_1Q11 | Větrací jednotka AeroMaster XP 22 | 1 | ks | [6 empty] | 0
3.002 | 2017-11-01 | 2017-11-03 | Klima_1Q11 | Regulace (frekvenční měniče) | 1 | ks | [6 empty] | 0
3.003 | 2017-11-01 | 2017-11-03 | Klima_1Q11 | Kondenzační jednotka HCSU 5004 XRV-K | 1 | ks | [6 empty] | 0
3.003a | 2017-11-01 | 2017-11-03 | Klima_1Q11 | komunikační modul DX-AHU-113.15 | 1 | ks | [6 empty] | 0
3.004 | 2017-11-01 | 2017-11-03 | Klima_1Q11 | Cu potrubí chladiva včetně izolace a příslušenství | 24 | bm | [6 empty] | 0
3.005 | 2017-10-09 | 2017-11-03 | TROX_1Q11 | Dýza s dalekým dosahem DUK-V 315 | 15 | ks | [6 empty] | 24
3.006 | 2017-06-09 | 2017-09-12 | Mandík_4Q09 | Vyústka nastavitelná VNM 1A/R1 560x280 TPM 01/01 | 18 | ks | [6 empty] | 20
3.007 až.010 |  |  |  | NEOBSAZENO | 0 | [7 empty] | 0
3.011 až | 2017-08-06 | 2017-10-09 | Lindab_3Q10 | Potrubí čtyřhranné-rovné SK I s=0,5-0,8mm pozink plech | 72 | m2 | [6 empty] | 14
3.037 | 2017-08-06 | 2017-10-09 | Lindab_3Q10 | Potrubí čtyřhr.-tvarovky SK I s=0,5-0,8mm pozink plech | 46 | m2 | [6 empty] | 14
3.038 | 2017-06-01 | 2017-10-06 | M-art_1Q09 | Spiro potrubí pozink D 315 | 3 | bm | [6 empty] | 18
3.039 | 2017-11-01 | 2017-11-03 | Klima_1Q11 | Tepelná izolace potrubí tl.40mm s obalem ALU fólií | 130 | m2 | [6 empty] | 0
3.040 | 2017-11-01 | 2017-11-03 | Klima_1Q11 | Tepelná izolace potrubí tl.40mm s ALU fólií - stávající rozvody | 95 | m2 | [6 empty] | 0
3.041 | 2017-11-01 | 2017-11-03 | Klima_1Q11 | Protihluková izolace potrubí tl.80mm s ALU fólií - stávající t | 25 | m2 | [6 empty] | 0
3.042 | 2017-11-01 | 2017-11-03 | Klima_1Q11 | Montážní materiál pro zařízení 3 | 45 | m2 | [6 empty] | 0
CELKEM
4 |  |  |  | Demontáže a ostatní
4.001 | 2017-11-01 | 2017-11-03 | Klima_1Q11 | Demontáž stávajícího zařízení ve strojovnách VZT (odhad) | 80 | h | [6 empty] | 0
4.002 | 2017-11-01 | 2017-11-03 | Klima_1Q11 | demontáž výústek včetně nástavců na potr. přívodu do velké haly | 42 | ks | [6 empty] | 0
4.003 | 2017-11-01 | 2017-11-03 | Klima_1Q11 | zaslepení otvorů -potrubí přívodu vzduchu do velké haly | 42 | ks | [6 empty] | 0
4.004 | 2017-11-01 | 2017-11-03 | Klima_1Q11 | demontáž výústek odvodu vzduchu ve stupních hlediště | 65 | ks | [6 empty] | 0
4.005 | 2017-11-01 | 2017-11-03 | Klima_1Q11 | demontáž přívodních výústek do malé haly | 15 | ks | [6 empty] | 0
4.006 | 2017-11-01 | 2017-11-03 | Klima_1Q11 | zaslepení otvorů po původních výústkách na přívodu vzduchu | 15 | ks | [6 empty] | 0
4.007 | 2017-11-01 | 2017-11-03 | Klima_1Q11 | demontáž původních výústek na odvodu vzduchu z malé haly | 18 | ks | [6 empty] | 0
4.008 | 2017-11-01 | 2017-11-03 | Klima_1Q11 | ostatní práce spojené s demontáží pův. VZT. (odhad) | 20 | ho | [6 empty] | 0
CELKEM