A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1.  Identifikační údaje

A.1.1. Údaje o stavbě

a) Název stavby

b) Místo stavby

c) Předmět dokumentace

A.1.2. Údaje o stavebníkovi

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

A.2.  Seznam vstupních podkladů

A.3.  Údaje o území

a)	Rozsah řešeného území

b)	Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

c)	Údaje o odtokových poměrech

d)	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

e)	Údaje o souladu s územním rozhodnutím

f)	Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

g)	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

h)	Seznam výjimek a úlevových řešení

i)	Seznam souvisejících a podmiňujících investic

j)	Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (dle katastru nemovitostí)

A.4.  Údaje o stavbě

a)	Nová stavba nebo změna dokončené stavby

b)	Účel užívání stavby

c)	Trvalá nebo dočasná stavba

d)	Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

e)	Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

f)	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných

právních předpisů

g)	Seznam výjimek a úlevových řešení

h)	Navrhované kapacity stavby

i)	Základní bilance stavby

j)	Základní předpoklady výstavby

k)	Orientační náklady stavby

A.5.  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1.  Popis území stavby

a)  Charakteristika stavebního pozemku

b)  Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

c)  Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

d)  Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

e)  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové

poměry v území

f)   Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

g)  Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků

určených k plnění funkcí lesa

h)  Územně technické podmínky (napojení na stáv. dopravní a tech. infrastrukturu)

i)   Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

B.2.  Celkový popis stavby

B.2.1.  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

B.2.2.  Celkové urbanistické a architektonické řešení

a)  Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

b)  Architektonické řešení – kompozice tvar. řešení, materiálové a barevné řešení

B.2.3.  Celkové provozní řešení, technologie výroby

B.2.4.  Bezbariérové řešení stavby

B.2.5.  Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6.  Základní charakteristika objektů

a)  Stavební řešení

b)  Konstrukční a materiálové řešení

c)  Mechanická odolnost a stabilita

B.2.7.  Základní charakteristika technických a technologických zařízení

B.2.8.  Požárně bezpečnostní řešení

B.2.9.  Zásady hospodaření s energiemi

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí,

zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou,

odpady apod.), zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí (radon, bludné proudy,

technická seizmicita, hluk, protipovodňová opatření)

B.3.  Připojení na technickou infrastrukturu

a)  Napojovací místa technické infrastruktury

b)  Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

B.4.  Dopravní řešení

a)  Popis dopravního řešení

b)  Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

c)  Doprava v klidu

d)  Pěší a cyklistické stezky

B.5.  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a)  Terénní úpravy

b)  Použité vegetační prvky

c)  Biotechnická opatření

B.6.  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)  Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

b)  Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, památných stromů, rostlin a

živočichů)

c)  Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

d)  Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení na stanoviska EIA

e)  Navrhovaná ochranná a bezpeč. pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany

podle jiných právních předpisů

B.7.  Ochrana obyvatelstva

B.8.  Zásady organizace výstavby

a)  Potřeby a spotřeby rozhodujících médií, jejich zajištění

b)  Odvodnění staveniště

c)  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

d)  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

e)  Ochrana okolí staveniště a požadavky na souvis.asanace, demolice, kácení dřevin

f)   Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

g)  Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich

likvidace

h)  Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

i)   Ochrana životního prostředí při výstavbě

j)   Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

k)  Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

l)   Zásady pro dopravně inženýrská opatření

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za pro-

vozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

n)  Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1.  Identifikační údaje

A.1.1. Údaje o stavbě

- Název stavby: 	Realizace úsporných opatření na budově 							Základní školy Kadaňká č.p. 2334 v Chomutově

k.ú. Chomutov II.

b) Místo stavby:	  Jedná se o stavební úpravy, které budou prováděny na stávající budově Základní školy Kadaňská č.p. 2334 v Chomutově. Budova se nachází na pozemku p.p.č.2648/1, k.ú. Chomutov II., na jihozápadním okraji obce a je součástí domovní zástavby.  Jedná se o úpravy na stávajícím čtyřpodlažním objektu. Staveniště je dáno umístěním stavby.

Pozemky dotčené stavbou (k.ú. Chomutov II.):

2648/1 - Statutární město Chomutov ,

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

Stavební úřad:	Stavební úřad města Chomutov

Kraj:         		Ústecký

Charakter stavby:	Realizace úsporných opatření na budově

c) Předmět dokumentace:   Předkládaná projektová dokumentace byla vypracována za účelem realizace úsporných opatření na budově Základní školy pro snížení energetické náročnosti. Jedná se o stavební úpravy na stávající čtyřpodlažní budově. Jedná se o zateplení obálky budovy, konkrétně o zateplení obvodových stěn kontaktním zateplovacím systémem, kromě historické části (tj. jihovýchodní a severovýchodní části staré budovy), kde bude vyspravena fasáda doplněná prvky pro obnovu historického vzhledu budovy.  Dále bude zateplena podlaha půdy, a zateplení plochých střech a střechy s mírným sklonem (nad velkou tělocvičnou), včetně nového střešního pláště. Dále výměna oken a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v učebnách.

A.1.2.  Údaje o stavebníkovi

Investor:       			Statutární město Chomutov

Zborovská 4602

430 28 Chomutov

IČ : 	     002 61 891

DIČ : 	CZ 002 61 891

A.1.3.  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zhotovitel projektu: 		SINGS  projekční ateliér, s.r.o.

Škroupova ul. 1059/22

430 01 Chomutov

tel./fax : 474 626 074

e-mail :  sings@sings.cz

IČ :      228 00 069

DIČ :   CZ 228 00 069

Zodpovědný projektant: 	Ing. Jan Straka

ČKAIT 0300716 Autorizovaný technik pro vodohospodářské

stavby spec. Stavby hydrotechnické a zdravotnětechnické

Ing. Stanislav Lesák

ČKAIT – 0300372 – Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Projektanti ostatních profesí:

a) stavební část:  		SINGS – Bc. Slívová Jana

Škroupova 1059, 430 01 Chomutov

tel./fax: +420 474 626 074

e-mail:  slivova@sings.cz

b) ZTI:		SINGS – Ing. Jirásková Jana

Škroupova 1059, 430 01 Chomutov

tel./fax: +420 474 626 074

e-mail:  jiraskova@sings.cz

c) vzduchotechnika:  	Ing. Martin Šmídl

ČKAIT 0009025

tel.: 602 177 542

e-mail: martin.smidl.TZB@seznam.cz

d) energetické řešení :	Mgr. Coufalová Eliška

C&C PROJEKT s.r.o.

Zahradní 252

431 51 Klášterec nad Ohří

tel./fax: +420 777 631 814

e-mail: coufalova.eliska@elprojekty.com

e) požárně bezp.řešení:   Bc. Zdeňka Janů

Stanislav Petrák

ČKAIT 0401461

tel.: 724 178 879

e-mail: z.janu@seznam.cz

Stupeň PD: 			Sloučená dokumentace pro provádění stavby

Datum zpracování PD:	Srpen 2017

A.2.  Seznam vstupních podkladů

a) Katastrální mapa města Chomutov

b) Prohlídka a zaměření stávajícího stavu objektu projektantem + fotodokumentace

c) Výpis z katastru nemovitostí

d) Původní projektová dokumentace objektu

e) Průběžná konzultace se zástupcem investora

A.3.  Údaje o území

a) Rozsah řešeného území

Stavba bude prováděna na stávající budově Základní školy Kadaňská č.p. 2334 v Chomutově. Budova se nachází na pozemku p.p.č.2648/1, k.ú. Chomutov II., na jihozápadním okraji obce a je součástí domovní zástavby. Přilehlý pozemek je rovinný a je zčásti oplocen, v průběhu stavby je možnost tento prostor využít pro dočasné hromadění vybourané suti a demontovaných dalších dílčích konstrukcí, popřípadě jako odkládací prostor pro nový materiál, či nářadí.

Umístění objektu na pozemku viz situační výkresy.

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Na dotčené území se nevztahuje ochrana podle jiných právních předpisů.

c) Údaje o odtokových poměrech

Realizací stavby nedojde k navýšení plochy odvodňované střechy, tudíž nedochází k navýšení odváděných srážkových vod.

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Pozemek p.č. 2648/1 v k.ú.Chomutov II., dotčený plánovanými stavebními úpravami, je ve vlastnictví investora a leží v zastavěném území a je již zahrnut do platné územně plánovací dokumentace. Stavba je tedy navržena dle platného územního plánu.

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím

Neuvažuje se, jedná se o zateplení stávajících staveb. Účel a využití stavby bude nezměněn.

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Viz výše, plánovaná stavba neodporuje obecným požadavkům na využití daného území. Objekt je tedy v souladu s těmito požadavky. Záměrem investora je snížit energetickou náročnost objektu.

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Stavba je navržena dle platných norem. Při zpracování projektové dokumentace byly zohledněny veškeré zavazující požadavky dotčených orgánů.

h) Seznam výjimek a úlevových řešení

Na stavbu se nevztahují žádné výjimky ani úlevová řešení.

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Ve spojitosti se stavbou nejsou známy žádné související ani podmiňující investice.

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (dle katastru nemovitostí)

Řešenou stavbou bude dotčena parcela – p.č. 2648/1 v k.ú. Chomutov II.

| Parcelní číslo | Vlastnické právo | Druh pozemku (dle KN) | Výměra (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2648/1 | Statutární město Chomutov Zborovská 4602, 430 28 Chomutov | Zastavěná plocha a nádvoří | 7670 |

Sousední parcely – p.č.2617; 2618/1; 2633/1; 2643; 2644; 2645; 2648/4; 2649; 2650 v k.ú. Chomutov II.

| Parcelní číslo | Vlastnické právo | Druh pozemku (dle KN) | Výměra (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2617 | Statutární město Chomutov Zborovská 4602, 430 28 Chomutov | Zastavěná plocha a nádvoří | 65 |
| 2618/1 | Statutární město Chomutov Zborovská 4602, 430 28 Chomutov | Ostatní plocha | 119 |
| 2633/1 | SJM Převrátil Miroslav a Převrátilová Ivana, Fügnerova 2461/43, 43003 Chomutov | Zahrada | 125 |
| 2643 | SJM Převrátil Miroslav a Převrátilová Ivana, Fügnerova 2461/43, 43003 Chomutov(1/2); Převrátilová Ivana, Fügnerova 2461/43, 43003 Chomutov(1/4); Součková Věra, Fügnerova 2461/43, 43003 Chomutov(1/4) | Zahrada | 144 |
| 2644 | SJM Převrátil Miroslav a Převrátilová Ivana, Fügnerova 2461/43, 43003 Chomutov(1/2); Převrátilová Ivana, Fügnerova 2461/43, 43003 Chomutov(1/4); Součková Věra, Fügnerova 2461/43, 43003 Chomutov(1/4) | Zastavěná plocha a nádvoří | 165 |
| 2645 | Statutární město Chomutov Zborovská 4602, 430 28 Chomutov | Ostatní plocha | 1472 |
| 2648/4 | Statutární město Chomutov Zborovská 4602, 430 28 Chomutov | Ostatní plocha | 4719 |
| 2649 | Statutární město Chomutov Zborovská 4602, 430 28 Chomutov | Zastavěná plocha a nádvoří | 926 |
| 2650 | Statutární město Chomutov Zborovská 4602, 430 28 Chomutov | Zahrada | 1683 |

A.4.  Údaje o stavbě

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Předkládaná projektová dokumentace byla vypracována za účelem realizace úsporných opatření na budově Základní školy pro snížení energetické náročnosti. Jedná se o stavební úpravy na stávající čtyřpodlažní budově. Jedná se o zateplení obálky budovy, konkrétně o zateplení obvodových stěn kontaktním zateplovacím systémem, kromě jihovýchodní a severovýchodní části staré budovy, kde bude vyspravena fasáda doplněná prvky pro obnovu historického vzhledu budovy. Dále bude zateplena podlaha půdy, a zateplení plochých střech a střechy s mírným sklonem (nad velkou tělocvičnou), včetně nového střešního pláště. Dále výměna oken a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v učebnách. Snížení stropů na chodbách a učebnách.

Jedná se tedy o změnu dokončené stavby.

b) Účel užívání stavby

V rámci stavebních úprav nedojde ke změně účelu využití stavby.

c) Trvalá nebo dočasná stavba

Řešená stavba je uvažována jako stavba trvalá.

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Stavba nebude chráněna jinými právními předpisy.

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecně technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Stavba je navržena dle platných předpisů a norem:

– Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu

– Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a báňského úřadu č. 591/2006 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

Jedná se pouze o zateplení objektu, do stávajících konstrukcí a přístupových cest se nebude zasahovat.

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Při zpracování PD byly respektovány platné předpisy, normy a rovněž požadavky dotčených orgánů státní správy. Na řešenou stavbu se nevztahuje ochrana podle jiných právních předpisů.

g) Seznam výjimek a úlevových řešení

V rámci řešeného objektu se neuvažuje.

h) Navrhované kapacity stavby

Zastavěná plocha:						2 864 m2

Výška objektu(max.):					20,2 m

Obestavěný prostor:					42 086 m3

i) Základní bilance stavby

V rámci stavby se neuvažuje zásah do stávající technologie stavby.

j) Základní předpoklady výstavby

Stavební úpravy proběhnou v jedné etapě výstavby. Časové údaje o realizaci stavby budou upřesněny vybranou stavební firmou (harmonogram stavebních prací). Předpokládaná doba výstavby je max. 7 měsíců od započetí stavby.

k) Orientační náklady stavby

Předpokládané náklady plánované stavby činí zhruba 30 mil. Kč.

A.5.  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba bude realizována a uvedena do provozu jako jediný objekt.

B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1.  Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku

Stavba bude prováděna na stávající budově Základní školy Kadaňská č.p. 2334 v Chomutově. Budova se nachází na pozemku p.p.č.2648/1, k.ú. Chomutov II., na jihozápadním okraji obce a je součástí domovní zástavby. Přilehlý pozemek je rovinný a je zčásti oplocen, v průběhu stavby je možnost tento prostor využít pro dočasné hromadění vybourané suti a demontovaných dalších dílčích konstrukcí, popřípadě jako odkládací prostor pro nový materiál, či nářadí.

Umístění objektu na pozemku viz situační výkresy.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Vzhledem k charakteru, rozsahu a umístění stavby nebyly prováděny žádné speciální průzkumy ani rozbory.

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Budoucí staveniště se nenachází v žádném z ochranných pásem.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry

v území

Zamýšlené realizace úsporných opatření na objektu správní budovy pro snížení energetické náročnosti a změny užívání stavby neovlivní negativně stávající stavby ani pozemky. Po dokončení stavby se nezmění odtokové poměry – nedojde k navýšení množství srážkových vod odváděných ze střech.

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

V souvislosti s plánovými stavebními úpravami nejsou vzneseny požadavky na asanace, demolice stavebních objektů ani kácení dřevin.

g) Požadavky na maximální zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

V rámci stavby nedojde k vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu.

h) Územně technické podmínky (napojení na stávající dopravní a techn. infrastrukturu)

Řešený objekt zůstane napojen na stávající vodovodní přípojku.

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba bude realizována dle schváleného harmonogramu stavebních prací.

B.2.  Celkový popis stavby

B.2.1.  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Záměrem investora jsou stavební úpravy vedoucí k  realizaci úsporných opatření na budově základní školy pro snížení energetické náročnosti a změny užívání stavby.

V budově se nachází učebny, tělocvičny, kabinety, družiny, jídelna se zázemím, kanceláře, ředitelna, sociální a technické zázemí školy.

V rámci stavebních úprav nedojde ke změně účelu využití stavby.

Zastavěná plocha:						2 864 m2

Výška objektu(max.):					20,2 m

Obestavěný prostor:					42 086 m3

B.2.2.  Celkové urbanistické a architektonické řešení

a)  Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Stavba bude prováděna za účelem realizace úsporných opatření na budově Základní školy pro snížení energetické náročnosti. Jedná se o stavební úpravy na stávající čtyřpodlažní budově. Jedná se o zateplení obálky budovy, konkrétně o zateplení obvodových stěn kontaktním zateplovacím systémem, kromě jihovýchodní a severovýchodní části staré budovy, kde bude vyspravena fasáda doplněná prvky pro obnovu historického vzhledu budovy. Dále bude zateplena podlaha půdy, a zateplení plochých střech a střechy s mírným sklonem (nad velkou tělocvičnou), včetně nového střešního pláště. Dále výměna oken a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v učebnách.

Jedná se tedy o změnu dokončené stavby.

Plánovanou nástavbou dojde k vizuálním změnám týkajícím se fasády a částečně i půdorysné rozlohy objektu, která bude rozšířena o tloušťku zateplení.

Objekt slouží jako budova pro vzdělání (základní škola).

b)  Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Stávající stav

Objekt byl postaven v 50.a 70. letech minulého století.  Objekt základní školy je tvořen z hlavní zděné budovy se třemi nadzemními podlažími (třídy, kabinet, sociální zázemí, kanceláře). Objekt základní školy je půdorysně ve tvaru písmene L z 50. let minulého století (zdivo silné 600mm a 500mm), navazuje na původní objekt z roku 1910, s jednopodlažní malou tělocvičnou a z přístavby se dvěma nadzemními podlažími (kuchyň a jídelna, družiny a jednopodlažní velká tělocvična ze 70. let (zdivo silné 300mm a 450mm). Vícepodlažní budovy mají suterén, kde jsou umístěny šatny, kryt CO, sklady, kuchyně a původní uhelná kotelna školy se strojovnou (využívána jako směšovací stanice). Podkrovní prostor není využíván. V přízemí hlavní budovy se nyní nachází družina.

Učebnová část je provedena konstrukčně cihelná se železobetonovými monolitickými stropy. Konstrukční výšky podlaží, suterénu, krovu i rozpětí traktových zdí jsou provedeny tak, že konstrukčně navazují na starou budovu a tvoří s ní kompletní celek.

Tělovýchovná část je rozdělena na tělocvičnu a spojovací chodbu. Jsou provedeny jako cihelná konstrukce s prefabrikovanými stropy. Vlastní tělocvična má konstrukci monolitickou železobetonovou s výplňovým zdivem a nosnou střešní ocelovou konstrukcí, tvořena trubkovými ocelovými vazníky s vaznicemi z válcovaných I-profilů, zavětrována trubkovými ztužidly. Na vaznicích jsou uložené křemelinové desky Calofrig o výšce 6 cm.

Družina je přistavěna jako samostatná budova k objektu tělocvičny. Konstrukce je cihelná se stropem z žb. profilů doplněné vložkami. Střešní konstrukce je provedena jako jednoplášťová s několika vrstvami horních asfaltových nátěrů a tepelněizolační vrstvou ze škvárobetonu.

Nový stav

V rámci plánovaných stavebních úprav, vedoucích ke snížení energetické náročnosti objektu, dojde k zateplení obálky budovy, konkrétně o zateplení obvodových stěn kontaktním zateplovacím systémem, kromě jihovýchodní a severovýchodní části staré budovy, kde bude vyspravena fasáda doplněná prvky pro obnovu historického vzhledu budovy. Dále bude zateplena podlaha půdy, a zateplení plochých střech a střechy s mírným sklonem (nad velkou tělocvičnou), včetně nového střešního pláště. Dále výměna oken včetně výměny klempířských konstrukcí a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v učebnách.

Svrchní stavba bude zateplena šedým grafitovým polystyrenem tl. 140mm. Zateplení soklu stavby nebude provedeno. Sokl kolem celého objektu, jihovýchodní a severovýchodní část fasády staré budovy a podstřešní římsy budou vyspraveny stěrkovou omítkou a probarveným nátěrem. Fasáda těchto částí bude ozdobena dekoračními prvky a fasádními profily z pěnového polystyren ESP ( dle výběru investora).

Dále bude zateplena stropní konstrukce půdy minerální vlnou ze skelných vláken tl.180mm (volně loženou, nepochozí půda bude vybavena dřevěnou lávkou pro natahování hodin umístěných v průčelí.

Dojde také k zateplení plochých střech pěnovým expandovaným polystyrenem ESP 100s a svrchní konstrukce střechy bude opatřena PVC-P hydroizolační fólií, mechanicky kotvenou (dle nosného podkladu). Objekt bude osazen novým okapovým systémem z titanzinku v matném provedení. Další oplechování a okapničky budou provedeny také z matného titanzinku. Dále budou vyměněny rozvody hromosvodu.

V objektu budou vyměněna stávající okna. V historické části jsou navržena atypická tříkřídlá dřevěná okna s tepelněizolačním trojsklem a historickým mosazným systémovým kováním. Parapety v interiéru budou masivní dřevěné s povrchovou úpravou. Ostatní okna budou plastová šestikomorová okna s tepelně izolačním trojsklem Uw = 0.9 W / m2K.  Parapety interiéru budou plastové komůrkové. V interiéru 1.PP budou zbylé luxfery vybourány a nahrazeny okny. Na vybraných oknech zabudovány bezpečnostní mříže. Anglické dvorky budou opraveny a zamřížovány. Dřevěné vstupní dveře do objektu budou repasovány. Plastová soustava oken a dveří při vstupu do družiny bude vyměněna. Nevyužívané plechové dvoukřídlé dveře, viditelné ze severozápadní části na dvorku, budou vybourány, otvor bude dozděnný CP a zabudovaný nový okenní otvor.

Stavebními úpravami dojde ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodového pláště objektu tak, aby byly v souladu se současnými platnými tepelně-technickými normami. Zateplením se zmenší tepelné ztráty a tím i náklady na vytápění objektu. Použitím kontaktního zateplovacího systému se zamezí také pronikání srážkové vlhkosti do stěnových konstrukcí, nebo do případných vlasových trhlin v ploše stěn. Dojde také ke zlepšení vzhledu objektu provedením nové barevné fasády, soklu  a výplní otvorů. Vizuální vzhled je kladen hlavně na jihovýchodní a severovýchodní část objektu staré budovy, kde se snažíme obnovit historický vzhled budovy.

Instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v učebnách bude provedeno samostatnými jednotkami ve 24 učebnách.  Jednotky budou umístěny v laminátových skříních a úložným prostorem v horní části. Jednotka ve spodní části bude zvukově odizolována zvukově izolačními panely. Rozvody budou vedeny v SDK sníženém podhledu, max výšky 350mm viz výkresy D.1.3.1.1-3 Stavební úpravy pro rekuperaci.

Dojde také k opravě zateplení rozvodů tepla v 1.PP technickou izolací  tl 50mm nebo trukovou izolací tl.10/20mm

B.2.3.  Celkové provozní řešení, technologie výroby

Protože se jedná o administrativní zařízení, nebude zde probíhat žádná činnost ve smyslu průmyslové či jiné výroby.

B.2.4.  Bezbariérové užívání stavby

Vzhledem k charakteru stavby (snížení energetické náročnosti objektu) nebyly uplatněny obecné technické požadavky, které zabezpečují bezbariérové užívání staveb (Vyhláška č. 398/2009 Sb. MMR).

B.2.5.  Bezpečnost při užívání stavby

Stavebním řešením bude v prostorách stavby zajištěno bezpečné a z hygienického hlediska nezávadné prostředí. Pro provádění stavby platí vyhláška ČÚBP a ČBÚ 591/2006 Sb. a vyhláška 601/2006 Sb.

Do technických zařízení stavby smějí zasahovat pouze pracovníci firem, pověřených servisem. Veškerá nebezpečná místa musí být opatřena bezpečnostními a výstražnými nápisy (ČCN ISO 3864).

B.2.6.  Základní charakteristika objektu

a)  Stavební řešení

b)  Konstrukční a materiálové řešení

Před realizací vlastních stavebních úprav objektu bude nutné provést bourací práce v rozsahu navrhovaných stavebních úprav.

Jedná se o odstranění stávajícího okapového systému, hromosvodu plochých střech a svislých konstrukcí, vybourání stávajících mříží a luxfer v suterénu. Dále pak  o kontrolu a vyrovnání střešních konstrukcí plochých střech (aby byli vrstvy suché a subtilní před konstrukcí nové skladby).

Dále dojde k vybourání stávajících plastových výplní otvorů, včetně meziokenních vložek a vnitřních i venkovních parapetů. Dojde k vybourání  nefunkčních plechových dveří a nahrazení okenním otvorem.

V objektu budou vyměněna stávající okna. V historické části jsou navržena atypická

tříkřídlá dřevěná okna s tepelněizolačním trojsklem a historickým mosazným systémovým kováním. Parapety v interiéru budou masivní dřevěné s povrchovou úpravou. Okna budou plastová šestikomorová s tepelně izolačním trojsklem Uw = 0.72 W / m2 K.

Plastová okna o stavební hloubce 87 mm (Uf = 0,96 W.m-2.K-1), osazená izolačními trojskly 4-18-4-18-4 s Ug = 0,5 W.m-2.K-1 a teplým nekovovým meziskelním rámečkem (Ψ = 0,030 W.m-1.K-1). Barva rámu v exteriéru je dřevěný dekor, v interiéru bílé.

V rámci výměny oken budou provedeny rovněž nové parapety, venkovní z pozinkovaného plechu v barvě antracit, vnitřní komůrkový parapet s dekorační folií.

Vybraná okna v učebnách a dalších prostorech budou vybavena systémem horizontálních žaluzií.

Rozměry a počty všech oken a dveří ve výkresech je nutné brát pouze jako informativní. Všechny otvory je potřeba si před objednáním nových výplní na místě přeměřit a upřesnit otvírání každého křídla!

Zateplení bude provedeno šedým grafitovým polystyrenem tl. 140mm, mechanicky kotveným. Zateplení soklu stavby nebude provedeno.

Provedením fasádního zateplovacího systému bude vytvořen dokonale rovný podklad pod novou fasádní povrchovou úpravou. Vnější omítka bude použita tenkovrstvá silikátová fasádní, nanesena bude na penetraci.  Při zhotovení tenkovrstvé omítky a fasádního nátěru musí být bezpodmínečně dodrženy podmínky správného technologického postupu předepsaného výrobcem a nesmí být zhotoven při teplotě nižší +5 °C.

Zateplení soklu stavby nebude provedeno. Sokl kolem celého objektu, jihovýchodní a severovýchodní část fasády staré budovy bude dle potřeby vyspraveno stěrkovou omítkou, opatřeno penetračním nátěrem a probarveným fasádním nátěrem minimálně ve dvou vrstvách . Fasáda těchto částí bude ozdobena dekoračními prvky a fasádními profily z pěnového polystyren ESP( dle výběru investora).

Dále bude zateplena stropní konstrukce půdy minerální vlnou ze skelných vláken tl.180mm,volně ložená na parozábranu a opatřena difúzně otevřenou fólií. Nepochozí půda bude vybavena dřevěnou lávkou pro natahování hodin umístěných v průčelí.

Dojde také k zateplení plochých střech a střechy s mírným sklonem pěnovým expandovaným polystyrenem ESP 100s tl 200mm a svrchní konstrukce střechy bude tvořit PVC-P hydroizolační fólie s podkladní vrstvou ze sklovláknité separační folie 120g/m2.  Mezi tepelnou izolaci a desky Calofrig bude použita parozábrana. Skladba bude mechanicky kotvená (dle nosného podkladu). Objekt bude osazen novým okapovým systémem z titanzinku v matném provedení.Gajgry budou vyměněny. Další oplechování a okapničky budou provedeny také z matného titanzinku. Dále budou vyměněny rozvody hromosvodu plochých střech a svislých konstrukcí.

Stávající okapový chodníček okolo objektu bude vybourán a nahrazen okapovým chodníkem z betonových dlaždic zakotvený obrubníkem.

Učebny školy budou vybaveny rezidenčními rekuperačními jednotkami s protiproudým deskovým výměníkem, které budou umístěny v jednotlivých učebnách jako samostatné jednotky pro 24 učebebn. Jednotky budou umístěny v laminátových skříních a úložným prostorem v horní části. Jednotka ve spodní části bude zvukově odizolována zvukově izolačními panely. Rozvody budou vedeny v zavěšeném SDK sníženém podhledu, max výšky 350mm viz výkresy D.1.3.1.1-3 Stavební úpravy pro rekuperaci.

c)  Mechanická odolnost a stabilita

Při provádění projektovaných stavebních úprav nedojde k zásahu do nosných konstrukcí objektu. Stavební konstrukce stropů a stěn nevykazují známky porušení a přetížení, takže ani přídavným zatížením od zateplení nemůže vlivem stavby dojít k narušení statiky objektu. Zejména nesmí být skladován stavební materiál na stropech.

B.2.7.  Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Vzhledem k účelu řešené stavby se technologická zařízení (ve smyslu výrobní činnosti) v objektu nevyskytují. Energie a média pro provoz objektu jsou zmíněna již v předchozím textu.

B.2.8.  Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení objektu tvoří samostatnou přílohu této PD.

B.2.9.  Zásady hospodaření s energiemi

V rámci stavby budou použity moderní technologie, aby byly minimalizovány nároky na provoz objektu.

B.2.10.  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální

prostředí, zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení,

zásobování vodou, řešení odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby

na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Na stavbě se uplatní hygienicky nezávadné materiály. Také samotný provoz stavby bude z hygienického hlediska nezávadný. Větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou a další technologická řešení jsou navržena v souladu s hygienickými požadavky na jednotlivé druhy stavby.

S přihlédnutím k charakteru zájmového objektu lze konstatovat, že stavba nebude svým provozem obtěžovat okolí vibracemi, hlukem ani prachem.

B.2.11.  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí (radon, bludné

proudy, technická seizmicita, hluk, protipovodňová opatření

Protože se uvedené vlivy v daném případě nevyskytují, není příslušná ochrana v projektu řešena.

B.3.  Připojení na technickou infrastrukturu

a)  Napojovací místa technické infrastruktury

Prakticky všechny energie a média, potřebné pro zamýšlené stavební úpravy, budou získávána napojením na stávající rozvody ve stávajících budovách. Napojovací místa technické infrastruktury tedy nejsou blíže specifikována. Jedná se o rozvody NN a slaboproudu, splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu a vytápění.

b)  Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Předmětem zamýšlené stavby nejsou nové inženýrské sítě ani jejich přípojky.

B.4.  Dopravní řešení

a)  Popis dopravního řešení

b)  Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Budova Základní školy Kadaňská v Chomutově zůstane napojen beze změny na stávající dopravní infrastrukturu.

c)  Doprava v klidu

V daném případě nebudou zřizovány žádné parkovací plochy.

d)  Pěší a cyklistické stezky

V daném případě nepřicházejí v úvahu.

B.5.  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

V rámci řešené stavby bude zhotovena rýha pro kanalizační přípojku a navrženou vsakovací galerii. Vegetace bude odstraněna dle potřeby. Dále bude odstraněna  zemina podél obvodových stěn objektu do úrovně základů a

B.6.  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)  Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Nakládání s odpady:

1)    Bude-li dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady, od níž je možno se odchýlit v případě odpadů, u nichž je to podle posouzení celkových dopadů životního cyklu, zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s ním vhodné s ohledem na nejlepší celkový výsledek z hlediska ochrany životního prostředí, jak je uvedeno v § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.

2)	Veškeré odpady budou využívány nebo odstraňovány vytříděné podle jednotlivých druhů a kategorií odpadů dle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, budou předávány pouze osobám oprávněným a bude s nimi nakládáno v zařízeních k tomu určených, jak je uvedeno v § 12 zákona o odpadech.

3)	V případě vzniku nebezpečných odpadů s nimi bude nakládáno v souladu s ustanovením § 12 a 13 zákona o odpadech. Pokud se nebezpečné odpady budou pouze shromažďovat, není nutný souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.

4)	Bude vedena průběžná evidence odpadů, jak je uvedeno v § 21 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.

5)	Nejpozději při kolaudačním řízení budou investorem doloženy doklady o odstranění, případně o dalším využití všech odpadů vzniklých při stavbě.

V průběhu stavby vzniknou následující druhy odpadů, které jsou zařazeny dle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů :

151101 – papírové a lepenkové obaly – likvidace dodavatelem stavby odvozem

do sběrných surovin

151102 – plastové obaly (obalové materiály stavebních hmot) – likvidace dodavatelem

stavby uložením do určených kontejnerů

151103 – dřevěné obaly – likvidovat recyklací

151104 – kovové obaly – likvidace dodavatelem stavby odvozem do sběrných surovin

170301(N) – asfaltové směsi obsahující dehet – likvidace oprávněnou specializovanou

firmou

170405 – železo a ocel – likvidace dodavatelem stavby odvozem do sběrných surovin

170411 – kabely neuvedené pod 170410 – likvidace dodavatelem stavby odvozem

do sběrných surovin

170504 – zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 – nabídnuta provozovatelům

skládek pro technické účely

170604 – izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 – likvidace

dodavatelem stavby odvozem na povolenou skládku

170904 – směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902,

170903 patří mezi odpady, které jsou vhodné k úpravě (recyklaci) a v návaznosti

na dodržení § 9a Hierarchie způsobu nakládání s odpady, doporučujeme

jednotlivé konstrukční celky staveb opětovně využívat k původnímu účelu.

V případě, že to není možné, odpad lze mechanicky (fyzikálně) upravit

na recykláž a ten dále využít, buď jako stavební výrobek v souladu se zvláštními

právními předpisy, jakými jsou zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích

na výrobky a NV č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky

na vybrané stavební výrobky, nebo materiálově využít jako upravený stavební

odpad v místě k tomu určeném v souladu s požadavky §12, §13 a §14 vyhlášky

č. 294/2005 Sb., o podmínkách k ukládání odpadu na skládky a jejich využívání

na povrchu terénu.

Negativní účinky staveb a jejich zařízení na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací – nesmí překročit limity uvedené v příslušných předpisech.

b)  Vliv stavby na přírodu a krajinu

Zamýšlená stavba nebude mít negativní vliv na okolní přírodu a krajinu.

c)  Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Plánovaná stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000.

d)  Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení na stanoviska EIA

Připravovaná stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení na stanoviska EIA.

e)  Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany

podle jiných právních předpisů

Řešená stavba se nenachází v žádném ochranném ani bezpečnostním pásmu vzhledem k životnímu prostředí.

B.7.  Ochrana obyvatelstva

V průběhu výstavby a provozu nebudou používány žádné zdroje radioaktivního nebo elektromagnet. záření, které by měly negativní vliv na lidské zdraví a okolní ekosystémy.

Bezpečnostní opatření pro eliminaci případných havárií během stavby:

Na stavbě bude skladováno: 1 pytel Vapexu, 1 lopata, 1 hrábě, 1 koště

B.8.  Zásady organizace výstavby

a)  Potřeby a spotřeby rozhodujících médií, jejich zajištění

V rámci výstavby budou veškerá potřebná média zajištěna v dané lokalitě.

b)  Odvodnění staveniště

Budova Základní školy Kadaňská v Chomutově se nachází v relativně rovinném terénu. Jedná se o stavební úpravy, které nevyžadují řešení odvodnění staveniště.

c)  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Pro plánovanou výstavbu se využije stávající dopravní infrastruktury (veřejná komunikační síť).

d)  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Při realizaci stavby nebudou dotčeny okolní stavby a pozemky.

Případné škodlivé účinky v průběhu stavební činnosti (hluk, prach) musí být omezeny na nezbytné minimum (např. prováděním prací výhradně v denní době, omezením rychlosti, kropením za suchého počasí apod.). Výfukové plyny během staveništní dopravy budou působit pouze krátkodobě.

e)  Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Staveniště se nachází v hranicích oploceného areálu, tedy výhradně na pozemcích investora. Nejsou vzneseny žádné požadavky na asanace, demolice ani kácení dřevin. Postup vlastní stavby bude řešit realizační harmonogram stavby.

f)  Maximální zábory staveniště (dočasné/trvalé)

Staveniště bude zabráno v takovém rozsahu, aby bylo možné bezpečně provádět stavební práce a současně byla zachována provozuschopnost v dané lokalitě.

g)  Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace)

Druhy odpadů a emisí, vznikajících při výstavbě, byly zmíněny v předchozím textu. Jejich produkovaná množství nelze v současné době přesně specifikovat.

h)  Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

V rámci stavby se počítá s prováděním zemních prací. Konkrétně se jedná o obkopání zeminy do hloubky základové konstrukce objektu podél obvodové stěny objektu v rámci odvodnění stavby.

i)  Ochrana životního prostředí při výstavbě

Stavba bude prováděna podle příslušných norem a předpisů.

Při stavební činnosti na staveništi je nutno postupovat v souladu s Nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Veškeré stavební práce s nasazením hlučných mechanismů a většího objemu dopravy budou prováděny výhradně v denní době, v rozmezí od 7.00 do 15.00 hod. Ve dnech pracovního klidu, o státních svátcích a v noční době bude provádění stavebních prací zcela vyloučeno. Předpokládá se, že stavební činnost, prováděná běžnými technologiemi, významně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí a že zvuková kulisa pracujících strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici.

Stavební práce, které mohou být zdrojem vibrací, budou prováděny tak, aby bylo minimalizováno přenášením vibrací na pracovníky a nedocházelo k poškozování budov či jiného hmotného majetku.

Eliminace či omezení emisí tuhých látek spočívají v následujících opatřeních:

– stavební činnost omezit na denní dobu, tj. od 7.00 do 15.00 hod.

– stavební činnost omezit při nepříznivých klimatických podmínkách

– minimalizovat skládky sypkých materiálů, tyto při dopravě zakrývat

– v místech provozu automobilů a stavební mechanizace stanovit omezení rychlosti,

aby nedocházelo ke zbytečnému zvýšenému víření prachu

– materiál dopravovat přímo na místo spotřeby, bez vícenásobného přemísťování

a tedy se sníženou prašností v okolí stavby

Při nakládání s látkami, které mohou ohrozit jakost povrchových či podzemních vod, budou respektovány příslušné normy a předpisy. Je nutno vyloučit únik nebezpečných látek na povrch terénu a odtok mimo staveniště. Může se jednat o úkapy pohonných hmot z automobilů a stavebních mechanismů. V takovém případě proběhne likvidace přímo na místě, s použitím Vapexu.

Negativní účinky staveb a jejich zařízení na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací – nesmí překročit limity uvedené v příslušných předpisech – např. zákon č.20/1966 Sb., zákon č. 17/1992 Sb.

j)   Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavebních prací se počítá s pobytem místního koordinátora bezpečnosti práce na stavbě.

Základní povinnosti zaměstnavatele:

–   Pro zajištění bezpečnosti práce na stavbě zajistí dodavatel před zahájením prací prokazatelné seznámení všech pracovníků s polohou skrytých zařízení, upozorní je na případné odchylky a vyjmenuje případná rizika.

–   Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví. Zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci musí zaměstnavatel zajišťovat i u osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti.

–   Školit, ověřovat znalosti a prakticky zaučit pracovníky o bezpečném provádění prací v potřebném rozsahu.

–   Zaměstnavatel je povinen poukazovat na rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění.

–   Vybavit zaměstnance a osoby, které se na pracovišti zdržují se souhlasem dodavatele, odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP) na základě posouzení rizik v případech, kdy tato rizika nelze odstranit. Dodavatel poskytuje OOPP dle skutečných potřeb zaměstnanců (s ohledem na mimořádné opotřebení či znečištění).

–   Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; s přijatými opatřeními seznamovat příslušné pracovníky.

–   Vybavit pracoviště prostředky pro poskytnutí první pomoci a v případě úrazu zajistit její včasné poskytnutí.

–   Zajistit pravidelnou údržbu, úklid a čištění používaných prostor.

–   Zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, přístroje a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Vybavení musí být pravidelně a řádně udržováno a kontrolováno.

–  Zajistit řádné osvětlení pracovišť.

Základní povinnosti pracovníků :

–  Pracovníci jsou povinni dodržovat technologické a pracovní postupy, pravidla a pokyny pro obsluhu strojů a zařízení, používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro práci určeny.

–  Pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a dodržovat zásady spolupráce s ostatními zaměstnanci.

–  Dodržovat právní a ostatní předpisy.

–  Pracovníci jsou povinni používat ochranné pomůcky.

k)  Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Plánovanými stavebními úpravami nebudou dotčeny jiné stavby, neuvažuje se tedy s žádným omezením jejich bezbariérového užívání.

l)   Zásady pro dopravně inženýrské opatření

V průběhu stavby může dojít k částečnému omezení provozu na přilehlých komunikacích. Toto narušení však bude krátkodobé a proběhne v nezbytně nutném rozsahu.

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu,

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Stavba bude prováděna ve standardním režimu výstavby.

n)  Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavba bude prováděna na základě realizačního harmonogramu stavby. Doba realizace se odhaduje na 7 měsíců od zahájení prací. Tato lhůta však může být ovlivněna výběrem realizační firmy, organizací stavebních prací, počtem pracovníků apod.

V Chomutově 09/2017                                                        Vypracovala: Bc. Jana Slívová