## List1
AKCE: MODERNIZACE POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍ VE SPRÁVĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
poz. | název | typ | jed. | mn. | cena jedn. | cena celk.
1
1.01 | Kabelový ovladač k vnitřním jednotkám |  | ks | 24 | 0 | 0
1.03 | Vnitřní jednotka nástěnná | viz tabulka výkonů | ks | 9 | 0 | 0
1.04 | Vnitřní jednotka podstropní s jedním výdechem | viz tabulka výkonů | ks | 4 | 0 | 0
1.05 | Vnitřní jednotka nástěnná | viz tabulka výkonů | ks | 2 | 0 | 0
1.06 | Vnitřní jednotka nástěnná | viz tabulka výkonů | ks | 5 | 0 | 0
1.07 | Vnitřní jednotka nástěnná | viz tabulka výkonů | ks | 1 | 0 | 0
1.08 | Vnitřní jednotka nástěnná | viz tabulka výkonů | ks | 2 | 0 | 0
1.09 | Vnitřní jednotka nástěnná | viz tabulka výkonů | ks | 1 | 0 | 0
2 | Venkovní jednotka se zpětným získáváním tepla | VRV IV | ks | 1 | 0 | 0
Sestava VRV IV generace 3-trubkový systém
2.01 | Modul 16 | VRV IV | ks | 1
2.02 | Modul 12 | VRV IV | ks | 1
2.03 | Propojovací KIT pro 2 venkovní moduly |  | kpl | 1
2.04 | Konzole pod venkovní jednotky | U 120 pozink | m | 16 | 0 | 0
3
3.01 | BS-BOX (Branch selector unit) |  | ks | 24 | 0 | 0
3.02 | REFNETY
| Refnet | viz výkres | ks | 1 | 0 | 0
| Refnet | viz výkres | ks | 2 | 0 | 0
| Refnet | viz výkres | ks | 1 | 0 | 0
| Refnet | viz výkres | ks | 19 | 0 | 0
3.05 | Čerpadlo kondenzátu | MiniBlue | ks | 11 | 0 | 0
| Čerpadlo kondenzátu | Maxi Blue | ks | 13 | 0 | 0
| Potrubí kondenzátu |  | m | 250 | 0 | 0
| Potrubí chladiva Cu izilované | 34.9 | m | 9 | 0 | 0
|  | 28.6 | m | 30 | 0 | 0
|  | 22.2 | m | 10 | 0 | 0
|  | 19.1 | m | 50 | 0 | 0
|  | 15.9 | m | 80 | 0 | 0
|  | 12.7 | m | 90 | 0 | 0
|  | 9.5 | m | 80 | 0 | 0
| Potrubí dual | 6,4x12,7 | m | 100 | 0 | 0
|  | 9,5x15,9 | m | 20 | 0 | 0
| Redukční spoje potrubí k vnitřním jednotkám |  | ks | 20 | 0 | 0
| Dodatečné chladivo | R 410A | kg | 12 | 0 | 0
| Kabelové rozvody silové |  | m | 200 | 0 | 0
| Kabelové rozvody komunikační |  | m | 250 | 0 | 0
| Krycí plastové lišty a tvarovky | bílé | m | 180 | 0 | 0
4 | Montážní a spojovací materiál |  | kg | 80 | 0 | 0
5 | Předávací dokumentace: |  | kpl. | 1 | 0 | 0
- revize (elektrozapojení, chlazení)
- prohlášení o shodě použitých materiálů
- proškolení obsluhy
- atesty
- protokol o funkční zkoušce
- dokumentace skutečného provedení
- návody k obsluze v českém jazyce
| Montáž zařízení, zkušetní provoz (4 týdny), provozvní předpisy, uvedení do provozu, doprava, revize |  | kpl. | 1 | 0 | 0
| Celková cena bez DPH |  |  |  |  | 0