## Kontrolní položkový rozpočet
Kontrolní položkový rozpočet
Akce : | Modernizace pobytových zařízení ve správě sociálních služeb, SO 02 Domov OZP
Vypracoval : | Ing. Ondřej Novotný
Označení ve výkresu | Přístroj | Typ | Počet | Jedn. | Cena/jedn. (bez DPH) | Cena celkem (bez DPH) | Montáž/jedn. (bez DPH) | Montáž celkem (bez DPH)
doplnění rozváděče HR(R1)
-F1 | Jistič | PL7-B63/3 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
-F2 | Jistič | PL7-B16/3 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
rozváděč PR-VS
PR-VS | Zapuštená rozvodnicová skříň RZG | RZG-1N14 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Svorkový blok 2 x 16 mm2 + 12 x 6 mm2 | PD-RGV-SB14 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Držák svorkových bloků | PD-RGV-DSB1-G | 1 | ks |  | 0 |  | 0
-Q1 | Vypínač | IS-16/3 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
-F1 až -F4 | Jistič | PL7-B10/1 | 4 | ks |  | 0 |  | 0
-F5 | Jistič | PL7-B6/1 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
rozváděč R-VZT
R-VZT | Plastová rozvodnice | KV9118, IP65 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
-Q1 | Vypínač | IS-80/3 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
-F1 | Jistič | PL7-B40/3 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
-F2 | Jistič | PL7-B25/3 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
instalace
| Kabel | CYKY-J 4x16 | 30 | m |  | 0 |  | 0
| Kabel | CYKY-J 5x10 | 10 | m |  | 0 |  | 0
| Kabel | CYKY-J 5x6 | 10 | m |  | 0 |  | 0
| Kabel | CYKY-J 5x2,5 | 15 | m |  | 0 |  | 0
| Kabel | 1-CXKH-R 3x1,5 (kategorie B2ca, s1, d0) | 20 | m |  | 0 |  | 0
ostatní práce
| Doprava a mechanizace |  | 1 | ks |  |  |  | 0
| Drobný montážní materiál |  | 1 | ks |  |  |  | 0
| Montáž drobného montážního materiálu |  | 1 | ks |  |  |  | 0
| Zkoušky a revize |  | 1 | ks |  |  |  | 0
[5 empty] | Celková cena (bez DPH) |  | Celková cena (bez DPH)
[5 empty] | 0 |  | 0
Celková cena (bez DPH)
0