Specifikace potrubí - zakázka SH Chomutov 2017                                 list 1

-------------------------------------------------------------------------------------

POZICE     POČET  POPIS ELEMENTU                                       NORMA

[ks]

-------------------------------------------------------------------------------------

VOLNÉ PŘÍRUBY jsou uvedeny jako doplňková číslice,   1=VOLNÁ     0=PEVNÁ

........................................................................

1.10           1  Trouba  1600x1000/ 700                           ON 12 0405.1

1.11           1  Přechodový oblouk1600x1000-1535x1000/- 90/300    ON 12 0405.

1.12           1  Trouba  1535x1000/1450                           ON 12 0405.1

1.13           1  Přechod 1535x1000-1535x 800/ 800                 ON 12 0405.

1.14           1  Přechodový oblouk1000x1535- 560x1535/- 90/200    ON 12 0405.

1.15           1  Trouba   560x1535/ 550                           ON 12 0405.1

1.16           1  Trouba   560x1535/ 350                           ON 12 0405.1

1.17           1  Přechodový oblouk 560x1535-1000x1535/- 90/200    ON 12 0405.

1.18           1  Koleno přechodové1535x1000-1000x1000/200         ON 12 0405.

1.19           1  Trouba  1000x1000/ 700                           ON 12 0405.1

1.20           1  Přechod 1840x1535-1840x2000/ 450                 ON 12 0405.

1.21           1  Sací komora 800x2000/2300                        ON 12 0405.0

zaslepená + 1xnástavec 1840x2000/500VS

1.22           1  Přechod 1840x1535-1600x1535/ 500                 ON 12 0405.

1.23           1  Koleno přechodové1600x1535-1000x1535/200         ON 12 0405.

1.24           1  Trouba  1000x1535/ 500                           ON 12 0405.1

1.25           1  Ostré koleno1000x1535/200                        ON 12 0405.

1.26           1  Trouba  1000x1535/1500                           ON 12 0405.1

1.27           1  Přechodový oblouk1535x1000-1250x1000/- 90/200    ON 12 0405.

1.28           1  Trouba  1250x1000/ 800                           ON 12 0405.1

1.29           1  Koleno přechodové1250x1000-1600x1000/200         ON 12 0405.

2.10           1  Trouba  1600x1000/ 700                           ON 12 0405.1

2.11           1  Přechodový oblouk1600x1000-1535x1000/- 90/300    ON 12 0405.

2.12           1  Trouba  1535x1000/1450                           ON 12 0405.1

2.13           1  Přechod 1535x1000-1535x 800/ 800                 ON 12 0405.

2.14           1  Přechodový oblouk1000x1535- 560x1535/- 90/200    ON 12 0405.

2.15           1  Trouba   560x1535/ 550                           ON 12 0405.1

2.16           1  Trouba   560x1535/ 350                           ON 12 0405.1

2.17           1  Přechodový oblouk 560x1535-1000x1535/- 90/200    ON 12 0405.

2.18           1  Koleno přechodové1535x1000-1000x1000/200         ON 12 0405.

2.19           1  Trouba  1000x1000/ 700                           ON 12 0405.1

2.20           1  Přechod 1840x1535-1840x2000/ 450                 ON 12 0405.

2.21           1  Sací komora 800x2000/2300                        ON 12 0405.0

zaslepená + 1xnástavec 1840x2000/500VS

2.22           1  Přechod 1840x1535-1600x1535/ 500                 ON 12 0405.

2.23           1  Koleno přechodové1600x1535-1000x1535/200         ON 12 0405.

2.24           1  Trouba  1000x1535/ 500                           ON 12 0405.1

2.25           1  Ostré koleno1000x1535/200                        ON 12 0405.

2.26           1  Trouba  1000x1535/1500                           ON 12 0405.1

2.27           1  Přechodový oblouk1535x1000-1250x1000/- 90/200    ON 12 0405.

2.28           1  Trouba  1250x1000/ 800                           ON 12 0405.1

2.29           1  Koleno přechodové1250x1000-1600x1000/200         ON 12 0405.

2.30           1  Trouba  1600x1000/ 700                           ON 12 0405.1

-------------------------------------------------------------------------------

Specifikace potrubí - zakázka SH Chomutov 201                                  list 2

-------------------------------------------------------------------------------------

POZICE     POČET  POPIS ELEMENTU                                       NORMA

[ks]

-------------------------------------------------------------------------------------

VOLNÉ PŘÍRUBY jsou uvedeny jako doplňková číslice,   1=VOLNÁ     0=PEVNÁ

........................................................................

3.11           1  Přechodový oblouk 500x1400- 550x1400/- 90/200    ON 12 0405.

3.12           1  Trouba   550x1400/ 500                           ON 12 0405.1

3.13           1  Oblouk   550x1400/ 90°/150                       ON 12 0405.

3.14           1  Odskok  1400x 550/ 500-270                       ON 12 0405.

3.15           1  Trouba  1400x 550/ 500                           ON 12 0405.1

3.16           1  Přechod 1400x 550-1170x 550/ 300                 ON 12 0405.

3.17           1  Trouba  1170x 550/ 500                           ON 12 0405.0

3.18           1  Ostré koleno 550x1170/200                        ON 12 0405.

3.19           1  Trouba   550x1170/ 500                           ON 12 0405.1

3.20           1  Ostré koleno1170x 550/200                        ON 12 0405.

3.21           1  Trouba  1170x 550/2000                           ON 12 0405.1

3.22           1  Koleno přechodové1170x 550-1400x 550/200         ON 12 0405.

3.23           1  Trouba  1400x 550/ 250                           ON 12 0405.0

3.24           1  Koleno přechodové 550x1400- 400x1400/200         ON 12 0405.

3.25           1  Trouba   400x1400/ 800                           ON 12 0405.1

3.26           1  Trouba   500x1400/2000                           ON 12 0405.0

+1x nástavec 1220x1170/150, zaslepená

3.27           1  Trouba   500x1400/1900                           ON 12 0405.1

3.28           1  Oblouk  1400x 500/ 90°/200                       ON 12 0405.

3.29           1  Trouba  1400x 500/2000                           ON 12 0405.1

+1x nástavec 1000x630/500VS, zaslepená

3.30           1  Trouba  1170x1220/ 500                           ON 12 0405.1

3.31           1  Koleno přechodové1170x1220- 630x1220/200         ON 12 0405.

3.32           1  Trouba   630x1220/1250                           ON 12 0405.1

3.33           1  Ostré koleno 630x1220/200                        ON 12 0405.

3.34           1  Trouba   630x1220/1500                           ON 12 0405.0

3.35           1  Trouba   630x1220/1400                           ON 12 0405.1

3.36           1  Koleno přechodové1220x 630-1600x 630/300         ON 12 0405.

3.37           1  Trouba  1600x 630/1500                           ON 12 0405.1

-------------------------------------------------------------------------------------