## Rekapitulace
Stavba : | Modernizace pobytových zařízení ve správě Sociálních služeb, Chomutov č.p. 5062 |  | Rozpočet: | D.2.1.1
Objekt : | SO 01 - DOMOV SENIORŮ |  | ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - RDS
Rekapitulace
Název oddílu |  | Celkem (Kč)
D.2.1.1. EPS |  | 0
CELKEM |  | 0

## D.2.1.1
Rozpočet
Stavba : | Modernizace pobytových zařízení ve správě Sociálních služeb, Chomutov č.p. 5062 |  | Rozpočet: | D.2.1.1 | rev.2
Objekt : | SO 01 - DOMOV SENIORŮ |  | ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - RDS
P.č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | EPS - Ústředna Integral MX
1 | B5A Integral MX základní verze, s výřezem vč. interního panelu B8-CII | ks | 1 |  | 0
2 | B8-NET2-485 síťová karta | ks | 1 |  | 0
3 | B8 Operat. panel MAP MMI-BUS with plastic housing without lettering plate | ks | 12 |  | 0
4 | Nástěnná rozvodnice FWE 6,3-30/266, Vnitřní rozměr 900x750x266, EW30, P30, EI30, DP1S, Barva RAL 7035, IP 54, Skleněný průzor z protipožárního bezpečnostního skla o rozměrech 250x200 mm | ks | 1 |  | 0
5 | B3-REL16 relé modul vč. konektorů | ks | 1 |  | 0
6 | B5-OM8 monitorované výstupy | ks | 2 |  | 0
7 | B8-BAF ovládací karta | ks | 1 |  | 0
8 | B5-DXI2 karta kruhových analogových linek X-LINE | ks | 3 |  | 0
9 | B3-USI4 Univ.sériové rozhraní | ks | 1 |  | 0
10 | BX-IOM vstupně/výstupní modul | ks | 2 |  | 0
11 | MAP výměnné popisné pole na ovládací panel česky | ks | 1 |  | 0
12 | SD- karta 1GB | ks | 1 |  | 0
13 | čelní zaslepovací deska Integral | ks | 1 |  | 0
14 | Akku 12 V / 44 Ah | ks | 2 |  | 0
Přídavný napájecí zdroj
15 | EN54-4 spínaný zdroj 27,6V, 8 A, Aku max. 2x38Ah | ks | 1 |  | 0
16 | AKU 12V/38Ah se šroubovými svorkami M6 a životností až 10 let, VdS | ks | 2 |  | 0
17 | přídavný modul pro 10 pojistek, vč. Pojistek | ks | 1 |  | 0
18 | základna pro přepěťový modul | ks | 1 |  | 0
19 | Přepěťový modul 24V | ks | 1 |  | 0
| Automatické hlásiče a příslušenství |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
20 | Multisenzorový hlásič MTD 533X | ks | 489 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
21 | Multisenzorový hlásič MTD 533X, multisenzorový hlásič. MTD 533X speciálně zatavená elektronika, použití v koupelnách | ks | 137 |  | 0
22 | Sokl USB 502-6 | ks | 626 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
23 | Popisný štítek pro USB502 | ks | 626 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
24 | tlačítkový hlásič MCP545X-1R červený, IP24 (vnitřní), se základnou |  | 34 |  | 0 |  |  |  | 0
25 | BX-UPI paralelní indikátor | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | 0
26 | krabice pro paralelní indikátor | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | 0
27 | testovací klíč pro MCP 545X | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Optické a akustické signalizační zařízení |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
28 | maják V4 červený | ks | 1 |  | 0
29 | kombinovaný siréna/maják červený, IP43 | ks | 67 |  | 0
| EPS - Provozní dokumentace |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF!
30 | Požární kniha -provozní kniha EPS | ks | 1 |  | 0
31 | Programování systému - oživení | kpl | 1 |  | 0
32 | Projektová dokumentace a skutečné provedení | kpl | 1 |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
33 | Výchozí revize systému EPS | kpl | 1 |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
34 | Koordninační funkční zkouška | hod | 30 |  | 0
35 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
36 | Funkční zkoušky systému EPS a jednotlivých PBZ | kpl | 1 |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
| EPS - Kabely, trubky, pomocný materiál |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
37 | KABEL kruhového vedení bez požární funkčností 1x2x0,8 bezhalogenový (např. J-H(ST)H 1x2x0,8 BMK) | m | 4541 |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
38 | KABEL kruhového vedení s požární funkčností a 60 min. Kabel pro instalaci EPS PH 180, dle ZP-27/2008, B2caS1D0, 1x2x0.8 | m | 121 |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
39 | KABEL PRO ovládání a napojení ovl. tabel, s požární funkčností a 60min. 2x2x0.8 B2caS1D0, dle ZP-27/2008 | m | 893 |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
40 | KABEL PRO ovládání a napojení ovl. tabel, s požární funkčností a 60min. 1x2x0.8 B2caS1D0, dle ZP-27/2008 | m | 907 |  | 0
41 | KABEL PRO SIRÉNY s požární funkčností a 60 min. PRAFlaGuard 2x2x0.8, PH 180, dle ZP-27/2008, B2caS1D0 | m | 1267 |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
42 | KABEL PRO ovládání a napojení ovl. tabel, s požární funkčností a 60min. 4x2x0.8 B2caS1D0, dle ZP-27/2008 | m | 121 |  | 0
43 | KABEL PRO ovládání a napojení ovl. tabel, s požární funkčností a 60min. 5x2x0.8 B2caS1D0, dle ZP-27/2008 | m | 115 |  | 0
44 | KABEL PRO ovládání a napojení ovl. tabel, s požární funkčností a 60min. FTP 4x2x0,5, B2caS1D0, dle ZP-27/2008 | m | 12 |  | 0
45 | MATERIÁL - KABEL NAPÁJENÍ ZDROJE s požární funkčností a 60 min. PRAFlaDur 3x1,5 | m | 92 |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
46 | Elektroinstalační lišta plastová bezhalogenová 20x10mm (např. LHD 20X10HF) dle ČSN EN 50 085-1 | m | 4541 |  | 0
47 | Hmoždinka 8mm (např. HM 8) | ks | 9082 |  | 0
48 | Hmoždinka 8mm do duté stěny | ks | 403 |  | 0
49 | Univerzální vrut 4.5/60 | ks | 9485 |  | 0
50 | Průvleková kotva M 8/ 50/117 | ks | 108 |  | 0
51 | KOVOVÁ KRABICE S POŽÁRNÍ FUKNČNOSTÍ, VE SHODĚ S NORMAMI 60439-1/2, IEC 439-1/2, ZP-27/2008 (např. K91/24P) | ks | 27 |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
52 | Kabelová příchytka certifikovaná podle předpisu ZP-27/2008 jako součást normové trasy (Např PŘÍCHYTKA HL P1_08 N ) | ks | 3700.8 |  | 0
53 | Kabelová příchytka certifikovaná podle předpisu ZP-27/2008 jako součást normové trasy (Např PŘÍCHYTKA HL P1_11 N ) | ks | 8150.4 |  | 0
54 | Kabelová příchytka certifikovaná podle předpisu ZP-27/2008 jako součást normové trasy (Např PŘÍCHYTKA HL P1_12 N ) | ks | 435.6 |  | 0
55 | Kabelová příchytka certifikovaná podle předpisu ZP-27/2008 jako součást normové trasy (Např PŘÍCHYTKA HL P1_14 N ) | ks | 414 |  | 0
56 | Nastřelovací hřeb 22mm-do betonu s certifikátem na P90-R, PAVUS ZP 27/2008 | ks | 2300 |  | 0
57 | Nastřelovací hřeb 32mm-Ytong s certifikátem na P90-R, PAVUS ZP 27/2008 | ks | 460 |  | 0
58 | Nastřelovací hřeb 38mm-Cihla s certifikátem na P90-R, PAVUS ZP 27/2008 | ks | 12700.8 |  | 0
59 | Samofixační šroub příchytek, Certifikováno dle ZP-27/2008 (např. HL S 7,5×102) | ks | 13335.84 |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
60 | Vrták do betonu SDS plus 6,5x260/200 | ks | 5 |  | 0
61 | Vrták do betonu SDS plus 22x610/550 | ks | 1 |  | 0
62 | BIT HVĚZDIČKA TORX 6,4x25 | ks | 7 |  | 0
63 | Požární ucpávky- Protipožární kabelový disk pro otvory max 25mm (min. EI 60´) | ks | 203 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF!
64 | JISTIČ LTN-10B-1, 10KA | ks | 2 |  | 0
65 | Protipožární nátěr 6kg ČSN EN 13501-2 | ks | 3 |  | 0
66 | Popisový protipožární štítek | ks | 203 |  | 0
67 | Drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 |  | 0
| Instalační práce - SO-01 |  |  |  | 0
68 | Instalace kabelu bez požární funkčnosti včetně vytvoření trasy (do kabelové lišty) | m | 4541 |  | 0
69 | Instalace kabelu s požární funkčností včetně vytvoření trasy (na kabelovou příchytku) | m | 3528 |  | 0
70 | Požární ucpávky | hod | 101.5 |  | 0
71 | Montáž tlačítkového hlásiče vč. Zapojení | ks | 34 |  | 0
72 | Montáž paralerního indikátoru | ks | 10 |  | 0
73 | Montáž kovové krabice s požární funkčností | ks | 27 |  | 0
74 | Montáž automatického hlásiče vč. Zapojení | ks | 489 |  | 0
75 | Montáž ústředny Integral vč. Zapojení | hod | 20 |  | 0
76 | Montáž signalizačního zařízení | ks | 68 |  | 0
77 | Montáž operat. panelu | ks | 12 |  | 0
78 | Montáž jističe do rozvaděče a zapojení přívodu | ks | 2 |  | 0
79 | Revize rozvaděče včetně typové zkoušky | ks | 1 |  | 0
80 | Prostup zdivem (vrtání do pr.25) z tvrdě pál.cih.,stř.tvrd.kamene,tl. max 45cm | ks | 203 |  | 0
81 | Provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění | hod | 43.5 |  | 0
82 | Oprava stěn pro instalaci (zapravení, výmalba) | hod | 72 |  | 0
83 | Organizace nutná před započetím prací (se zřizovatelem a vedoucími budovy) | hod | 20 |  | 0
84 | Likvidace odpadu | ks | 1 |  | 0
85 | Cestovné (doprava na montáž ze sídla montážní firmy na Chomutov - Písečná) | ks | 87 |  | 0
| D.2.1.2 EPS |  |  |  | 0
0
Poznámka:
Zhotovitel je povinen VV zkontrolovat co do množství použitého materiálu, tak do druhů a specifikace odpovídající montáži v čase, místě a způsobu realizace.
Každý zhotovitel odpovídá za komplexní předanou nabídku k realizaci.
Každý zhotovitel podáním nabídky potvrzuje, že mu byla poskytnuta kompletní dokumentace a s touto se plně seznámil