ODBOR MAJETKU MĚSTA

Upřesňující informace k VŘ :

,,Oprava podlahy – Zimní stadion v Chomutově“

Příloha  zadávací dokumentace Výkaz výměr P1:

Položka č.11   specifikace materiálu: pevnost (MPa)  min 5,0

Tažnost  (%)      min 170

Tvrdost  (Sh A)  65+/-5

Specifická hmotnost (g/cm3) 1,39+/-0,03

Ivana Nováková

Odbor majetku města