## KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby | VYBUDOVÁNÍ CYKLISTICKÉ STEZKY CHOMUTOV-JIRKOV - KÚ JIRKOV
Název objektu
Objednatel | DESIGN PROJEKT - Ing. Břetislav Sedláček
Projektant | Daniel Nociar
Zhotovitel
Zpracoval | Ing. Lucie Sedláčková
REKAPITULACE:
SO01 | ELEKTROINSTALCE CYKLOSTEZKA
SO02 | CYKLOSTEZKA
CELKEM BEZ DPH | 0
DPH 21 % | 0
CELKEM S DPH | 0

## SO 01 ELEKTROINTALACE REKAPITUL
Ján Choma
Příkrá 900, 438 01 Žatec, tel. 603 207937, e-mail: jan.choma@tiscali.cz
Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768
|  | Nabídka číslo: |  |  |  |  | N-2019/0010
|  | Název: |  |  |  |  | VYBUDOVÁNÍ CYKLISTICKÉ STEZKY CHOMUTOV-JIRKOV, k.ú. CHOMUTOV I, JIRKOV
SO 01 - Elektroinstalace cyklostezky - katastr Jirkov
Rekapitulace
| Kap. |  | Popis položky | [7 empty] | Základ DPH | Základ 21,00%
| A. |  | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
| 1. |  | C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ
| 2. |  | Podíl přidružených výkonů 4,80% z C21M a navázaného materiálu
| 3. |  | C46M - Zemní práce - MONTÁŽ
| 4. |  | Podíl přidružených výkonů 1,60% z C46M
| 5. |  | Výchozí revize elektro - MONTÁŽ
| 6. |  | MATERIÁL
| 7. |  | Podružný materiál 5,00%
CELKEM URN
| B. |  | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
| 8. |  | Inženýrská činnost 5,00%
CELKEM VRN
| Σ |  | REKAPITULACE CELKEM
[6 empty] | Základ DPH |  | DPH |  | Celkem s DPH
| Sazba 21,00% | [6 empty] | 80 240,66 Kč |  | 462 339,04 Kč
| Celkem: | [7 empty] | 80 240,66 Kč | 462 339,04 Kč
Děkujeme za Vaši zakázku. Těšíme se na další spolupráci.
| vypracoval: |  |  | neznámý pracovník
| e-mail: |  |  | jan.choma@tiscali.cz
| dne: |  |  | 19.4.2019

## SO 01 ELEKTROINTALACE
Ján Choma
Příkrá 900, 438 01 Žatec, tel. 603 207937, e-mail: jan.choma@tiscali.cz
Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768
C21M - Elektromontáže
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [5 empty] | Popis položky |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč] | DPH [%]
| 1 |  | 210100001 | [5 empty] | ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2 |  |  | 24,00 | ks |  | 21,00
| 2 |  | 210100003 | [5 empty] | ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 16mm2 |  |  | 72,00 | ks |  | 21,00
| 3 |  | 210202011 | [5 empty] | 444 23 15 - 150W SHC na výložník |  |  | 2,00 | ks |  | 21,00
| 4 |  | 210202011 | [5 empty] | 444 23 15 - 150W SHC na výložník |  |  | 6,00 | ks |  | 21,00
| 5 |  | 210204011 | [5 empty] | stožár ocelový do délky 12m |  |  | 6,00 | ks |  | 21,00
| 6 |  | 210204011 | [5 empty] | stožár ocelový do délky 12m |  |  | 2,00 | ks |  | 21,00
| 7 |  | 210204103 | [5 empty] | výložník ocelový 1-ramenný do hmotnosti 35kg |  |  | 6,00 | ks |  | 21,00
| 8 |  | 210204103 | [5 empty] | výložník ocelový 1-ramenný do hmotnosti 35kg |  |  | 2,00 | ks |  | 21,00
| 9 |  | 210204201 | [5 empty] | elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh |  |  | 8,00 | ks |  | 21,00
| 10 |  | 210220021 | [5 empty] | uzemění v zemi FeZn do 120 mm2 vč. svorek, propojení a izolace spojů |  |  | 230,00 | m |  | 21,00
| 11 |  | 210220301 | [5 empty] | svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SR 03) |  |  | 28,00 | ks |  | 21,00
| 12 |  | 210220301 | [5 empty] | svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SR 03) |  |  | 20,00 | ks |  | 21,00
| 13 |  | 210810005 | [5 empty] | CYKY-CYKYm 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (VU) |  |  | 62,00 | m |  | 21,00
| 14 |  | 210810013 | [5 empty] | CYKY-CYKYm 4Bx10mm2 (CYKY 4J10) 750V (VU) |  |  | 260,00 | m |  | 21,00
| 15 |  | 216010053 | [5 empty] | trubka instalační KOPOFLEX průměr 63mm |  |  | 228,00 | m |  | 21,00
Montáž celkem:
Celkem za ceník:
|  | Cena: |  |  |  |  | Kč
Základ DPH
Základ 21,00%
Celkem:
C46M - Zemní práce
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [5 empty] | Popis položky |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč] | DPH [%]
| 1 |  | 141721101R00 | [5 empty] | Řízené protlačení a vtažení PE d 110 mm, hor.1 - 4 |  |  | 7,00 | m |  | 21,00
| 2 |  | 460030036 | [5 empty] | Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic betonových nebo keramických do písku spáry zalité |  |  | 5,00 | m2 |  | 21,00
| 3 |  | 460050003 | [5 empty] | Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř. 3 |  |  | 8,00 | kus |  | 21,00
| 4 |  | 460070753 | [5 empty] | Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř. 3 |  |  | 5,00 | m3 |  | 21,00
| 5 |  | 460080014 | [5 empty] | Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění |  |  | 1,60 | m3 |  | 21,00
| 6 |  | 460110001 | [5 empty] | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 400 litrů/min. |  |  | 4,00 | hod |  | 21,00
| 7 |  | 460120013 | [5 empty] | Zásyp jam ručně v hornině tř. 3 |  |  | 5,00 | m3 |  | 21,00
| 8 |  | 460120016 | [5 empty] | Naložení výkopku ručně z hornin tř. 1-4 |  |  | 12,00 | m3 |  | 21,00
| 9 |  | 460200163 | [5 empty] | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š. 35 cm, hl. 80 cm, v hornině tř. 3 |  |  | 195,00 | m |  | 21,00
| 10 |  | 460300006 | [5 empty] | Hutnění zeminy vrstvy 20cm |  |  | 54,60 | m3 |  | 21,00
| 11 |  | 460300006 | [5 empty] | Hutnění zeminy vrstvy 20cm |  |  | 5,00 | m3 |  | 21,00
| 12 |  | 460421001 | [5 empty] | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl. 5 cm nad kabel, bez zakrytí, š. lože do 65 cm |  |  | 195,00 | m |  | 21,00
| 13 |  | 460490012 | [5 empty] | Fólie výstražná z PVC šířky 33cm |  |  | 195,00 | m |  | 21,00
| 14 |  | 460560163 | [5 empty] | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny tř. 3 |  |  | 195,00 | m |  | 21,00
| 15 |  | 460600023 | [5 empty] | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m |  |  | 12,00 | m3 |  | 21,00
| 16 |  | 460600031 | [5 empty] | Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každý další 1 km |  |  | 12,00 | m3 |  | 21,00
| 17 |  | 460620013 | [5 empty] | Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř. 3 |  |  | 68,35 | m2 |  | 21,00
| 18 |  | 596211111 | [5 empty] | Kladení dlažby, tl. dlaždic 60mm, skup. A, lože kameninové |  |  | 5,00 | m2 |  | 21,00
| 19 |  | 979054441 | [5 empty] | Očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek |  |  | 5,00 | m2 |  | 21,00
Montáž celkem
Celkem za ceník:
|  | Cena: |  |  |  |  | Kč
Základ DPH
Základ 21,00%
Celkem:
Výchozí revize elektro
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [5 empty] | Popis položky |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč] | DPH [%]
| 1 |  | 320410002 | [5 empty] | Celk.prohl.el.zaříz.a vyhot.rev.zp.do 250.tis.mont. |  |  | 1,00 | objem |  | 21,00
| 2 |  | 320410010 | [5 empty] | Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x25mm2 |  |  | 10,00 | kabel |  | 21,00
| 3 |  | 320410017 | [5 empty] | Měření odporu nulových smyček 3-fáz.vedení 3x380V |  |  | 2,00 | okruh |  | 21,00
| 4 |  | 320410018 | [5 empty] | Měření zemního odporu pro 1 zemnič |  |  | 8,00 | zemnič |  | 21,00
Montáž celkem:
Celkem za ceník:
|  | Cena: |  |  |  |  | Kč
Základ DPH
Základ 21,00%
Celkem:
Materiály
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [5 empty] | Popis položky |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč] | DPH [%]
| 1 | [7 empty] | beton C 16/20 |  |  | 1.6 | m3 |  | 21,00
| 2 | [7 empty] | stožárové pouzdro SP 315/1000 |  |  | 8 | ks |  | 21,00
| 3 | [7 empty] | svorka připojovací SP |  |  | 8 | KS |  | 21,00
| 4 | [7 empty] | trubka instalační KOPOFLEX průměr 63mm |  |  | 228 | m |  | 21,00
| 5 |  | 01051 | [5 empty] | A1 - Příkon celého svítidla: 20 W, Teplota chromatičnosti: 2700 K (S-U), Světelný zdroj: Samsung LH351B, Počet a typ LED modulu: 2 x ST-16, Optika: Kompozitní reflektorová,CRI (Ra): (min) 82 %, Operační teplota: - 40°C / 80°C, Napájecí napětí: 210 - 240 VAC, Nárazový proud 40 A, Celková světlená efektivita svítidla: 90,7 % (S-U), 87,5 % (S-P), Kmitočet 45-60 Hz, Krytí IP65, Kód IK IK10, Odolnost EMC ANO, Přepěťová ochrana ANO, Tepelná pojistka ANO, Životnost 75000 hodin*, Barva Přírodní hliník, Parková optika / optika pro třídy M, Světelný tok (lm) 2744, Účinnost (lm/W) 137 |  |  | 6 | ks |  | 21,00
| 6 |  | 01051 | [5 empty] | A4 - Příkon celého svítidla: 50 W, Teplota chromatičnosti: 4000 K (S-U), Světelný zdroj: Samsung LH351B, Počet a typ LED modulu: 2 x ST-16, Optika: Kompozitní reflektorová,CRI (Ra): (min) 82 %, Operační teplota: - 40°C / 80°C, Napájecí napětí: 210 - 240 VAC, Nárazový proud 40 A, Celková světlená efektivita svítidla: 90,7 % (S-U), 87,5 % (S-P), Kmitočet 45-60 Hz, Krytí IP65, Kód IK IK10, Odolnost EMC ANO, Přepěťová ochrana ANO, Tepelná pojistka ANO, Životnost 75000 hodin*, Barva Přírodní hliník, Přechodová optika, Světelný tok (lm) 7021, Účinnost (lm/W) 140 |  |  | 2 | ks |  | 21,00
| 7 |  | 01069 | [5 empty] | Osvětlovací stožár bezpaticový – třístupňový 133/89/60, výška dříku 6m, součet výšky dříku a vetknutí 6,8m, Použit - osvětlení sadů, parků, pěších zón a vedlejších komunikací, Povrchová úprava - žárové zinkování podle normy DIN EN ISO 1461, Provedení - spodní část dříku nad zemí je opatřena otvorem s dvířky pro montáž svorkovnice a elektro příslušenství, ve spodní části dříku pro vetknutí je zhotoven 2x otvor pro průchod kabelů, Varianta stožáru – vetknutý |  |  | 6 | ks |  | 21,00
| 8 |  | 01069 | [5 empty] | Osvětlovací stožár bezpaticový k přechodům pro chodce 114/89/76, ,celková délka 6800, nad zemí 6000, vetknuti 800, žárové zinkování |  |  | 2 | ks |  | 21,00
| 9 |  | 01094 | [5 empty] | Výložník k osvětlovacím stožárům 1ramenný, výška výložníku 0,2m, vyložení 0,5m, Povrchová úprava - žárové zinkování podle normy DIN EN ISO 1461, Provedení - jedná se o jednoduchý lomený výložník, který se nasazuje na vrchní stupeň dříku a fixuje pomocí 3 šroubů M10 |  |  | 6 | ks |  | 21,00
| 10 |  | 01094 | [5 empty] | Výložník k osvětlovacím stožárům pro přechody 1ramenný, výška výložníku 0,35m, vyložení 2,5m, Povrchová úprava - žárové zinkování podle normy DIN EN ISO 1461, Provedení - jedná se o jednoduchý lomený výložník, který se nasazuje na vrchní stupeň dříku a fixuje pomocí 3 šroubů M10 |  |  | 2 | ks |  | 21,00
| 11 |  | 01154 | [5 empty] | elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh |  |  | 8 | ks |  | 21,00
| 12 |  | 01402 | [5 empty] | drát FeZn průměr 10mm |  |  | 230 | m |  | 21,00
| 13 |  | 01473 | [5 empty] | svorka spojovací SS |  |  | 20 | ks |  | 21,00
| 14 |  | 02944 | [5 empty] | CYKY 4Bx10mm2 (CYKY 4J10) |  |  | 260 | m |  | 21,00
| 15 |  | 33914 | [5 empty] | CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) |  |  | 62 | m |  | 21,00
| 16 |  | 90001 | [5 empty] | kopaný písek |  |  | 17.3915 | m3 |  | 21,00
| 17 |  | 90006 | [5 empty] | Krycí folie červena š. 0,3m |  |  | 195 | ks |  | 21,00
Základ DPH 21,00% =
Celkem za materiály:
|  | Cena: | [5 empty] | Kč
Základ 21,00%
Prořez 10,00%
Základ DPH
Základ 21,00%
Celkem:

## SO 02 CYKLOSTEZKA REKAPITUL
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | VYBUDOVÁNÍ CYKLISTICKÉ STEZKY CHOMUTOV-JIRKOV - KÚ JIRKOV | [7 empty] | JKSO
| Název objektu | [10 empty] | EČO
[12 empty] | Místo |  | CHOMUTOV-JIRKOV
[12 empty] | IČ |  | DIČ
| Objednatel |  |  | DESIGN PROJEKT - Ing. Břetislav Sedláček
| Projektant |  |  | Daniel Nociar
Zhotovitel
| Zpracoval |  |  | Ing. Lucie Sedláčková
|  |  |  | Rozpočet číslo |  |  | Dne |  |  |  |  | CZ-CPV
[7 empty] | 24.04.2019 |  |  |  |  | CZ-CPA
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zařízení staveniště
2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevné podl. |  |  | 14 | Projektové práce
3 | PSV |  | Dodávky |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy
5 | "M" |  | Dodávky | [5 empty] | 17 | Jiné VRN
6 |  |  | Montáž | [5 empty] | 18 | VRN z rozpočtu
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  |  | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18)
20 | HZS |  |  |  | 21 | Kompl. činnost |  |  | 22 | Ostatní náklady
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  | 15
[10 empty] | základní |  | 21
Cena s DPH
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
[10 empty] | Dodá zadavatel |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Zvýhodnění |  |  |  |  | 0

## S0 02 CYKLOSTEZKA
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: VYBUDOVÁNÍ CYKLISTICKÉ STEZKY CHOMUTOV-JIRKOV - KÚ JIRKOV
Objekt:
Objednatel: DESIGN PROJEKT - Ing. Břetislav Sedláček
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval: Ing. Lucie Sedláčková
Místo: CHOMUTOV-JIRKOV | [5 empty] | Datum: 24. 4. 2019
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
|  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0
1 | 001 | 111201101 | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 52 |  | 0
včetně likvidace
|  |  | 52" plocha u domu |  | 52
2 | 221 | 113106123 | Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby | m2 | 13.8 |  | 0
|  |  | 9,8+4 "úseky v stávající cyklostezce" |  | 13.8
3 | 221 | 113107183 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | m2 | 15.78 |  | 0
|  |  | 4,46+1,72+2,66+2,66+2,14+2,14 "odstraní krytu z asfaltu u vybourávaných obrubníků" |  | 15.78
4 | 002 | 113152112 | Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného | m3 | 92.439 |  | 0
|  |  | (96,13+212)*0,3 "předpoklad - podklad pod asfaltem" |  | 92.439
5 | 221 | 113154254 | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm | m2 | 308.13 |  | 0
|  |  | 96,13+212 |  | 308.13
6 | 221 | 113202111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 68.42 |  | 0
|  |  | 3,34+1,81+2,21+1,17+1+9,56+33+4+2,33+10 |  | 68.42
7 | 001 | 115001105 | Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 | m | 6 |  | 0
bude využito při budování nové šachty
|  |  | 6 |  | 6
8 | 001 | 120001101 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | m3 | 50 |  | 0
|  |  | 50 "odhad" |  | 50
9 | 001 | 121101102 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 100 m | m3 | 20 |  | 0
|  |  | 200*0,1 |  | 20
10 | 001 | 121112111 | Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné či trvalé skládky nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy do 150 mm | m3 | 26.25 |  | 0
Dle dodatku k TZ
|  |  | 50*3,5*0,15 |  | 26.25
11 | 001 | 122201102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 | m3 | 20.75 |  | 0
|  |  | 83*2,5*0,1 |  | 20.75
12 | 001 | 122201109 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 20.75 |  | 0
|  |  | 20,75 |  | 20.75
13 | 001 | 131201101 | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 | m3 | 20 |  | 0
|  |  | 1*4*5 |  | 20
14 | 001 | 131201109 | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 20 |  | 0
|  |  | 20 |  | 20
15 | 001 | 132201101 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 | m3 | 6.75 |  | 0
|  |  | 4,5*0,5*1"uložení trubky od NUV4" |  | 2.25
|  |  | 4,5*0,5*1"uložení trubky od NUV3" |  | 2.25
|  |  | 4,5*0,5*1"uložení trubky od NUV2" |  | 2.25
|  |  | Součet |  | 6.75
16 | 001 | 162301101 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 67 |  | 0
|  |  | 20+26,25"sejmutá ornice" |  | 46.25
|  |  | 20,75 "přesun výkopku pro zřízení násypu" |  | 20.75
|  |  | Součet |  | 67
17 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 32.75 |  | 0
|  |  | 20,75+20,0+6,75"odkop" |  | 47.5
|  |  | 60*0,1 "čištění příkopu" |  | 6
|  |  | -20,75 "uložení do násypu" |  | -20.75
|  |  | Součet |  | 32.75
18 | 001 | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 67 |  | 0
|  |  | 20,75 "zemina do násypu" |  | 20.75
|  |  | 26,25+20 "ornice" |  | 46.25
|  |  | Součet |  | 67
19 | 001 | 171101102 | Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 96 % PS | m3 | 26.25 |  | 0
|  |  | 26,25 |  | 26.25
20 | 001 | 171201211 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 62.225 |  | 0
|  |  | 32,75*1,9 |  | 62.225
|  |  | Součet |  | 62.225
21 | 001 | 175111101 | Obsypání potrubí a kabelů ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 15 |  | 0
|  |  | 15 |  | 15
22 | 693 | 693113110 | pás varovný plný PE šíře 33 cm s potiskem | m | 37.5 |  | 0
|  |  | 37,5 "odhad" |  | 37.5
23 | 583 | 583312000 | štěrkopísek netříděný zásypový materiál | t | 27 |  | 0
24 | 001 | 181301111 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 200 |  | 0
|  |  | 200 |  | 200
25 | 231 | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 200 |  | 0
|  |  | 200 |  | 200
26 | 005 | 005724800 | osivo směs jetelotravní | kg | 3 |  | 0
|  |  | 200 * 0,015 |  | 3
27 | 001 | 181951102 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 693.099 |  | 0
|  |  | (2+4+2+6,5+4,09+4+50,5+192+80+285)*1,1 |  | 693.099
28 | 001 | 182201101 | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině | m2 | 90 |  | 0
|  |  | 60*1,5 "u odvodňovacího rygolu" |  | 90
|  |  | Součet |  | 90
|  | 2 | Zakládání |  |  |  | 0
29 | 011 | 271532211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 32 mm | m3 | 0.75 |  | 0
|  |  | 1*1*0,15*3 "podsyp pod nové UV" |  | 0.45
|  |  | 2*1*0,15 "podsyp pod ŽB šachtu" |  | 0.3
|  |  | Součet |  | 0.75
|  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0
30 | 271 | 358325114 | Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z železobetonu | m3 | 3 |  | 0
|  |  | 2 "bourání stávajících UV" |  | 2
|  |  | 1 "bourání stavající šachty deštové kanalizace" |  | 1
|  |  | Součet |  | 3
31 | 211 | 388995215R | Dělená chránička kabelů D 110 | m | 30 |  | 0
|  |  | 6*5 "dodávka a montáž dělené chráničky na kabely v trase" |  | 30
|  | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0
32 | 221 | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 1021.548 |  | 0
silnice
|  |  | (2+2+50,7+31,82)*2*1,1 |  | 190.344
cyklostezka
|  |  | (4,6+10,5+180,3+170,42)*2*1,1 |  | 804.804
dlažba pri nevidomé
|  |  | (4+4+2+2)*2*1,1 |  | 26.4
dlažba cyklostezka
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | Součet |  | 1021.548
33 | 221 | 565135111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 452.52 |  | 0
|  |  | 2+2+50,7+32 |  | 86.7
|  |  | 4,6+10,5+180,3+170,42 |  | 365.82
|  |  | Součet |  | 452.52
34 | 221 | 573231107 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2 | m2 | 452.52 |  | 0
|  |  | 452,52 |  | 452.52
35 | 221 | 577133111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 365.82 |  | 0
|  |  | 4,6+10,5+180,3+170,42 |  | 365.82
36 | 221 | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 86.7 |  | 0
|  |  | 2+2+50,7+32 |  | 86.7
37 | 221 | 596211110 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | m2 | 12 |  | 0
|  |  | 4+4+2+2 |  | 12
|  |  | Součet |  | 12
38 | 592 | 592453090R | dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm červená | m2 | 13.2 |  | 0
|  |  | (4+4+2+2)*1,1 |  | 13.2
|  | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0
39 | 271 | 811391111 | Montáž potrubí z trub železobetonových s polodrážkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400 včetně napojení na novou šachtu | m | 4 |  | 0
40 | 592 | 592225400 | trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním 40 x 100 x 7,5 cm | kus | 4 |  | 0
41 | 271 | 871355231 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200 | m | 10 |  | 0
|  |  | 10 |  | 10
42 | 286 | 286174070R | Sedlová odbočna na stávající potrubí DN 400 | kus | 2 |  | 0
43 | 271 | 877310320R | Navrtávka na stávající potrubí DN 400 pro zaústění NUV | kus | 2 |  | 0
44 | 271 | 891355111 | Montáž vodovodních armatur na potrubí koncových klapek (žabích) hrdlových DN 200 | kus | 2 |  | 0
45 | 422 | 422840180R | klapka zpětná koncová KG DN200 | kus | 2 |  | 0
46 | 271 | 894302171 | Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železového betonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm ze železového betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 1.463 |  | 0
|  |  | (1,5*0,9*2,15)-(1,2*0,6*2) "ŽB šachta na dešťové kanlizaci" |  | 1.463
|  |  | Součet |  | 1.463
47 | 271 | 894502201 | Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné | m2 | 20.64 |  | 0
|  |  | (1,5+1,5+0,9+0,9)*2,15*2 "bednění ŽB šachty" |  | 20.64
|  |  | Součet |  | 20.64
48 | 271 | 894608211 | Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari | t | 0.08 |  | 0
|  |  | 26,64*3/1000 "výztuž ŽB šachty" |  | 0.08
49 | 271 | 895941111 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální, včetně napojení na stávající kanalizaci včetně napojení | kus | 3 |  | 0
50 | 592 | 592238520 | dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm | kus | 3 |  | 0
51 | 592 | 592238540 | skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm | kus | 3 |  | 0
52 | 592 | 592238570 | skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 29,5 x 5 cm | kus | 3 |  | 0
53 | 592 | 592238640 | prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm | kus | 3 |  | 0
54 | 592 | 592238780 | mříž vtoková pro uliční vpusti 500/500 mm | kus | 3 |  | 0
55 | 592 | 592238760 | rám zabetonovaný pro uliční vpusti 500/500 mm | kus | 3 |  | 0
56 | 592 | 592238750 | koš nízký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/500 | kus | 3 |  | 0
57 | 271 | 899203112 | Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250 | kus | 1 |  | 0
|  |  | 1 "mříž na ŽB šachtu" |  | 1
58 | 286 | 286619380 | Ocelová mříž na ŽB šachtu | kus | 1 |  | 0
|  |  | 1 "mříž na ŽB šachtu na dešťové kanalizaci viz výkres vzorové řezy" |  | 1
59 | 221 | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus | 2 |  | 0
60 | 221 | 899431111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur | kus | 3 |  | 0
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0
61 | 221 | 911111111 | Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného | m | 142.82 |  | 0
|  |  | 69,82+73 |  | 142.82
|  |  | Součet |  | 142.82
V ceně jsou započteny i náklady na:
a) vykopání jamek pro sloupky s odhozením výkopku na hromadu nebo naložením na dopravní
prostředek i náklady na betonový základ;
b) u ceny 911 11-1111 betonový základ;
62 | 749 | 749106010R | Venkovní zábradlí, povrchová úprava žárovým zinkováním a dvojitým nátěrem na pozink. konstrukci viz výkresová čast ZÁBRADLÍ | m | 142.82 |  | 0
|  |  | 142,820 |  | 142.82
63 | 221 | 912211113 | Montáž směrového sloupku plastového včetně uložení | kus | 4 |  | 0
Z11H
|  |  | 4 |  | 4
64 | 404 | 404451583 | sloupek silniční plastový Z11H Baliseta | kus | 4 |  | 0
65 | 221 | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly | kus | 21 |  | 0
|  |  | 3"C9a" |  | 3
|  |  | 1"C9b" |  | 1
|  |  | 2"E8d" |  | 2
|  |  | 2"C10a" |  | 2
|  |  | 2"IP6" |  | 2
|  |  | 2"IP7" |  | 2
|  |  | 1"C4c" |  | 1
|  |  | 1"Z4c" |  | 1
|  |  | 7"montáž posunutých značek bez dodávky" |  | 7
|  |  | Součet |  | 21
66 | 404 | 404442130 | značka dopravní svislá reflexní zákazová C AL- 3M 700 mm | kus | 7 |  | 0
|  |  | 5"C9a" |  | 5
|  |  | 0"C9b" |  | 0
|  |  | 1"C10a" |  | 1
|  |  | 1"C4c" |  | 1
|  |  | Součet |  | 7
67 | 404 | 404443340 | značka dopravní svislá reflexní AL- 3M 500 x 150 mm | kus | 2 |  | 0
|  |  | 2"E8d" |  | 2
68 | 404 | 404442320 | značka dopravní svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm | kus | 4 |  | 0
|  |  | 2"IP6" |  | 2
|  |  | 2"IP7" |  | 2
|  |  | Součet |  | 4
69 | 404 | 404443400 | značka dopravní svislá reflexní AL- 3M 1000 x 250 mm | kus | 1 |  | 0
|  |  | 1"Z4C" |  | 1
|  |  | Součet |  | 1
70 | 221 | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky | kus | 11 |  | 0
|  |  | 3 "značky posunuty - bez dodávky sloupku" |  | 3
|  |  | 8 |  | 8
|  |  | Součet |  | 11
71 | 404 | 404452300 | sloupek Zn 70 - 350 | kus | 8 |  | 0
|  |  | 8 |  | 8
72 | 404 | 404452400 | patka hliníková pro sloupek D 60 mm | kus | 8 |  | 0
73 | 404 | 404452530 | víčko plastové na sloupek 60 | kus | 8 |  | 0
74 | 221 | 915211112 | Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní | m | 24.2 |  | 0
|  |  | 7,6+16,6 |  | 24.2
75 | 221 | 915221112 | Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní | m | 427.12 |  | 0
|  |  | 12,4+33,7+23,9+40,22+120+120+25,1+51,8 |  | 427.12
76 | 221 | 915231112 | Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní | m2 | 34.58 |  | 0
|  |  | 8,6+12+6+7,98 |  | 34.58
77 | 221 | 915231112R | Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní | KUS | 3 |  | 0
|  |  | 2 "A19" |  | 2
|  |  | 1"STOP" |  | 1
|  |  | 0"symbol pro chodce a cyklisty" |  | 0
|  |  | Součet |  | 3
78 | 221 | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky | m | 167.53 |  | 0
|  |  | 3,36+4+83,36+76,81 |  | 167.53
79 | 592 | 592174650 | obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm | kus | 184.283 |  | 0
|  |  | 167,53*1,1 |  | 184.283
80 | 592 | 592174690 | obrubník betonový silniční přechodový L + P vibrolisovaný 100x15x15-25 cm | kus | 4 |  | 0
|  |  | 4 |  | 4
81 | 221 | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky | m | 150.24 |  | 0
|  |  | 79,24+71 |  | 150.24
82 | 592 | 592174160 | obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm | kus | 165.271 |  | 0
83 | 221 | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 171.34 |  | 0
|  |  | 6+4,34+6+70+5+150+5+5+5+5+18,21+150-258,21 |  | 171.34
|  |  | Součet |  | 171.34
84 | 221 | 938902112R | Profilace a čištění příkopů komunikací ručně s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu do 0,15 m3/m | m | 50 |  | 0
|  |  | 262,000-212,00 |  | 50
85 | 221 | 966006132 | Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou | kus | 4 |  | 0
|  |  | 1"odstranění DZ" |  | 1
|  |  | 3"přesun DZ" |  | 3
|  |  | Součet |  | 4
|  | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0
86 | 002 | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění | t | 97.512 |  | 0
|  |  | 13,8*0,1*2,2 "dlažba" |  | 3.036
|  |  | 15,78*0,15*2,4 "živice" |  | 5.681
|  |  | 92,439*1,9*0,3 " 30% odhad kamenivo" |  | 52.69
|  |  | 68,42*0,2*2,2 "obruby" |  | 30.105
|  |  | 6 "šachty" |  | 6
|  |  | Součet |  | 97.512
87 | 013 | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového | t | 39.141 |  | 0
|  |  | 13,8*0,1*2,2 "dlažba" |  | 3.036
|  |  | 68,42*0,2*2,2 "obruby" |  | 30.105
|  |  | 6 "šachta" |  | 6
|  |  | Součet |  | 39.141
88 | 221 | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 331.381 |  | 0
|  |  | 13,8*0,1*2,2 "dlažba" |  | 3.036
|  |  | (15,78+308,130)*0,15*2,4 "živice" |  | 116.608
|  |  | 92,438*1,9 "kamenivo" |  | 175.632
|  |  | 68,42*0,2*2,2 "obruby" |  | 30.105
|  |  | 6 "vybourané šachty" |  | 6
|  |  | Součet |  | 331.381
89 | 221 | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 2982.429 |  | 0
|  |  | 331,381*9 |  | 2982.429
90 | 221 | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 110.927 |  | 0
|  |  | 15,78*0,15*2,4 "živice" |  | 5.681
|  |  | 308,130*0,15*2,4"živice z frézování" |  | 110.927
91 | 221 | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) kamenivo z podkladů | t | 175.632 |  | 0
|  |  | 92,438*1,9 |  | 175.632
|  | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0
92 | 221 | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 516.085 |  | 0
|  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0
|  | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0
|  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
|  | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0
93 | 000 | 012303000 | Geodetické vytýčení stavby, následné zaměření skutečného provedení díla a geometrický plán | kpl | 1 |  | 0
|  | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0
94 | 000 | 030001000 | Zařízení staveniště (oplocení ZS, staveništní buňka, mobilní WC, staveništní rozvaděč s vlastním elektroměrem (odběr bude měřený a účtovaný zhotoviteli), napojení na el. a vodu do 150 m) | kpl | 1 |  | 0
95 | 000 | 031002000 | Vytýčení inženýrských sítí | kpl | 1 |  | 0
96 | 000 | 034303000 | Dopravně inženýrské opatření (projektová dokumentace dočasného značení, dopravní opatření) | kpl | 1 |  | 0
97 | 000 | 034503000 | Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule - Cedule investora | kpl | 2 |  | 0
|  | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0
98 | 000 | 041403000 | BOZP - prostředky kolektivní ochrany, dočasné zábradlí, provazové sítě, jištění lany, informační cedule | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 1
99 | 000 | 043002000 | Statická zatěžovací zkouška | kpl | 3 |  | 0
|  |  | 3 |  | 3
Celkem