C.09 – BEZBARIÉROVÉ ÚŽÍVÁNÍ STAVBY

K dokumentaci pro uzemní řízení (DÚR) a stavební povolení (DSP) stavby

- Identifikační údaje

  - Stavba:

Stavba:	VYBUDOVÁNÍ CYKLISTICKÉ STEZKY CHOMUTOV-JIRKOV

Druh stavby:	novostavba

Stupeň PD:			Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení

Místo stavby:		k.ú. Chomutov I, k.ú. Jirkov

Dotčené parcely:		k.ú. Jirkov

-p.č. 2288/4, ostatní plocha, 4032 m2, Město Jirkov

-p.č. 2241, ostatní plocha, 3409 m2, Město Jirkov

-p.č. 2235/1, ostatní plocha, 5169 m2, Město Jirkov

-p.č. 2106/5, ostatní plocha, 2411 m2, Město Jirkov

-p.č. 2109/1, ostatní plocha, 892 m2, Město Jirkov

-p.č. 2108, ostatní plocha, 814 m2, Město Jirkov

-p.č. 2106/1, ostatní plocha, 1554 m2, Česká republika

-p.č. 4483, ostatní plocha, 1133 m2, Česká republika

-p.č. 5013, ostatní plocha, 1118 m2, Česká republika (ŘSD)

k.ú. Chomutov I

-p.č. 5754/2, ostatní plocha, 62 496 m2, Česká republika (ŘSD)

-p.č. 5748/6, ostatní plocha, 1604 m2, Česká republika

-p.č. 5748/8, ostatní plocha, 2009 m2, Česká republika (ŘSD)

-p.č. 5748/14, ostatní plocha, 4335 m2, Lidl Česká republika v.o.s.

-p.č. 5748/1, ostatní plocha, 5846 m2, Statutární město Chomutov

Katastrální úřad:		Chomutov

Okres:			Chomutov

Kraj:			Ústecký

  - Objednatel DSP:

Název:			Statutární město Chomutov

Adresa:			Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

  - Zhotovitel dokumentace:

Název:			Ing. Břetislav Sedláček - Designprojekt

Adresa:			Adolfa Heyduka 1114, 438 01 Žatec

Autorizovaná osoba:	Daniel Nociar, J. Vrchlického 3096, 438 01 Žatec

Evidenční číslo:		0402257 – pozemní stavby a dopravní stavby (nekolejová doprava)

- BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Technické požadavky na výstavbu pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Varovné pásy šířky 400 mm, budou provedeny u vstupu z chodníku na komunikaci. Tyto vstupy budou provedeny tak, aby na chodníku mezi nájezdem s max. sklonem 8,33 % (1:12) a obrubníkem zůstala minimální průjezdná šířka 900, odraz obruby u bezbariérových úprav pak bude 20 mm.

!Použitá dlažba na chodnících a bezbariérových úpravách musí splňovat součinitel smykového tření min0,6!

Varovné a pásy budou provedeny s rovným okrajem, barevný kontrast bude zajištěn tím, že chodníky budou povedeny v žluté barvě a varovné a signální pásy budou provedeny v barvě hnědé.

Příklady provedení:

Místo se sníženým obrubníkem (sjezd), které není využíváno jako místo pro přecházení –standardní hmatové úpravy.

Místo se sníženým obrubníkem (sjezd), které není využíváno jako místo pro přecházení –standardní hmatové úpravy.

Místo pro přecházení v šikmém směru.

Přechod pro chodce. Chodník šířky do 2000 mm.

Provedení signálních a varovných pásů.

Vypracoval Daniel Nociar