## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  | False | False | {07ae6f7d-a983-4763-951d-d4021535462e}
[30 empty] | 0,01 | 21
[30 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2020-09B-4-1 | [22 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | INFRASTRUKTURA ZŠ CHOMUTOV - učebna pří.vědy -ZŠ Hornická 4387, Chomutov | [22 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [15 empty] | 0,01
|  | Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 2. 3. 2020 | [13 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 00261891 | [13 empty] | 0,01
|  |  | Statutární město Chomutov | [10 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [11 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [15 empty] | False
|  |  | KAP ATELIER s.r.o. | [10 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: |  | 75900513 | [13 empty] | 0,01
|  |  | ing. Kateřina Tumpachová | [10 empty] | DIČ: | [15 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2020-09B-4-1
| Stavba: | [6 empty] | INFRASTRUKTURA ZŠ CHOMUTOV - učebna pří.vědy -ZŠ Hornická 4387, Chomutov
| Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 2. 3. 2020
| Zadavatel: | [6 empty] | Statutární město Chomutov |  |  |  |  | Projektant: |  | KAP ATELIER s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | ing. Kateřina Tumpachová
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 99480.62 | 0 | 99480.62 | 0 | 0 | 0 | 473717.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {07ae6f7d-a983-4763-951d-d4021535462e} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO 04.1-c |  |  |  | strukturovaná kabeláž | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 99480.62 | 0 | 99480.62 | 0 | 0 | 0 | 473717.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {a8403c79-fb56-463d-b91b-a7d390de74f4} | {07ae6f7d-a983-4763-951d-d4021535462e} | 2

## SO 04.1-c - strukturovaná...
{a8403c79-fb56-463d-b91b-a7d390de74f4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
INFRASTRUKTURA ZŠ CHOMUTOV - učebna pří.vědy -ZŠ Hornická 4387, Chomutov
Objekt:
SO 04.1-c - strukturovaná kabeláž
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2. 3. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00261891
|  | Statutární město Chomutov |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | KAP ATELIER s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 75900513
|  | ing. Kateřina Tumpachová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
INFRASTRUKTURA ZŠ CHOMUTOV - učebna pří.vědy -ZŠ Hornická 4387, Chomutov
Objekt:
SO 04.1-c - strukturovaná kabeláž
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2. 3. 2020
Zadavatel: |  |  | Statutární město Chomutov |  |  | Projektant: | KAP ATELIER s.r.o.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | ing. Kateřina Tumpachová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - kabeláž UTP | [5 empty] | 0
| D2 - přípojné kabely metalické | [5 empty] | 0
| D3 - rozvaděče | [5 empty] | 0
| D4 - UPS | [5 empty] | 0
| D5 - optické propojení rozvaděčů (R2-R4) | [5 empty] | 0
| D7 - El. Napojení RD4 | [5 empty] | 0
| D8 - nosné prvky kabeláží | [5 empty] | 0
| D9 - Server | [5 empty] | 0
| D10 - Aktivní prvky + WiFi AP | [5 empty] | 0
| D11 - ostatní | [5 empty] | 0
| D12 - MONTÁŽE | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
INFRASTRUKTURA ZŠ CHOMUTOV - učebna pří.vědy -ZŠ Hornická 4387, Chomutov
Objekt:
SO 04.1-c - strukturovaná kabeláž
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2. 3. 2020
Zadavatel: |  |  | Statutární město Chomutov |  |  | Projektant: | KAP ATELIER s.r.o.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | ing. Kateřina Tumpachová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | kabeláž UTP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | doplnit název | Cat6Plus 23 AWG U/UTP 4 Pair HFFR-LS Eca Sheathed Violet RAL 4005 Cable | bal 305m | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | M | doplnit název | nestíněný keystone RJ45 Cat.6 beznástrojový, šedý | ks | 20 | 0 | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | M | doplnit název | 45 x 45mm European Style Double Shuttered Module - Accepts 1 x RJ-45 Jack | ks | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | M | doplnit název | 45 x 45mm European Style Double Shuttered Module - Accepts 2 x RJ-45 Jack | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | M | doplnit název | 80mm x 80mm Continental style UNI Range faceplate - (Rounded Corner)- WHITE) | ks | 18 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | M | doplnit název | 80x80x33mm Continental style UNI Range backbox - (Rounded Corner)- WHITE | ks | 18 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | M | doplnit název | Cat6Plus 24 Port Unscreened Patch Panel 1U 110 IDC 568A/B Wired Black with cable management | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | M | doplnit název | suchý zip, šířka 20mm, délka 20mm, černý | bal | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | M | doplnit název | kabelová vázací páska 203mm délka,nylon6.6, natural,balení 1000ks | bal | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | M | doplnit název | kabelová vázací páska 368mm délka,nylon6.6, natural,balení 250ks | bal | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| D | D2 | přípojné kabely metalické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | M | doplnit název | UTP6-0,5-GY propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 0,5m, kat. 6, šedý | ks | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | M | doplnit název | Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Grey LS/OH IEC 332.1 Sheathed Cable with Grey Boots 1m | ks | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | M | doplnit název | Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Grey LS/OH IEC 332.1 Sheathed Cable with Grey Boots 2m | ks | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | M | doplnit název | propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, kat. 6, 3m, šedý | ks | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| D | D3 | rozvaděče |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | M | doplnit název | 19" nástěnný rozvaděč, výška 18U, hloubka 600 mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
16 | M | doplnit název | 19" vertikální lišty, v.18U, bal=1pár | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
17 | M | doplnit název | ventilační jednotka, 2x ventilátor, 230V, s termostatem, 19", černá |  | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
18 | M | doplnit název | krycí mřížka větracích otvorů pro rozvaděč s hloubkou 600m a 800mm, šedá | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
19 | M | doplnit název | Napájecí panel, 8xUTE, 250V, 10A pojistka, 19", 2,8m kabel se zástrčkou IEC 320 C14 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
20 | M | doplnit název | 19" ukládací police s podpěrami, hloubka 450mm, 1U, barva černá | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
21 | M | doplnit název | Podpěra police 298mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
22 | M | doplnit název | Vázací panel, 1U,19", jednostranný, plastový kanál 40x60mm,RAL9005 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
23 | M |  | Motážní sada 100ks | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
24 | M |  | Drobný materiál, | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| D | D4 | UPS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | M | doplnit název | Záložní zdroj s min. 450VA, provedení rackmount 1U | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| D | D5 | optické propojení rozvaděčů (R2-R4) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | M | doplnit název | optická vana FibrePlus 19", osazená 6xLC duplex spjkou SM, 1RU, černá | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
27 | M |  | Ochranna svárů | ks | 24 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
28 | M | doplnit název | pigtail LC/PC, SM, délka 1m | ks | 24 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
29 | M | doplnit název | optický propojovací kabel LC/PC-PC/PC duplex SM 1m | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
30 | M | doplnit název | optický propojovací kabel LC/PC-PC/PC duplex SM 2m | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
31 | M | doplnit název | 12 fibre Singlemode G652D – Premise Distribution Cable-LSHF/LSZH-EuroClass-Black | m | 120 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
32 | M |  | Drobný materiál | cpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| D | D7 | El. Napojení RD4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | M |  | Kabel CYKY 3x2,5 | m | 50 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
34 | M |  | Vodič H07V-U 6 žlutozelená (CY 6) | m | 50 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
35 | M |  | ZÁSUVKA NA Lištu ZSE-03 CSN In 16A | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
36 | M |  | ZÁSUVKA NA Lištu ZSE-06 CSN In 16A | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
37 | M |  | lišta IN 35x7 DER 6,3mm PASOVINA 1m | m | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
38 | M |  | Jistič PL7-C16/1 16A | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
39 | M |  | Drobný materiál, oka, dutinky atd | cpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| D | D8 | nosné prvky kabeláží |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | M |  | LISTA LHD 40X20 HD 2M | m | 30 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
41 | M |  | Parapetní žlab KOPOS EKD 120x40 HD 2m bílá | m | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
42 | M |  | TRUBKA KOPOFLEX 50 KF 09050 BA | m | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
43 | M |  | příslušenství k lištám tvarovky | cpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| D | D9 | Server |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | M | doplnit název | Server (dle technické specifikace přílohy ZD) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| D | D10 | Aktivní prvky + WiFi AP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | M | doplnit název | Managed 24 Port GigE PoE Switch- Hraniční přepínač typ1 (Technická specifikace dle přílohy ZD) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
46 | M | doplnit název | Licence pro podporu 24x7 hraničního přepínače, pokročilá výměna hardwaru (NBD), firmware a obecné aktualizace na 5 let. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
47 | M | doplnit název | SFP transceiver 1,25Gbps, 1000BASE-LX, SM, 10km, 1310nm (FP) pro přepínače typ 1 | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
48 | M | doplnit název | Bezdrátový přístupový bod (Technická specifikace dle přílohy ZD) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
49 | M | doplnit název | Licence pro podporu 24x7 bezdrátového přístupového bodu, pokročilá výměna hardwaru (NBD), firmware a obecné aktualizace na 5 let. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
50 | M | doplnit název | 1-Port Gigabit PoE Power Injector, 802.3at up to 30W for GPI-130 Gigabit PoE Injector | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
51 | M |  | Drobný materiál | cpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| D | D11 | ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | M |  | montážní materiál (šrouby, vruty, hmoždinky, pásky apod.) | cpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| D | D12 | MONTÁŽE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K |  | Pokládka UTP kabelů | m | 610 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
54 | K |  | pokládka optických kabelů | m | 120 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
55 | K |  | demontáže stáv. UTP kabelů, odpojení | cpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
56 | K |  | demontáž a zpětné zavíkování tras - pokládka optiky | cpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
57 | K |  | montáž nosných prvků | cpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
58 | K |  | průrazy včetně začištění | cpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
59 | K |  | montáž 19" rozvaděče | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
60 | K |  | nazbrojení rozvaděče SK | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
61 | K |  | zakončení optických kabelů | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
62 | K |  | zapojení modulu RJ45 | ks | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
63 | K |  | montáž zásuvky SK | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
64 | K |  | kompletace rozvaděče FO | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
65 | K |  | svár na vlákně SM | ks | 24 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
66 | K |  | Měření optického vlákna oboustranné PM+- reflektormetrické vč. protokolu | ks | 24 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
67 | K |  | El napojení RD Včetně revize | Kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
68 | K |  | úklid po montážních činnostech, přesuny hmot | cpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
69 | K |  | Dokumentace skutečného provedení | cpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
70 | K |  | Cerifikace LAN Měření portů LAN | port | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
71 | K |  | konfigurace, instalace a zapojení switch | cpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
72 | K |  | montáž + zapojení server (bez kofigurace) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
73 | K |  | montáž a konfigurace WiFi AP | cpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
74 | K |  | dopravní náklady | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182