## ZS_HEYROVSKEHO_ESI
Zákazník: |  | Satutární město Chomutov Zborovská 4602 430 28 Chomutov IČ: 00261891 DIČ: CZ00261891
Projekt: |  | Rekonstrukce kuchyně ZŠ Chomutov, Zahradní 5265 |  |  | TOONYX Construction s.r.o. Bělehradská 858/23, 150 00 Praha 5 Autor: T. Bláha Datum zpracování: 04/2022 Revize: 0
Část:
Profese: |  | D. 1.4.d - Silnoproudá elektrotechnika
Poř. č. | Označení/Výkres č. | Popis, druh | Jednotka | Množství | Jedn. cena (CZK) | Cena (CZK)
Poznámka:
a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v Českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a podkladů pro dokumentaci skutečného provedení
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy,
nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.
f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
g) součástí dodávky jsou i náklady na případně opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.
REKAPITULACE
1 |  | NN Rozváděče |  |  |  | 150000
2 |  | NN kabely, přípojnice, kabelové trasy |  |  |  | 639030
3 |  | Osvětlení a elektroinstalace |  |  |  | 183150
4 |  | Revize a zkoušky |  |  |  | 97500
A |  | Ostatní náklady |  |  |  | 0
|  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 1069680
1 |  | NN Rozváděče
|  | R-KUCHYN | ks | 1 | 150000 | 150000
|  | CELKEM |  |  |  | 150000
2 |  | NN kabely, přípojnice, kabelové trasy
kabely jsou včetně montáže a ukončení
kabelové trasy jsou včetně podpůrných konstrukcí montáže a pomocného materiálu
trasy
|  | Kabelový žlab 150/50 plný vč. Víka | m | 36 | 1300 | 46800
|  | BEZHALOGENOVÁ TUHÁ HRDLOVANÁ TRUBKA S NÍZKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ 1520HF_FA včetně příchytek | m | 150 | 121.5 | 18225
|  | Trubka ohebná MONOFLEX 20mm šedá (1420) | m | 200 | 19.6 | 3920
kabely
| přívod | CYKY-J 5x185 | m | 100 | 3580 | 358000
|  | CYKY-J 5x25 | m | 120 | 750 | 90000
|  | CYKY-J 5x16 | m | 25 | 280 | 7000
|  | CYKY-J 5x10 | m | 110 | 265 | 29150
|  | CYKY-J 5x6 | m | 100 | 203 | 20300
|  | CYKY-J 5x2,5 | m | 80 | 98 | 7840
|  | CYKY-J 3x2,5 | m | 500 | 53 | 26500
|  | CYKY-J 3x1,5 | m | 400 | 38 | 15200
|  | CY 10 | m | 90 | 48 | 4320
|  | H07RN-F 5G10 /CGTG/ (5x10) | m | 2.5 | 355 | 887.5
|  | H07RN-F 5G25 /CGTG/ (5x25) | m | 12.5 | 770 | 9625
|  | H07RN-F 5G16 /CGTG/ (5x16) | m | 2.5 | 505 | 1262.5
|  | CELKEM |  |  |  | 639030
3 |  | Osvětlení a elektroinstalace
svítidla dle výpočtu osvětelení a cenové nabídky
|  | Svítidla | kpl | 1 | 120000 | 120000
přístroje
|  | Krabice KU68 | ks | 56 | 200 | 11200
|  | PVC elektroinstalační krabice zapuštěná nebo pro povrchovou montáž, IP55 | ks | 40 | 200 | 8000
|  | Bezšroubové svorky do elektro-instalační krabice | ks | 500 | 25 | 12500
|  | Zásuvka jednoduchá 230V/16A, IP20 | ks | 40 | 220 | 8800
|  | Zásuvka 400V/16A | ks | 3 | 400 | 1200
|  | Spínač, 230V, 10A, IP20 řazení 1 | ks | 3 | 250 | 750
|  | SCAME 590.GE6303 Průmyslový spínač ISOLATOR plastový - 63A 3P IP65 standard | ks | 9 | 1850 | 16650
|  | Spínač, 230V, 10A, IP20 řazení 5 | ks | 1 | 300 | 300
|  | Připojení elektrického zařízení do vstupní svorkovnice 3x400V nebo 1x230V a ukončení vodičů | ks | 15 | 250 | 3750
|  | CELKEM |  |  |  | 183150
4 |  | Revize a zkoušky
|  | Výchozí revize dle ČSN 33 15 00 a ČSN 33 2000-6 | set / sada | 1 | 15000 | 15000
|  | Funkční zkoušky a uvedení do provozu | set / sada | 1 | 10000 | 10000
|  | Zajištění pracoviště | set / sada | 1 | 10000 | 10000
|  | Stavební přípomoce | kpl | 1 | 30000 | 30000
|  | Přesuny hmot | kpl | 1 | 32500 | 32500
|  | CELKEM |  |  |  | 97500
A |  | Ostatní náklady
A.1 |  | Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci. | ks | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL | CELKEM |  |  | 0
|  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 1069680