A – Průvodní zpráva

dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Stavba:	Evakuační výtahy v domově pro seniory, Písečná 5062, Chomutov

Místo stavby:	Obec: Chomutov

Ulice: Písečná

Číslo popisné: 5062

Katastrální území: Chomutov I

Parcelní číslo: 5772/161 a 6126/17

Stavebník:	Sociální služby Chomutov, p.o.

Písečná 5030, 430 04 Chomutov

Vypracoval:	Vítězslav Daniš

Adresa sídla: Přečaply 37, 430 01 Údlice

Identifikační číslo: 02048876

Tel.: +420 734 453 114

E-mail: danis@sluzby-chomutov.cz

Datová schránka: sx8uzj3

Hlavní projektant:	Ing. Miloslav Čáp, Ph.D.

Stupeň dokumentace:	Stavební povolení

Datum:	červenec 2022

Číslo zakázky:	2022-14

Obsah

Předmět dokumentace	3

Použité podklady	3

Souvisící ČSN	3

Souvisící předpisy	3

A.1   Identifikační údaje	4

A.2   Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	5

A.3   Seznam vstupních podkladů	5

Závěr	5

Předmět dokumentace

Dokumentace je zpracována pro zřízení dvou evakuačních výtahů v domově pro seniory č.p. 5062 v ulici Písečná obce Chomutov.

Použité podklady

Při zpracování dokumentace bylo použito platných právních předpisů, dále bylo provedeno osobní ohledání a zaměření části objektu, bylo uskutečněno jednání se stavebníkem a byly zajištěny poměry v území. Pro získání informací o parcelách bylo využito webové aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí.

Souvisící ČSN

Souvisící předpisy

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

- vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

  - Identifikační údaje

    - Údaje o stavbě

      - Název stavby

Evakuační výtahy v domově pro seniory, Písečná 5062, Chomutov.

      - místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Předmětný objekt č.p. 5062 v ulici Písečná obce Chomutov je umístěn na pozemku parc. č. 6126/17  v k. ú. Chomutov I.

      - předmět projektové dokumentace  - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby

Jedná se o změnu dokončené trvalé stavby – úpravu dvou stávajících osobních výtahů TOV 900 na evakuační výtahy, společně s provedením potřebných stavebních úprav a technických zařízení.

    - Údaje o stavebníkovi

      - jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)

-

      - jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností)

-

      - obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba)

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace se sídlem Písečná 5030, 430 04 Chomutov, identifikační číslo 46789944.

    - Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

      - jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba)

Vítězslav Daniš se sídlem Přečaply 37, 430 01 Údlice, identifikační číslo 02048876.

      - jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Ing. Miloslav Čáp, Ph.D. – autorizovaný inženýr v oboru IP00 – pozemní stavby a IV00 – stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, zapsán v seznamu autorizovaných inženýrů a techniků pod č. 0007932.

      - jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace

Stavebně konstrukční řešení:

Ing. Stanislav Cimr – autorizovaný inženýr v oboru IP00 – pozemní stavby zapsán v seznamu autorizovaných inženýrů a techniků pod č. 0400661.

Požárně bezpečnostní řešení:

Ing. Alena Kůrková – autorizovaný inženýr v oboru IP00 – pozemní stavby, zapsán v seznamu autorizovaných inženýrů a techniků pod č. 0401764.

Technika prostředí staveb – silnoproudá elektrotechnika:

Ing. Ondřej Novotný – autorizovaný technik v oboru TE03 – technika prostředí staveb – elektrotechnická zařízení, zapsán v seznamu autorizovaných inženýrů a techniků pod č. 0401662.

  - Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna.

  - Seznam vstupních podkladů

- Katastrální mapa

- Původní projektová dokumentace objektu

- Vlastní zaměření předmětné části objektu

- Vlastní fotodokumentace

- Původní projektová dokumentace výtahů

- Veřejně přístupné tematické mapy

Závěr

Tato dokumentace neslouží pro provedení stavby. Zpracovatel PD nenese zodpovědnost za následky chybně poskytnutých podkladů objednatelem nebo stavebníkem.

Tento dokument byl vypracován dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že rozsah a obsah tohoto dokumentu byl přizpůsoben druhu a významu stavby,  podmínkám v území, umístění stavby, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Dokumentace jako celek byla vypracována dle platných norem a předpisů.

Reprodukování, šíření a využití tohoto dokumentu, rovněž sdělení jeho obsahu třetí osobě, je bez výslovného souhlasu zakázáno. Porušení zákazu vede k odpovědnosti za vzniklou škodu. Všechna práva jsou vyhrazena.

V Přečaplech dne 04.07.2022	Vítězslav Daniš