## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {5651dd9e-21d7-4e7b-a222-cd4b3cabfca7}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 03-31012024 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Rozšíření MAN Chomutov | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 31.1.2024 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Statutární město Chomutov | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 03-31012024
| Stavba: | [6 empty] | Rozšíření MAN Chomutov
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 31.1.2024
| Zadavatel: | [6 empty] | Statutární město Chomutov | [6 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {5651dd9e-21d7-4e7b-a222-cd4b3cabfca7} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO 01 |  |  |  | Rozšíření MAN Chomutov | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {98724f18-0217-41cf-bb65-8d3b0632fdd0} | {5651dd9e-21d7-4e7b-a222-cd4b3cabfca7} | 2

## SO 01 - Rozšíření MAN Cho...
{98724f18-0217-41cf-bb65-8d3b0632fdd0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rozšíření MAN Chomutov
Objekt:
SO 01 - Rozšíření MAN Chomutov
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Horní Ves |  |  | Datum: | 31.1.2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Statutární město Chomutov |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rozšíření MAN Chomutov
Objekt:
SO 01 - Rozšíření MAN Chomutov
Místo: |  |  | Horní Ves |  |  | Datum: | 31.1.2024
Zadavatel: |  |  | Statutární město Chomutov |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| 58-M - Materiál optické trasy | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 22-M - Montáže technologických zařízení | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rozšíření MAN Chomutov
Objekt:
SO 01 - Rozšíření MAN Chomutov
Místo: |  |  | Horní Ves |  |  | Datum: | 31.1.2024
Zadavatel: |  |  | Statutární město Chomutov |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 14.3722 |  | 11.9189 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol1 | Poplatek za uložení stavebního betonového a asfaltového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 11.919 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -940993290
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního betonového a asfaltového odpadu na skládce (skládkovné) | [14 empty] | PP | 3
| D | 58-M | Materiál optické trasy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | M | Pol55 | Adaptér E2000 | ks | 164 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 49775792
| PP |  | Adaptér E2000 | [14 empty] | PP | 1
37 | M | Pol56 | Deska krycí plast. 300x1000 mm | ks | 635 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1650805565
| PP |  | Deska krycí plast. 300x1000 mm | [14 empty] | PP | 1
38 | M | Pol57 | Fólie výstražná 330mm PE oranžová | m | 635 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -807539055
| PP |  | Fólie výstražná 330mm PE oranžová | [14 empty] | PP | 1
39 | M | Pol58 | Mikro OK 4 vl SM do MT 7/5,5mm | m | 2620 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1665865103
| PP |  | Mikro OK 4 vl SM do MT 7/5,5mm | [14 empty] | PP | 1
40 | M | Pol59 | Mikro OK 8vl SM do MT 7/5,5mm | m | 1140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1472596284
| PP |  | Mikro OK 8vl SM do MT 7/5,5mm | [14 empty] | PP | 1
41 | M | Pol60 | Mikro OK 12 vl SM do MT 7/5,5mm | m | 420 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1366823632
| PP |  | Mikro OK 12 vl SM do MT 7/5,5mm | [14 empty] | PP | 1
42 | M | Pol61 | Mikro OK 48 vl SM do MT 7/5,5mm | m | 5550 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1468120559
| PP |  | Mikro OK 48 vl SM do MT 7/5,5mm | [14 empty] | PP | 1
43 | M | Pol62 | Mini Marker 1401 3M Ball | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -240838469
| PP |  | Mini Marker 1401 3M Ball | [14 empty] | PP | 1
44 | M | Pol63 | Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm | ks | 450 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1077187347
| PP |  | Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm | [14 empty] | PP | 1
45 | M | Pol64 | Pružina k adaptéru E2000 | ks | 164 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1899272570
| PP |  | Pružina k adaptéru E2000 | [14 empty] | PP | 1
46 | M | Pol65 | Rozváděč opt. Micos ORMP 1U 24xE2000 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -252868335
| PP |  | Rozváděč opt. Micos ORMP 1U 24xE2000 | [14 empty] | PP | 1
47 | M | Pol66 | Rozváděč opt. Micos ORMPTR 2U 48xE2000 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 219947544
| PP |  | Rozváděč opt. Micos ORMPTR 2U 48xE2000 | [14 empty] | PP | 1
48 | M | Pol67 | Rozváděč opt. Micos ORM 8 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -387651085
| PP |  | Rozváděč opt. Micos ORM 8 | [14 empty] | PP | 1
49 | M | Pol68 | Box rozvaděč Micos URM 24C | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 631038259
| PP |  | Box rozvaděč Micos URM 24C | [14 empty] | PP | 1
50 | M | Pol69 | Rozvaděč Keline 8xE2000 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 736489507
| PP |  | Rozvaděč Keline 8xE2000 | [14 empty] | PP | 1
51 | M | Pol70 | DIN lišta | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1639206125
| PP |  | DIN lišta | [14 empty] | PP | 1
52 | M | Pol71 | Rack MNS 19" 09U | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1809903221
| PP |  | Rack MNS 19" 09U | [14 empty] | PP | 1
53 | M | Pol72 | Pigtail E2000 | ks | 164 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2111853089
| PP |  | Pigtail E2000 | [14 empty] | PP | 1
54 | M | Pol73 | Spojka Coyote DOME 6,5" x 17" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 269022766
| PP |  | Spojka Coyote DOME 6,5" x 17" | [14 empty] | PP | 1
55 | M | Pol74 | Spojka Coyote RUNT InLine | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1074237468
| PP |  | Spojka Coyote RUNT InLine | [14 empty] | PP | 1
56 | M | Pol75 | Průchodka 8-11mm (4 vstupy) | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1790000639
| PP |  | Průchodka 8-11mm (4 vstupy) | [14 empty] | PP | 1
57 | M | Pol76 | Průchodka 11-15mm (2 vstupy) | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1801859831
| PP |  | Průchodka 11-15mm (2 vstupy) | [14 empty] | PP | 1
58 | M | Pol77 | Kazeta 24 svárů modré držáky | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2086415980
| PP |  | Kazeta 24 svárů modré držáky | [14 empty] | PP | 1
59 | M | Pol78 | Trubka HDPE 40/33mm oranžová | m | 223 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1876913265
| PP |  | Trubka HDPE 40/33mm oranžová | [14 empty] | PP | 1
60 | M | Pol79 | Trubka HDPE 40/33mm modrá | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 951405482
| PP |  | Trubka HDPE 40/33mm modrá | [14 empty] | PP | 1
61 | M | Pol80 | Trubička HDPE 10/8mm červená | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1136352667
| PP |  | Trubička HDPE 10/8mm červená | [14 empty] | PP | 1
62 | M | Pol81 | Trubička HDPE 7/5,5mm červená | m | 580 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1937214144
| PP |  | Trubička HDPE 7/5,5mm červená | [14 empty] | PP | 1
63 | M | Pol82 | Trubička HDPE 7/5,5mm zelená | m | 580 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1551676464
| PP |  | Trubička HDPE 7/5,5mm zelená | [14 empty] | PP | 1
64 | M | Pol83 | Trubička HDPE 7/5,5mm žlutá | m | 580 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -726567537
| PP |  | Trubička HDPE 7/5,5mm žlutá | [14 empty] | PP | 1
65 | M | Pol84 | Trubička HDPE 7/5,5mm modrá | m | 580 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1030874082
| PP |  | Trubička HDPE 7/5,5mm modrá | [14 empty] | PP | 1
66 | M | Pol85 | Trubička HDPE 7/5,5mm bílá | m | 580 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1428773108
| PP |  | Trubička HDPE 7/5,5mm bílá | [14 empty] | PP | 1
67 | M | Pol86 | Trubička HDPE 7/5,5mm černá | m | 580 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 498647236
| PP |  | Trubička HDPE 7/5,5mm černá | [14 empty] | PP | 1
68 | M | Pol87 | Trubička HDPE 7/5,5mm oranžová | m | 580 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 557609146
| PP |  | Trubička HDPE 7/5,5mm oranžová | [14 empty] | PP | 1
69 | M | Pol88 | Trubička HDPE 7/5,5mm hnědá | m | 580 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1578653165
| PP |  | Trubička HDPE 7/5,5mm hnědá | [14 empty] | PP | 1
70 | M | Pol89 | Trubička HDPE 7/5,5mm šedá | m | 580 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1217158278
| PP |  | Trubička HDPE 7/5,5mm šedá | [14 empty] | PP | 1
71 | M | Pol90 | Trubička HDPE 7/5,5mm fialová | m | 580 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -728357275
| PP |  | Trubička HDPE 7/5,5mm fialová | [14 empty] | PP | 1
72 | M | Pol91 | Tlustostěnná mikrotrubička 10/6mm zelená | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -968094445
| PP |  | Tlustostěnná mikrotrubička 10/6mm zelená | [14 empty] | PP | 1
73 | M | Pol92 | Tlustostěnná mikrotrubička 12/8mm zelená | m | 604 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -991848265
| PP |  | Tlustostěnná mikrotrubička 12/8mm zelená | [14 empty] | PP | 1
74 | M | Pol93 | Tlustostěnná mikrotrubička 14/10mm zelená | m | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 637953965
| PP |  | Tlustostěnná mikrotrubička 14/10mm zelená | [14 empty] | PP | 1
75 | M | Pol94 | Trubička LSOH 10/8mm | m | 1154 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1311066527
| PP |  | Trubička LSOH 10/8mm | [14 empty] | PP | 1
76 | M | Pol95 | Těsnění do HDPE 40/33 5x10 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1612641907
| PP |  | Těsnění do HDPE 40/33 5x10 | [14 empty] | PP | 1
77 | M | Pol96 | Těsnění do HDPE 40/33 10x7 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 735138498
| PP |  | Těsnění do HDPE 40/33 10x7 | [14 empty] | PP | 1
78 | M | Pol97 | Trubka vrapovaná 110/94 | m | 230 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1212361423
| PP |  | Trubka vrapovaná 110/94 | [14 empty] | PP | 1
79 | M | Pol98 | Trubka PE 125 | m | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -157440647
| PP |  | Trubka PE 125 | [14 empty] | PP | 1
80 | M | Pol99 | Ocelová chránička 110mm | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2097578264
| PP |  | Ocelová chránička 110mm | [14 empty] | PP | 1
83 | M | Pol102 | Spojka PLASSON 40mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1847329654
| PP |  | Spojka PLASSON 40mm | [14 empty] | PP | 1
84 | M | Pol103 | Spojka rovná RD | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1460082660
| PP |  | Spojka rovná RD | [14 empty] | PP | 1
85 | M | Pol104 | Spojka matrix T | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -71224013
| PP |  | Spojka matrix T | [14 empty] | PP | 1
86 | M | Pol105 | Spojka MT 7/7mm | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1612919616
| PP |  | Spojka MT 7/7mm | [14 empty] | PP | 1
87 | M | Pol106 | Spojka MT 10/10mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 583065576
| PP |  | Spojka MT 10/10mm | [14 empty] | PP | 1
88 | M | Pol107 | Spojka MT 12/12mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1415168981
| PP |  | Spojka MT 12/12mm | [14 empty] | PP | 1
89 | M | Pol108 | Spojka MT 14/14mm | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -591684340
| PP |  | Spojka MT 14/14mm | [14 empty] | PP | 1
90 | M | Pol109 | Spojka redukční MT 10/7mm | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 873109127
| PP |  | Spojka redukční MT 10/7mm | [14 empty] | PP | 1
91 | M | Pol110 | Spojka redukční MT 12/10mm | ks | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1007468656
| PP |  | Spojka redukční MT 12/10mm | [14 empty] | PP | 1
92 | M | Pol111 | Spojka redukční MT 14/7mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -22549174
| PP |  | Spojka redukční MT 14/7mm | [14 empty] | PP | 1
93 | M | Pol112 | Spojka redukční MT 14/10mm | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2070352476
| PP |  | Spojka redukční MT 14/10mm | [14 empty] | PP | 1
94 | M | Pol113 | Spojka Gas-block 7mm | ks | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58119979
| PP |  | Spojka Gas-block 7mm | [14 empty] | PP | 1
95 | M | Pol114 | Spojka Gas-block 10mm | ks | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 435722760
| PP |  | Spojka Gas-block 10mm | [14 empty] | PP | 1
96 | M | Pol115 | Spojka Gas-block 12mm | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1836707473
| PP |  | Spojka Gas-block 12mm | [14 empty] | PP | 1
97 | M | Pol116 | Spojka Gas-block 14mm | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 796784638
| PP |  | Spojka Gas-block 14mm | [14 empty] | PP | 1
98 | M | Pol117 | Koncovka na MT 7mm | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1969465020
| PP |  | Koncovka na MT 7mm | [14 empty] | PP | 1
99 | M | Pol118 | Koncovka na MT 10mm | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1218862943
| PP |  | Koncovka na MT 10mm | [14 empty] | PP | 1
100 | M | Pol119 | Koncovka na MT 12mm | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 536407186
| PP |  | Koncovka na MT 12mm | [14 empty] | PP | 1
101 | M | Pol120 | Ubrousek čistící pro opt. vlákno | ks | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1853642343
| PP |  | Ubrousek čistící pro opt. vlákno | [14 empty] | PP | 1
102 | M | Pol121 | Kovový rošt 50x50 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -374239601
| PP |  | Kovový rošt 50x50 | [14 empty] | PP | 1
103 | M | Pol122 | Vkládací lišta 40x40 | m | 166 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -611697578
| PP |  | Vkládací lišta 40x40 | [14 empty] | PP | 1
104 | M | Pol123 | Chránička vnitřní nehořlavá IDI32 | m | 280 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1155311405
| PP |  | Chránička vnitřní nehořlavá IDI32 | [14 empty] | PP | 1
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 14.3722 |  | 11.9189 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 22-M | Montáže technologických zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
123 | K | Pol128 | Instalace trubičky v budově | m | 1154 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2117197065
| PP |  | Instalace trubičky v budově | [14 empty] | PP | 2
124 | K | Pol129 | Pokládka HDPE 40/33 do výkopu | m | 273 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 125562009
| PP |  | Pokládka HDPE 40/33 do výkopu | [14 empty] | PP | 2
125 | K | Pol130 | Pokládka tlustostěnných MT do výkopu | m | 732 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1191883674
| PP |  | Pokládka tlustostěnných MT do výkopu | [14 empty] | PP | 2
126 | K | Pol131 | Kalibrace a tlaková zkouška trubiček - stavba | m | 13736 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2099435349
| PP |  | Kalibrace a tlaková zkouška trubiček - stavba | [14 empty] | PP | 2
127 | K | Pol132 | Kalibrace a tlaková zkouška HDPE 40/33 | m | 580 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1711215779
| PP |  | Kalibrace a tlaková zkouška HDPE 40/33 | [14 empty] | PP | 2
128 | K | Pol133 | Měření oboustranné OTDR (1625 nm) | ks | 188 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2007204194
| PP |  | Měření oboustranné OTDR (1625 nm) | [14 empty] | PP | 2
129 | K | Pol134 | Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) | ks | 188 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 549080987
| PP |  | Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) | [14 empty] | PP | 2
130 | K | Pol135 | Montáž racku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 701925368
| PP |  | Montáž racku | [14 empty] | PP | 2
131 | K | Pol136 | Montáž rozvaděče optického | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -263490107
| PP |  | Montáž rozvaděče optického | [14 empty] | PP | 2
132 | K | Pol137 | Montáž optické spojky | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 576537370
| PP |  | Montáž optické spojky | [14 empty] | PP | 2
134 | K | Pol139 | Montáž spojky, koncovky,redukce na MT | ks | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1896759285
| PP |  | Montáž spojky, koncovky,redukce na MT | [14 empty] | PP | 2
135 | K | Pol140 | Montáž spojky na HDPE 40/33 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -350666912
| PP |  | Montáž spojky na HDPE 40/33 | [14 empty] | PP | 2
136 | K | Pol141 | Montáž kovového roštu | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1190104284
| PP |  | Montáž kovového roštu | [14 empty] | PP | 2
137 | K | Pol142 | Montáž vnitřní chráničky a vkládací lišty | m | 446 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1416820264
| PP |  | Montáž vnitřní chráničky a vkládací lišty | [14 empty] | PP | 2
138 | K | Pol143 | Záfuk MT do HDPE 40/33 - kombinace 10x7mm | m | 580 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -746379778
| PP |  | Záfuk MT do HDPE 40/33 - kombinace 10x7mm | [14 empty] | PP | 2
139 | K | Pol144 | Přifouknutí MT do HDPE | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1287759914
| PP |  | Přifouknutí MT do HDPE | [14 empty] | PP | 2
140 | K | Pol145 | Montáž těsnění do HDPE 40/33 | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1511528995
| PP |  | Montáž těsnění do HDPE 40/33 | [14 empty] | PP | 2
141 | K | Pol146 | Svaření jednotlivého vlákna v přístupové sítí | ks | 378 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1438631462
| PP |  | Svaření jednotlivého vlákna v přístupové sítí | [14 empty] | PP | 2
142 | K | Pol147 | Utěsnění kabel. otvoru proti vlhkosti | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1333905211
| PP |  | Utěsnění kabel. otvoru proti vlhkosti | [14 empty] | PP | 2
143 | K | Pol148 | Zafukování mikrokabelu do MT | m | 9730 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1477050480
| PP |  | Zafukování mikrokabelu do MT | [14 empty] | PP | 2
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 14.3722 |  | 11.9189 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
146 | K | 460010025 | Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru | km | 0.668 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0099 | 0.0066132 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1600750955
| PP |  | Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru | [14 empty] | PP | 2
169 | K | 460021111 | Sejmutí ornice při elektromontážích ručně tl vrstvy do 20 cm | m2 | 163 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1278411268
| PP |  | Sejmutí ornice ručně včetně rozpojení a odhozu ornice do vzdálenosti 3 m nebo naložení na dopravní prostředek tl. vrstvy do 20 cm | [14 empty] | PP | 2
148 | K | 460030015 | Odstranění travnatého porostu, kosení a shrabávání trávy při elektromontážích | m2 | 163 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -251355727
| PP |  | Přípravné terénní práce odstranění travnatého porostu kosení a shrabávání trávy | [14 empty] | PP | 2
149 | K | 468011131 | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z betonu prostého tl do 15 cm | m2 | 8.25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 2.6812 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 779492227
| PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z betonu prostého, tloušťky do 15 cm | [14 empty] | PP | 2
150 | K | 468011143 | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl přes 10 do 15 cm | m2 | 26.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 8.2476 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1902623209
| PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 10 do 15 cm | [14 empty] | PP | 2
7 | K | Pol7 | Odstranění a obnova podkladu nebo krytu komunikace ze zámkové dlažby | m2 | 20.75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1794296359
| PP |  | Odstranění a obnova podkladu nebo krytu komunikace ze zámkové dlažby | [14 empty] | PP | 2
8 | K | Pol8 | Odstranění a obnova podkladu nebo krytu komunikace z dlaždic | m2 | 14.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1162369845
| PP |  | Odstranění a obnova podkladu nebo krytu komunikace z dlaždic | [14 empty] | PP | 2
152 | K | 460161182 | Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3 | m | 465 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2083622523
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 90 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | [14 empty] | PP | 2
153 | K | 460161142 | Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 3 | m | 88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1548497068
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | [14 empty] | PP | 2
145 | K | 460161312 | Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3 | m | 78 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2133527370
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | [14 empty] | PP | 2
154 | K | 460631214 | Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru přes 140 do 180 mm | m | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00366 | 0.10248 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -101838369
| PP |  | Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 140 do 180 mm | [14 empty] | PP | 2
156 | K | 460661112 | Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm | m | 640 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 836116348
| PP |  | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm | [14 empty] | PP | 2
157 | K | 460242211 | Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení | kus | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0076 | 0.228 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1597735826
| PP |  | Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při křížení | [14 empty] | PP | 2
158 | K | 460242221 | Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu | m | 320 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0019 | 0.608 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 885054153
| PP |  | Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při souběhu | [14 empty] | PP | 2
159 | K | 460742112 | Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy bez obsypu průměru přes 10 do 15 cm | m | 263 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -38842688
| PP |  | Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm | [14 empty] | PP | 2
161 | K | 460431172 | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3 | m | 474 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -714260541
| PP |  | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 | [14 empty] | PP | 2
162 | K | 460431132 | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 30 cm z horniny tř I skupiny 3 | m | 88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -531857838
| PP |  | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 30 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 | [14 empty] | PP | 2
176 | K | 460461292 | Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3 v omezeném prostoru | m | 8.25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 95253625
| PP |  | Zásyp kabelových rýh strojně v omezeném prostoru s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 90 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | [14 empty] | PP | 2
164 | K | 460341111 | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích do 50 m | m3 | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1693876330
| PP |  | Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost do 50 m | [14 empty] | PP | 2
165 | K | 469972111 | Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km | t | 11.919 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1037977952
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km | [14 empty] | PP | 2
166 | K | 469972121 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km | t | 119.19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -797003587
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km | [14 empty] | PP | 2
167 | K | 460581121 | Zatravnění včetně zalití vodou na rovině | m2 | 165.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.004977 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1369554059
| PP |  | Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině | [14 empty] | PP | 2
25 | K | Pol25 | Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 | m2 | 165.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 941536402
| PP |  | Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 | [14 empty] | PP | 2
175 | K | 566901172 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 směsí stmelenou cementem SC 20/25 tl 150 mm | m2 | 8.25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.37536 | 3.0967 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -750208924
| PP |  | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 150 mm | [14 empty] | PP | 2
174 | K | 566901262 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm | m2 | 26.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.39561 | 10.3254 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1072230663
| PP |  | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm | [14 empty] | PP | 2
28 | K | Pol28 | Průvrt ve zdivu betonovém , tloušťky do 30 cm | kus | 53 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1465699798
| PP |  | Průvrt ve zdivu betonovém , tloušťky do 30 cm | [14 empty] | PP | 2
29 | K | Pol29 | Průvrt ve zdivu betonovém , tloušťky do 60 cm | kus | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1376893753
| PP |  | Průvrt ve zdivu betonovém , tloušťky do 60 cm | [14 empty] | PP | 2
168 | K | 468081434 | Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu betonovém pl přes 0,09 do 0,25 m2 tl přes 45 do 60 cm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.99 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1045561002
| PP |  | Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy přes 0,09 do 0,25 m2 a tloušťky přes 45 do 60 cm | [14 empty] | PP | 2
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | Pol31 | Hodinová zúčtovací sazba geodet-zaměření skutečného provedení | hod | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1482120489
| PP |  | Hodinová zúčtovací sazba geodet-zaměření skutečného provedení | [14 empty] | PP | 1
33 | K | Pol32 | Zřízení doprav. značení malého rozsahu | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1480180606
| PP |  | Zřízení doprav. značení malého rozsahu | [14 empty] | PP | 1
34 | K | Pol33 | Zábor - zajištění DIO pro podání žádosti, včetně podání, správní poplatek | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -411957218
| PP |  | Zábor - zajištění DIO pro podání žádosti, včetně podání, správní poplatek | [14 empty] | PP | 1
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
105 | K | 0900010R | Ostatní náklady | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -165060148
| PP |  | Ostatní náklady | [14 empty] | PP | 2