B. – TECHNICKÁ ZPRÁVA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Akce:	Rekonstrukce podlahové konstrukce v tělocvičně domu dětí a mládeže Domeček, Jiráskova 4140, Chomutov

Investor:	Dům dětí a mládeže Domeček, Jiráskova 4140, 430 03 Chomutov

Odp. projektant:	Pavel Šrytr aut. tech.

Datum:		05/2024					Svazek:     	D.1.1.a

Č. zakázky:		24205						Stupeň: 	ÚS+OHL

Identifikační údaje

Název stavby:	Rekonstrukce podlahové konstrukce

KÚ: 				Chomutov 3

Místo stavby:	Dům dětí a mládeže Domeček, Jiráskova 4140, 430 03 Chomutov

Obecní úřad:	Chomutov

Stavební úřad:			Chomutov

Kraj:	Ústecký

Charakter stavby:	Rekonstrukce podlahové konstrukce

Investor :	Dům dětí a mládeže Domeček, Jiráskova 4140, 430 03 Chomutov

Projektant :	KAP ATELIER s.r.o., Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě

Revoluční 36/2, Chomutov 43001

IČO: 27338614

DIČ: 27338614
tel./fax: 474 652 962,

kapatelier@kapatelier.cz

- Pozemní (stavební) objekty

  - Architektonické a stavebně technické řešení

- Účel objektu

Předmětem řešení tohoto projektu je navržení konstrukčního a technického řešení nové podlahové konstrukce do tělocvičny Domu dětí a mládeže a její obložení ze tří stran.

- Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění.

Rekonstruovaná plocha:	  312 m2

- technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

Zemní práce

Neřeší se

Základy

Neřeší se

Svislé nosné konstrukce

Neřeší se

Svislé nenosné konstrukce

Vnitřní dělící příčky se v této PD neřeší.

Vodorovné konstrukce

Neřeší se

Schodiště

Neřeší se.

Konstrukce střechy

Neřeší se

Střešní plášť

Neřeší se

Komín

Neřeší se.

Konstrukce klempířské

Neřeší se

Podlahové konstrukce

Podlaha v tělocvičně bude navržena na stávající podkladní beton, který se obrousí diamantovou bruskou do 5% plochy. Penetrace disperz. 2 vrstvy. Samonivelační stěrka pro vyrovnání. Položení podlahové krytiny TARKETT OMNISPORTS REFERENCE MULTI-USE. Na závěr se položí soklové lišty a přechodové lišty (dveře)

Obklady

V tomto projektu řešíme nový obklad na dvou krátkych stěnách a na jedné dlouhé. Obložení na druhé dlouhé straně je nové a bude zanecháno. Stěny se očistí od stávajícího obkladu. Namontuje se základovýrošt z KVH hranolů 40x60x5000. KVH hranoly budou ošetřeny bochemitem. Následné obložení z OSB desek 3 4PD tl. 22mm. Výsledné lakování a instalace ukončovacích lišt.

Odvětrání

Větrání bude přirozené – okny.

Oplocení pozemku

Oplocení pozemku se v této dokumentaci neřeší.

- Dodržení obecných požadavků na výstavbu

- Stavba je navržena dle požadavků vyhlášky č. 268/2009 Sb. Pro stavbu jsou navrženy a budou použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě splňuje požadavky, kterými jsou: mechanickou pevnost a stability, požární odolnosti, ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životného prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnost při užívání, úspora energie a tepelná ochrana. Stavby tyto požadavky musí splňovat po celou dobu plánované životnosti stavby.