## TL
SEZNAM MATERIÁLU
4
3
2
1
0 |  | 2024-07-31 | Zadávací dokumentace |  | Fišer |  | Vokurka |  | Šiman
Číslo Number |  | Datum Date | Popis Description |  | Navrhl Made by |  | Kontroloval Checked by |  | Schválil Appproved by
|  |  |  | INELSEV Servis s.r.o. | KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
|  |  |  | Záluží 1 | Boženy Němcové 552/32
|  |  |  | 436 01 Litvínov | 430 01 Chomutov
|  |  |  | Česká republika |  | Česká republika
[5 empty] | DCC Kód/DCC Code: |  | Číslo dokumentu/Document No:
| ZD |  |  |  | E02-TS04 |  |  | D1-4-2_IS24058_ |  | 502

## Seznam
SEZNAM MATERIÁLU
Akce: | Umístění klimatizačního zařízení do objektu budovy Kina Svět CV
poř.č. | popis | počet | m.j. | výrobce/dodavatel
1 | Kabeláž
1.1 | Kabel CYKY-J 5x16 | 35 | m | PRAKAB
1.2 | Kabel CYKY-J 5x2,5 | 45 | m | PRAKAB
1.3 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | 95 | m | PRAKAB
1.4 | Montáž kabelů | 175 | m
2 | Výzbroj rozvaděče HR
2.1 | Pojistkový odpínač E93/125 | 1 | ks | ABB
2.2 | Jistič S203-C50 | 1 | ks | ABB
2.3 | Válcová pojistka PV22 gG 63A | 3 | ks | OEZ
2.4 | Svorka WDU 16/ZA | 3 | ks | WEIDMÜLLER
2.5 | Svorka WDU 16/ZA BL | 1 | ks | WEIDMÜLLER
2.6 | Svorka WPE 16 | 1 | ks | WEIDMÜLLER
2.7 | Montáž a zapojení v rozvaděčích | 8 | hod
3 | Výzbroj rozvaděče 4R1
3.1 | Jistič S201-C2 | 1 | ks | ABB
3.2 | Svorka ZDU 1.5 | 1 | ks | WEIDMÜLLER
3.3 | Svorka ZDU 1.5 BL | 1 | ks | WEIDMÜLLER
3.4 | Svorka ZPE 1.5 | 1 | ks | WEIDMÜLLER
3.5 | Montáž a zapojení v rozvaděčích | 6 | hod
4 | Výzbroj rozvaděče 2R1
4.1 | Jistič S201-C2 | 1 | ks | ABB
4.2 | Svorka ZDU 1.5 | 1 | ks | WEIDMÜLLER
4.3 | Svorka ZDU 1.5 BL | 1 | ks | WEIDMÜLLER
4.4 | Svorka ZPE 1.5 | 1 | ks | WEIDMÜLLER
4.5 | Montáž a zapojení v rozvaděčích | 6 | hod
5 | Výzbroj rozvaděče 3R2
5.1 | Jistič S203-C20 | 1 | ks | ABB
5.2 | Svorka ZDU 2.5 | 1 | ks | WEIDMÜLLER
5.3 | Svorka ZDU 2.5 BL | 1 | ks | WEIDMÜLLER
5.4 | Svorka ZPE 2.5 | 1 | ks | WEIDMÜLLER
5.5 | Montáž a zapojení v rozvaděčích | 4 | hod
6 | Kabelové trasy a montážní materiál
6.1 | Kabelový kanál EKE 180x60_HD | 16 | m | KOPOS
6.2 | Kabelový kanál EKE 140x60_HD | 56 | m | KOPOS
6.3 | Kabelový žlab KZI 85x200x1.00_S | 4 | m | KOPOS
6.4 | Víko kabelového žlabu V200_S | 4 | m | KOPOS
6.5 | Drátěný žlab DZI 60x150_VEZ | 24 | m | KOPOS
6.6 | Závěs nerezový INOXDZZ/B_BX | 48 | ks | KOPOS
6.7 | Kotva zarážecí INOXKPOZ 8_IX | 48 | ks | KOPOS
6.8 | Matice šestihranná INOXM 8_IX | 48 | ks | KOPOS
6.9 | Tyč závitová INOXZT 8_IX | 8 | m | KOPOS
6.10 | Protipožární ucpávky (stropy + rozvaděčové místnosti) | 1 | kpl | HILTI
6.11 | Stahovací pásky černé VPC 4/200 | 5 | bal | GPH
6.12 | Montáže kabelových tras | 104 | m
7 | Pomocný materiál, ostatní
7.1 | Montážní, spojovací a závěsový materiál | 1 | kpl
7.2 | Stavební úpravy | 1 | kpl
7.3 | Doprava | 1 | kpl
7.4 | Technické zajištění | 1 | kpl
7.5 | Projektová dokumentace skutečného provedení (AS-BUILT ELEKTRO) | 24 | hod
7.6 | Předávací technická dokumentace (PTD ELEKTRO) | 4 | hod
7.7 | Výchozí revizní zpráva | 1 | kpl