VEŘEJNÝ ZADAVATEL:

Technické služby města Chomutova,

příspěvková organizace

náměstí 1.máje 89/21, 430 01 Chomutov

IČ : 00079065           DIČ : CZ00079065

zastoupené  Ing. Zbyňkem Koblížkem, ředitelem

PŘÍLOHA č. 4 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

zadávacího řízení s názvem

DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM PRO DODÁVKY MOTOROVÉ NAFTY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE MOTOROVÉ NAFTY

Předmětem dodávek v DNS jsou dodávky motorové nafty se zaručenou filtrovatelností v závislosti na ročním období a klimatických podmínkách v kvalitě podle ČSN EN 590 + A1, ve znění pozdějších úprav, resp. ČSN 656500, v autocisternách s registrací stočeného množství s přepočtem na 15°C v souladu se Všeobecnými podmínkami, které jsou samostatnou přílohou č.2 zadávací dokumentace.

Předmětem dodávek budou následující položky:

| č. | Název položky | Popis | MJ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Motorová nafta třídy (B) se zaručenou filtrovatelností 0°C | Funkční, technické, provozní a kvantitativní požadavky a kvantitativní parametry ve smyslu ČSN EN 590 + A1, ve znění pozdějších úprav, resp. ČSN 656500 s tím, že bude zaručena filtrovatelnost (CFPP) v závislosti na ročním období a klimatických podmínkách | litr |
| 2. | Motorová nafta třídy (D) se zaručenou filtrovatelností -10°C | Funkční, technické, provozní a kvantitativní požadavky a kvantitativní parametry ve smyslu ČSN EN 590 + A1, ve znění pozdějších úprav, resp. ČSN 656500 s tím, že bude zaručena filtrovatelnost (CFPP) v závislosti na ročním období a klimatických podmínkách | litr |
| 3. | Motorová nafta třídy (F) se zaručenou filtrovatelností -20°C | Funkční, technické, provozní a kvantitativní požadavky a kvantitativní parametry ve smyslu ČSN EN 590 + A1, ve znění pozdějších úprav, resp. ČSN 656500 s tím, že bude zaručena filtrovatelnost (CFPP) v závislosti na ročním období a klimatických podmínkách | litr |
| 4. | Motorová nafta arktická se zaručenou filtrovatelností - 30°C | Funkční, technické, provozní a kvantitativní požadavky a kvantitativní parametry ve smyslu ČSN EN 590 + A1, ve znění pozdějších úprav, resp. ČSN 656500 s tím, že bude zaručena filtrovatelnost (CFPP) v závislosti na ročním období a klimatických podmínkách | litr |